TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 1 – Choledochoskop

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				1 800 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Choledochoskop | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Digitální choledochoskop |  |  |
| Technické parametry přístroje |  |  |
| 1 | Systém pro přímou endoskopickou digitální obrazovou vizualizaci žlučových cest s možností provedení výkonu jedním endoskopistou |  |
| 2 | Šíře tubusu max. 10,5 Fr |  |
| 3 | Digitální obrazový senzor s rozlišením min. 5 Mpx |  |
| 4 | Zorné pole min. 110° |  |
| 5 | Ohyby distálního konce katetru min 80° na každou stranu |  |
| 6 | Šíře pracovního kanálu min. 1,2 mm |  |
| 7 | Délka katetru min. 200 cm |  |
| Obrazový procesor kombinovaný s LED zdrojem světla |  |  |
| 8 | Automatické vyvážení bílé barvy |  |
| 9 | Možnost ruční regulace světla |  |
| 10 | Pokročilé High-Dynamic Range zobrazení |  |
| 11 | Výstupní nezávislé video rozhraní DVI, VGA a S-Video |  |
| Vstupní sada instrumentárií |  |  |
| 12 | Přístupový katetr 3 ks |  |
| 13 | Přístupový katetr 3 ks |  |
| 14 | Košík 1 ks |  |
| 15 | Klička 1 ks |  |

- U numerických hodnot je povolená odchylka +/- 10 %