## SO 431
Stavba |  |  | Soupis prací a dodávek | II/403 URBANOV - PRŮTAH |  |  | SO 431 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Soupis prací a dodávek
Specifické podmínky pro provádění
Pro ocenění následujícího soupisu prací a dodávek platí v plném rozsahu skutečnosti uvedené ve všeobecných podmínkách a v projektové dokumentaci
1. Rozsah prací : Provedení zemních prací, demontáží, dodávek a montáží dle následujícího soupisu prací a dodávek
2. Součástí díla je vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí křižujících, nebo v souběhu.Tyto práce jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
3. Klasifikace zeminy : Není - li jinak uvedeno, předpokládají se tř. těžitelnosti 3 - 6 dle ČSN 73 30 50.
4. Pracovní prostory : Není - li určeno jinak, dojednají se pracovní prostory s ohledem na bezpečnostní předpisy s objednatelem nejpozději před zahájením prací.
5. Prohlídka staveniště : Zhotovitel jako součást své nabídky předloží své písemné prohlášení, že se seznámil s podmínkami staveniště na základě osobní prohlídky.
6. Součástí díla je, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak, dodání potřebných atestů výrobků, provedení předepsaných zkoušek, včetně dodání protokolů
o nich a zajištění převzetí díla správci sítí.Tyto práce a dodávky jsou součástí díla a nebudou zvlášť hrazeny.
7. Finální úprava terénu (nový chodník, volný terén, popř. komunikace) předmětem stavební části.
Dokumentace se sestává z technické zprávy a výkresové dokumentace. Všechny tyto dokumenty a informace v nich
obsažené jsou závazným podkladem pro tvorbu cenové nabídky stejnou měrou.
Pokud není v následující specifikaci uvedeno množství měrných jednotek, stanoví je zhotovitel podle projektové dokumentace.
Stavba |  |  | Soupis prací a dodávek | II/403 URBANOV - PRŮTAH |  |  | SO 431 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Soupis prací a dodávek
Kód | Položka | Popis prací a dodávek |  | Popis prací a dodávek | Měr. | Množství | Jednotková | Jednotková | Celková | Celková | Cena Kč
[5 empty] | jed. |  | cena dodávky | cena montáže | cena dodávky | cena montáže | celkem
Svítidla, stožáry, rozvaděče
001 |  |  |  | Ocelový, bezpaticový, vetknutý stožár 6m – 133/89/60, bez výložníku, žárové zinkování s ochrannou manžetou | ks | 2
002 |  |  |  | Ocelový výložník 30cm s objímkou na stávající, betonový sloup EG.D, žárové zinkování | ks | 8
003 |  |  |  | Svítidlo ref. AMPERA MINI, 24LED, 46W, 4000K, IP65, optika 5145, náklon 5° | ks | 2
004 |  |  |  | Svítidlo ref. TECEO S, 24LED, 38W, 4354lm, 500mA, 3000K, IP65, optika 5137 backlight, rovné sklo | ks | 8
005 |  |  |  | Stožárová výzbroj, IP20, vč. pojistkové patrony 6A | ks | 2
006 |  |  |  | Antikorozní ochrana podzemní části stožáru, vč. manžety | ks | 2
007 |  |  |  | Doplnění stávajícího rozvaděče R1 v objektu školy, viz schema zapojení | soubor | 1
Kabely, vodiče
001 |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 30
002 |  |  |  | CYKY-J 3x10 | m | 84
003 |  |  |  | CYKY-J 4x10 | m | 90
004 |  |  |  | Ukončení kabelu do 3x1,5, vč. smršťovací koncovky | ks | 20
005 |  |  |  | Ukončení kabelu do 3x10 vč. smršťovací koncovky | ks | 3
006 |  |  |  | Ukončení kabelu do 4x10 vč. smršťovací koncovky | ks | 1
007 |  |  |  | FeZn drát d=10mm, vč. spojek, antikorozní ochrany | m | 75
Zemní práce
001 |  |  |  | Výkop v chodníku 350x500mm, dle řezů kabelovou trasou | m | 62
002 |  |  |  | Výkop v komunikaci/pojížděném chodníku 500x1260mm, dle řezů kabelovou trasou | m | 8
003 |  |  |  | Výkop pro základ stožáru VO, vč. betonového základu, pouzdra, zaklínování, zapískování | ks | 2
004 |  |  |  | Pískové kabelové lože o tloušťce 200mm | m | 62
005 |  |  |  | Obetonování chráničky pod komunikací, vč. betonu | m3 | 1.5
006 |  |  |  | Zához, hutnění kabelové trasy | m | 70
007 |  |  |  | Odvoz přebytečné zeminy | m3 | 6
Montážní, podružný materiál
001 |  |  |  | Ochranná trubka d=110mm, vč. zapěnění | m | 8
002 |  |  |  | Výstražná PVC folie | m | 62
003 |  |  |  | Drobný montážní materiál | soubor | 1
004 |  |  |  | Štítky pro označení čísla stožárů | ks | 2
005 |  |  |  | Štítky pro označení kabelů ve stožárech | ks | 3
006 |  |  |  | Svorky pro napojení kabelu od svítidla na páteřní, nadzemní rozvody VO | ks | 16
007 |  |  |  | PVC lišta s víkem 40x40mm, vč kotvícího materiálu a příslušensvtí | m | 10
Ostatní
001 |  |  |  | Demontáž stávajících svítidel VO, vč. držáků a kabeláže | ks | 4
002 |  |  |  | Vytyčení kabelové trasy | m | 70
003 |  |  |  | Zaměření kabelové trasy | m | 70
004 |  |  |  | Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové podobě | soubor | 1
005 |  |  |  | Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí | soubor | 1
006 |  |  |  | Zajištění vypnutého stavu | soubor | 1
007 |  |  |  | Výchozí elektrická revize, vypracování a předání, revizní zprávy | soubor | 1
008 |  |  |  | Oživení a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | soubor | 1
009 |  |  |  | Koordinace, stavební přípomoce, průrazy skrz zeď | soubor | 1
010 |  |  |  | Utěsnění prostupu skrz obvodovou zeď objektu školy do terénu | soubor | 1
011 |  |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1