Příloha č. 2 výzvy

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Pasivní antidekubitní matrace |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/23/16 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) 53 ks pasivních antidekubitních matrací s vyztuženými bočními okraji matrací pro využití na neurologickém oddělení (32 ks) a interním oddělení (21 ks) včetně dopravy do sídla zadavatele, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.

- Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavky a technické podmínky k předmětu plnění jsou uvedeny níže v článku 4. Účastník zadávacího řízení je povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění zadavatelem stanovených požadavků - nesplnění některého z nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění a jeho případných prováděcích předpisů v platném znění;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- ostatní platnou legislativou, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

Požadované měřitelné parametry účastník zadávacího řízení prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem s barevným vyznačením požadovaných hodnot (např. zvýrazňovačem).

|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasivní antidekubitní matrace s vyztuženými bočními okraji – základní požadavky |  |  |  |  |  |
| 1. | pasivní antidekubitní matrace s vyztuženými bočními okraji – 53 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……. |
| 2. | délka 200 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne ………… cm | ……. |
| 3. | šířka 86 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne ………… cm | ……. |
| 4. | výška min. 14 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne ………… cm | ……. |
| 5. | vícezónová matrace nebo s prořezy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne …………… | ……. |
| 6. | materiál studená PUR pěna | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……. |
| 7. | objemová hmotnost 45-50 kg/m3 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne ……… kg/m3 | ……. |
| 8. | odpor proti stlačení 3,7 – 4,5 kPA | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ………...kPA | ……. |
| 9. | vyztužené boční okraje matrace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……. |
| 10. | pro riziko vzniku dekubitu III.- IV. stupně Norton 20-13 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……. |
| 11. | snížená hořlavost | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……. |
| 12. | omyvatelný a dezinfikovatelný potah | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……. |
| 13. | potah paropropustný a pružný | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……. |
| 14. | nosnost matrace min. 140 kg | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……. |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (poslední dva sloupce):

- účastníci uvedou reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- účastníci uvedou informace, kde v nabídce jsou údaje prokazovány (u nabízených technických parametrů MUSÍ účastníci odkazovat na informace a údaje v produktových materiálech – tyto materiály musí být součástí nabídky - viz požadavek na produktové materiály v čl. V odst. 1 písm. b) zadávacích podmínek.

Zadavatel upozorňuje, že v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

  - Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní technické podmínky na součásti nabídky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce k celému nabízenému plnění předloží:

- produktové materiály, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů nabízeného plnění, uváděných dodavatelem v nabídce

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce

  - Záruka na matrace a potah minimálně 24 měsíců.

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby účastníka