## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 23-50-884 | ZŠ a PŠ, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod – vestavba skladu do podkroví
| Objekt: |  | 23-50-884 | ZŠ a PŠ, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod – vestavba skladu do podkroví
272 | Rozpočet: |  | 23-50-884 | ZŠ a PŠ, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod – vestavba skladu do podkroví
| Zadavatel |  | Kraj Vysočina |  |  |  | IČO: | 70890749
|  |  | Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 23-50-884 | ZŠ a PŠ, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod – vestavba skladu do podkroví |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 23-50-884 | ZŠ a PŠ, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod – vestavba skladu do podkroví |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 23-50-884 - ZŠ a PŠ, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod – vestavba skladu do podkroví
#POPO | Popis objektu: 23-50-884 - ZŠ a PŠ, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod – vestavba skladu do podkroví
#POPR | Popis rozpočtu: 23-50-884 - ZŠ a PŠ, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod – vestavba skladu do podkroví
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## 23-50-884 23-50-884 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 23-50-884 | ZŠ a PŠ, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod – vestavba skladu do podkroví | [25 empty] | STA
O: | 23-50-884 | ZŠ a PŠ, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod – vestavba skladu do podkroví | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 23-50-884 | ZŠ a PŠ, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod – vestavba skladu do podkroví | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.58 |  | 0 |  |  |  |  | 171.55 | [6 empty] | DIL
1 | 342013324RT3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 100 mm, požární odolnost EI 90 | m2 | 118.388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05281 | 6.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.29 | 152.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | ((3,92+8,8*2)*2,825-0,8*2)*2 |  | 118.388 | [23 empty] | VV | 0
2 | 63150894R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1 | m2 | -130.2268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | -0.59 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | -((3,92+8,8*2)*2,825-0,8*2)*2*1,1 |  | -130.2268 | [23 empty] | VV | 0
3 | 63151404R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1 | m2 | 130.2268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.42 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ((3,92+8,8*2)*2,825-0,8*2)*2*1,1 |  | 130.2268 | [23 empty] | VV | 0
4 | 900.R04.342.1 | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7 | h | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 1 | 18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení hlavových nosníků příček : 8*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | Provedení zdvojení svislého profilu příček : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
5 | 553601526R | profil ocelový výztužný podélně děrovaný; žárově pozinkovaný; tl. 2,0 mm; 40/100/40 mm; l = 3000,0 mm | m | 113.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00256 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | (3,92+8,95)*2*2*2*1,1 |  | 113.256 | [23 empty] | VV | 0
6 | 5536015607R | profil ocelový konstrukční vodicí; pro konstrukce stěnové; 40x100x40 mm; l = 4 000 mm | m | 169.884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | (3,92+8,95)*2*2*3*1,1 |  | 169.884 | [23 empty] | VV | 0
7 | 553601365R | profil ocelový konstrukční pro konstrukce stěnové; 50/100/50 mm; l = 2 750 mm | m | 34.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00091 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zdvojený svislý profil příček v místě uložení lávky. | [25 empty] | POP
|  | 2,7*3*2*2*1,05 |  | 34.02 | [23 empty] | VV | 0
8 | 30985030R | šroub ocelový; rychlošroub,dvouchodý závit, k upevnění sádrokartonu; pr. d 3,5; l = 25 mm | 1000 ks | 2.0304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | (3,92+8,95)*2*2*0,03 |  | 1.5444 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*1,5*2*2*0,03 |  | 0.486 | [23 empty] | VV | 0
9 | 342265112RT8 | Úprava podkroví sádrokartonem na plochách svislých na ocelový rošt 1x deska, protipožární impregnovaná, bez izolace | m2 | 0.855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01674 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.97 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, | [25 empty] | SPI
|  | 0,3*2,85 |  | 0.855 | [23 empty] | VV | 0
10 | 342.R1 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou - rozvod topení | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.87 |  | 0 |  |  |  |  | 100.83 | [6 empty] | DIL
11 | 416.R1 | Montáž záklopu stropů z desek 1x deska RFI 12,5 mm, samovrtné šrouby | m2 | 72.674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0106 | 0.77 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 18.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,12*8,95 |  | 72.674 | [23 empty] | VV | 0
12 | 416021124R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace | m2 | 70.168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01327 | 0.93 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.95 | 66.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | (3,92*8,95)*2 |  | 70.168 | [23 empty] | VV | 0
13 | 5536015610R | profil ocelový konstrukční pro konstrukce stropní, předsazené stěny; 27x28x27 mm; l = 3 000 mm | m | -66.3088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | -0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | -70,168*0,945 |  | -66.3088 | [23 empty] | VV | 0
14 | 553601321R | profil ocelový konstrukční vodicí, zesílený; pro konstrukce stěnové; 75/100/75 mm; l = 3 000 mm | m | 37.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 8,95*2*2*1,05 |  | 37.59 | [23 empty] | VV | 0
15 | 900.R04.416.1 | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7 | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 1 | 16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka použita pro zdvojení nosníků. | [25 empty] | POP
16 | 553601369R | profil ocelový konstrukční pro konstrukce stěnové; 50/100/50 mm; l = 4 500 mm | m | 156.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00091 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zdvojený nosník podhledu. | [25 empty] | POP
|  | 3,92*19*2*1,05 |  | 156.408 | [23 empty] | VV | 0
17 | 30985030R | šroub ocelový; rychlošroub,dvouchodý závit, k upevnění sádrokartonu; pr. d 3,5; l = 25 mm | 1000 ks | 0.59584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zdvojený nosník podhledu. | [25 empty] | POP
|  | 3,92*19*2*0,004 |  | 0.59584 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 10.86 | [6 empty] | DIL
18 | 612421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 31.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01038 | 0.33 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.34 | 10.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 10,3*3,1 |  | 31.93 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 6.52 | [6 empty] | DIL
19 | 642945121R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0432 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.26 | 6.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. | [25 empty] | SPI |  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
20 | 5533301326R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0157 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 12.63 | [6 empty] | DIL
21 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 70.168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.08 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.18 | 12.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (3,92*8,95)*2 |  | 70.168 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 22.09 | [6 empty] | DIL
22 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 70.168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.31 | 21.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (3,92*8,95)*2 |  | 70.168 | [23 empty] | VV | 0
23 | 953941312R00 | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.17 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 44984114R | přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0166 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  |  |  |  | 6.22 | [6 empty] | DIL
25 | 968061113R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.06 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
26 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.94 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
27 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 31.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.32 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.08 | 2.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10,3*3,1 |  | 31.93 | [23 empty] | VV | 0
28 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 9.579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.13 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.22 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 31,93/100*30 |  | 9.579 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.47 | [6 empty] | DIL
29 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením | t | 9.0366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.15 | 28.47 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
30 | 999281196R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 9.0366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
31 | 999281199R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m | t | 9.0366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0.56 |  |  |  |  | 10.4 | [6 empty] | DIL
32 | 713101121R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 34.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.14 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 1.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,9*8,9 |  | 34.71 | [23 empty] | VV | 0
33 | 713103121R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 63.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0.42 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.03 | 1.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (4,02+8,9*2)*3-0,8*2 |  | 63.86 | [23 empty] | VV | 0
34 | 713111111RT1 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, | m2 | 70.168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09 | 6.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (3,92*8,95)*2 |  | 70.168 | [23 empty] | VV | 0
35 | 63151404R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1 | m2 | 71.5714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 70,168*1,02 |  | 71.5714 | [23 empty] | VV | 0
36 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.22903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.83 | 0.42 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
37 | 998713194R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 1 km | t | 0.22903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
38 | 998713199R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 2.0613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 1.56 |  |  |  |  | 10.36 | [6 empty] | DIL
39 | 762841821R00 | Demontáž podbití stropů a střech do 60° z desek | m2 | 34.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0.045 | 1.56 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.15 | 5.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dřevotřískových, dřevovláknitých, sádrokartonových, lignátových a z umělých hmot | [25 empty] | SPI
|  | 3,9*8,9 |  | 34.71 | [23 empty] | VV | 0
40 | 762.R1 | Montáž konstrukce zábradlí, včetně dodávky řeziva | m | 8.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00625 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31 | 2.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka použita pro zábradlí lávky - svislé sloupky zábradlí z dřevěného profilu 60/40 mm, kotveny na nosník lávky a na střešní krokve; „výplň“ zábradlí z dvojice hoblovaných prken (horní ve výšce 1,0 m). | [25 empty] | POP |  | Položka použita pro zábradlí lávky - svislé sloupky zábradlí z dřevěného profilu 60/40 mm, kotveny na nosník lávky a na střešní krokve; „výplň“ zábradlí z dvojice hoblovaných prken (horní ve výšce 1,0 m).
41 | 762523104RT3 | Položení podlah s dodávkou materiálu z prken hoblovaných na sraz, tloušťky 24 mm | m2 | 7.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01426 | 0.1 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,15*0,9 |  | 7.335 | [23 empty] | VV | 0
42 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 0.16551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.75 | 0.29 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
44 | 998762194R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 0.16551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.81 | 0.13 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
45 | 998762199R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 1.4896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 1.66 |  |  |  |  | 23.12 | [6 empty] | DIL
46 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 63.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01695 | 1.08 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.16 | 10.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně demontáže lišt a vysklení, | [25 empty] | SPI
|  | Položka použita pro demontáž příček s jednoduchou dřevěnou rastrovou konstrukcí s oboustranným opláštěním z desek na bázi dřeva; celková tl. příček 80 mm. | [25 empty] | POP |  | Položka použita pro demontáž příček s jednoduchou dřevěnou rastrovou konstrukcí s oboustranným opláštěním z desek na bázi dřeva; celková tl. příček 80 mm.
|  | (4,02+8,9*2)*3-0,8*2 |  | 63.86 | [23 empty] | VV | 0
47 | 766421822R00 | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 72.1992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.58 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.07 | 5.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,02*8,98*2 |  | 72.1992 | [23 empty] | VV | 0
48 | 766.R1 | Lávka - osazení dřevěných hranolů 80/120mm přišroubováním do hlavových nosníků, včetně dodávky hranolů, spojovacího materiálu | m | 16.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.19 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,15*2 |  | 16.3 | [23 empty] | VV | 0
49 | 766661422R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.63 | 3.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [25 empty] | POP
50 | 61168501.AR | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: DTD; povrchová úprava: dýha; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I; 30 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Položka použita pro požární dveře dřevěné, provedení klima III, otevíravé; rozměr 800/1970 mm, s požární odolností EI 30/DP3-C; povrchová úprava HPL laminát – odstín / dekor dle volby stavebníka; otevírání klika/klika - broušený nerez; kování štítové - broušený nerez; samozavírač bez aretace (C5); zámek s cylindrickou vložkou do systému generálního klíče; označení účelu místnosti – „sklad“ + číslo místnosti – nerez. | [25 empty] | POP |  | Položka použita pro požární dveře dřevěné, provedení klima III, otevíravé; rozměr 800/1970 mm, s požární odolností EI 30/DP3-C; povrchová úprava HPL laminát – odstín / dekor dle volby stavebníka; otevírání klika/klika - broušený nerez; kování štítové - broušený nerez; samozavírač bez aretace (C5); zámek s cylindrickou vložkou do systému generálního klíče; označení účelu místnosti – „sklad“ + číslo místnosti – nerez.
51 | 766669117R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.56 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 54917035R | zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00245 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Samozavírač bez aretace (C5). | [25 empty] | POP
53 | 998766102R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | t | 0.1527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.42 | 0.37 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
54 | 998766194R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 0.1527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
55 | 998766199R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 1.3743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  |  |  |  | 32.33 | [6 empty] | DIL
56 | 767641110R00 | Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíravých, jednokřídlových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.87 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 54914626R | kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Položka použita pro otevírání klika/klika - broušený nerez; kování štítové - broušený nerez. | [25 empty] | POP
58 | 767.R1 | Montáž a dodávka zámku s cylindrickou vložkou do systému generálního klíče (3 kusy) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 1.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 767995105R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 341.5466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.08 | 27.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | platle : 0,12*2*2*6,28 |  | 3.0144 | [23 empty] | VV | 0
|  | patní plech : 0,2*2*2*6,28 |  | 5.024 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodnice : 0,8*0,6*2*2*120 |  | 230.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | diagonály : 0,95*2*2*1 |  | 3.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | platle : 0,5*4*2*1,2 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | zábradlí : 1*2*2*2,27 |  | 9.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | zábradlí : (1,4*2*2+0,85*3*2)*2,93 |  | 31.351 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy : 0,51*2*2*2,93 |  | 5.9772 | [23 empty] | VV | 0
|  | stupnice : 7,3*2*2 |  | 29.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | rošt : 18,9 |  | 18.9 | [23 empty] | VV | 0
60 | 13322809R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); a = 100 mm; t = 8,0 mm | t | 0.00965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | platle + prořez 20% : 0,12*2*2*6,28/1000*1,2 |  | 0.00362 | [23 empty] | VV | 0
|  | patní plech + prořez 20% : 0,2*2*2*6,28/1000*1,2 |  | 0.00603 | [23 empty] | VV | 0
61 | 13614438R | Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl. = 15,00 mm | t | 0.27648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hmotnost 120kg/m2. | [25 empty] | POP
|  | schodnice + prořez 20% : 0,8*0,6*2*2*120/1000*1,2 |  | 0.27648 | [23 empty] | VV | 0
62 | 133511230000R | Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - pás; hladký; tl. = 3,00 mm | kg | 4.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hmotnost 1 kg/m. | [25 empty] | POP
|  | diagonály + prořez 30% : 0,95*2*2*1*1,3 |  | 4.94 | [23 empty] | VV | 0
63 | 13358466R | Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - pás; hladký; tl. = 3,00 mm | t | 0.00624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hmotnost 1,2 kg/m. | [25 empty] | POP
|  | platle + prořez 30% : 0,5*4*2*1,2/1000*1,3 |  | 0.00624 | [23 empty] | VV | 0
64 | 14111041R | trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 38,0 mm; tloušťka stěny 2,6 mm | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00227 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | zábradlí + prořez 20% : 1*2*2*1,2 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
65 | 14115335R | trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 48,3 mm; tloušťka stěny 2,6 mm | m | 15.288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00293 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | zábradlí + prořez 20% : (1,4*2*2+0,85*3*2)*1,2 |  | 12.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy + prořez 20% : 0,51*2*2*1,2 |  | 2.448 | [23 empty] | VV | 0
66 | 55347284.AR | stupeň schodišťový ocelový; rošt lisovaný, oko 30/30, nosný prut 30/2; l = 80,0 cm; š = 27,0 cm; povrch žárové zinkování | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0073 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
67 | 55347111.AR | rošt podlahový lisovaný; š = 800 mm; l = 1 000 mm; nosný prut 30/2; oko 30/30; povrch žárové zinkování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0189 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
68 | 953981201R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*2*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
69 | 767.R2 | Přirážka za pozinkování ocelových výrobků | kg | 293.4466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,0144+5,024+230,4+3,8+4,8+9,08+31,351+5,9772 |  | 293.4466 | [23 empty] | VV | 0
70 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.42506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.01 | 1.28 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
71 | 998767194R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 0.42506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.95 | 0.4 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
72 | 998767199R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 3.8255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 14.46 | [6 empty] | DIL
73 | 783782205R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný | m2 | 29.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.15 | 4.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. | [25 empty] | POP
74 | 783626020R00 | Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování | m2 | 29.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.34 | 10.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně montáže, dodávkya demontáže lešení. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 29,50000 |  | 29.5 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 44.84 | [6 empty] | DIL
75 | 784121201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jednonásobná | m2 | 344.861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.03 | 10.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (8,12+8,95*2)*2*2,825+(3,62+8,8)*2*2*2,7 |  | 281.149 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,62*8,8*2 |  | 63.712 | [23 empty] | VV | 0
76 | 784122112R00 | Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné | m2 | 344.861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.1 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1 | 34.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 344,86100 |  | 344.861 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.02 | [6 empty] | DIL
77 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 4.3509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.01 | 8.75 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
78 | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 4.3509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.96 | 4.18 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
79 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4.3509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.94 | 4.09 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
80 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 26.1054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.11 | 2.87 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
81 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4.3509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.49 | 2.13 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
82 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 65.2636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
83 | 979951111R00 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm | t | 0.12161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [25 empty] | POP |  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
84 | 979.izolace | Poplatek za uložení minerální vaty | t | 0.55393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
85 | 979.dřevo | Poplatek za uložení dřeva | t | 3.222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,56195+1,66002 |  | 3.222 | [23 empty] | VV | 0
86 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.45341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | DIL
87 | M21.101 | Úprava/doplnění stávajícího rozvaděče RPLV2, viz popis v TZ - montáž | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | M21.102 | Úprava/doplnění stávajícího rozvaděče RPLV2, viz popis v TZ - dodávka materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
89 | M21.201 | A - LED svítidlo přisazené, 32W, 3900lm, 4000K, IP65, opálový PC kryt - montáž | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
90 | M21.202 | A - LED svítidlo přisazené, 32W, 3900lm, 4000K, IP65, opálový PC kryt - dodávka | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
91 | M21.203 | N - LED svítidlo nouzové, přisazené, 3W, 320lm, 4000K, IP65, EMG 1h, symetrie - rotačně symetrické, montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
92 | M21.204 | N - LED svítidlo nouzové, přisazené, 3W, 320lm, 4000K, IP65, EMG 1h, symetrie - rotačně symetrické, dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
93 | M21.301 | Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic, montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
94 | M21.302 | Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic, dodávka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
95 | M21.303 | Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná, IP20, 250V/16A, vč. rámečků, vícerámečků, instalač. krabic, montáž | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
96 | M21.304 | Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná, IP20, 250V/16A, vč. rámečků, vícerámečků, instalač. krabic, dodávka | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
97 | M21.401 | Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 - montáž | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | M21.402 | Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 - dodávka | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
99 | M21.403 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 - montáž | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 | M21.404 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 - dodávka | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
101 | M21.405 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 - montáž | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
102 | M21.406 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 - dodávka | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
103 | M21.501 | Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu - montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
104 | M21.502 | Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu - dodávka | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
105 | M21.503 | Trubka ohebná, PVC, D=16-32 mm, vč.spojek, příchytek, kolen, kotv.materiálu. Střední mech.namáhání, montáž | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
106 | M21.504 | Trubka ohebná, PVC, D=16-32 mm, vč.spojek, příchytek, kolen, kotv.materiálu. Střední mech.namáhání, dodávka | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
107 | M21.505 | Instalační lišta PVC 40x20mm, vč. víka, příslušenství, kotvení - montáž | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
108 | M21.506 | Instalační lišta PVC 40x20mm, vč. víka, příslušenství, kotvení - dodávka | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
109 | M21.601 | Multisenzorový, bezdrátový, požární hlásič, vč. baterií - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
110 | M21.602 | Multisenzorový, bezdrátový, požární hlásič, vč. baterií - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
111 | M21.603 | Demontáž a následná montáž stávajícího požárního hlásiče vč.dodávky nového kotvícího materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
112 | M21.701 | Demontáž stávající elektroinstalace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
113 | M21.702 | Ekologická likvidace odpadů - odvoz, uložení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
114 | M21.703 | Přemístění stávajícího slaboproudého rozvaděče Racku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přemístění stávajícího slaboproudého rozvaděče Racku (ve stávajícím stavu umístěn ve stávajícím skladu), vč. úpravy kabeláže, ochrany kabeláže při výstavbě. Po dobu výstavby bude přemístěn na konstrukci žebříku. Následná instalace do nového skladu. | [25 empty] | POP |  | Přemístění stávajícího slaboproudého rozvaděče Racku (ve stávajícím stavu umístěn ve stávajícím skladu), vč. úpravy kabeláže, ochrany kabeláže při výstavbě. Po dobu výstavby bude přemístěn na konstrukci žebříku. Následná instalace do nového skladu.
115 | M21.704 | Dodávka materiálu pro přemístění stávajícího slaboproudého rozvaděče Racku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
116 | M21.801 | Protipožární ucpávky (tmel), vč. označení štítky pro elektroinstalaci - montáž + dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
117 | 904. R00.21.1 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 1 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka použita pro vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Závěrečná měření, nastavení a uvedení do provozu, protokoly, popisy prvků a tras. | [25 empty] | POP |  | Položka použita pro vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Závěrečná měření, nastavení a uvedení do provozu, protokoly, popisy prvků a tras.
118 | 900.RT3.21 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 1 | 16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka použita pro stavební přípomoce, drážkování, vrtání otvorů do průměru 150 mm. | [25 empty] | POP
|  | 8*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
119 | M21.802 | Drobný montážní materiál a materiál ke stavebním přípomocem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, …). | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
120 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [25 empty] | POP
121 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. (Revize a technologické, komplexní zkoušky elektroinstalace, PTZS a ostatní potřebná stanoviska, revize a zkoušky.) | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. (Revize a technologické, komplexní zkoušky elektroinstalace, PTZS a ostatní potřebná stanoviska, revize a zkoušky.)
122 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
123 | 005211080R1 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zajištění pronájmu buňky TOI-TOI, dovoz, pronájem a odvoz. | [25 empty] | POP
124 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
125 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
126 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
127 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
128 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu