Další technické podmínky

Stavba: Rekonstrukce části garáží na cm Jihlava – vnitřní a vnější omítky

Tyto technické podmínky souvisejí se stavební úpravou v majetku Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina v areálu cestmistrovství Jihlava.

Předmětem rekonstrukce jsou vnitřní omítky v garáži s pěti vraty rozměru cca 3,85 x 4,25m:

-	rozměry garáže jsou cca 11,65 x 35,25m, výška 4,75m

-	na zadní stěně je 12 oken o rozměru cca 1,20 x 0,60m

-	střecha je sedlová, stěny mají ve štítu max. výšku cca 6,25m

Fotografie: