## Příloha č.2
PŘÍLOHA Č. 2 Obchodních podmínek
CENOVÁ KALKULACE - Servis a revize klimatizačních zařízení – budova E, Ke Skalce 5907/47, Jihlava
Cenový rozpis:
Cena za provedení preventivních prohlídek/rok |  |  |  |  | 0
Cena za provedení revizí požárních klapek/rok |  |  |  |  | 0
Cena za provedení revizí chráněné únikové cesty/rok |  |  |  |  | 0
Praní textilních vyústek/rok |  |  |  |  | 0
Cena za provedení výměny filtrů/rok |  |  |  |  | 0
Cena celkem včetně dopravy/rok bez DPH |  |  |  |  | 0
Preventivní prohlídky:
Č. | ZAŘÍZENÍ, výrobce | KS | POČET PROHLÍDEK ROČNĚ | CENA/KS | CENA CELKEM
1. | VZT jednotka, Elektrodesign RV 1800 | 1 | 2 |  | 0
2. | VZT jednotka, Elektrodesign DV 500 | 1 | 2 |  | 0
3. | VZT jednotka, Elektrodesign RME 250/200 | 4 | 2 |  | 0
4. | VZT jednotka, Hřebec TP12105 | 3 | 2 |  | 0
5. | kondenzační jednotka LG pro chlazení serveroven | 24 | 2 |  | 0
6. | vnitřní jednotka LG pro chlazení serveroven | 24 | 2 |  | 0
7. | kondenzační jednotka LG pro chlazení kanceláří | 15 | 1 |  | 0
8. | vnitřní jednotka LG pro chlazení kanceláří | 19 | 1 |  | 0
9. | AHU box LG | 7 | 1 |  | 0
10. | ventilátor Soler & Palau | 10 | 1 |  | 0
11. | dveřní clona 2VV | 2 | 1 |  | 0
12. | MaR včetně uzavíracích klapek, regulátorů průtoků a kalibrace čidel | 1 | 1 |  | 0
Revize požárních klapek:
Č. | ZAŘÍZENÍ | KS | POČET REVIZÍ ROČNĚ | CENA/KS | CENA CELKEM
13. | požární klapka Mandík | 103 | 1 |  | 0
Revize chráněné únikové cesty
Č. | ZAŘÍZENÍ | KS | POČET REVIZÍ ROČNĚ | CENA/KS | CENA CELKEM
14. | chráněná úniková cesta | 1 | 1 |  | 0
Praní textilních vyústek
Č. | ZAŘÍZENÍ | KS | POČET PRANÍ ROČNĚ | CENA/KS | CENA CELKEM
15. | demontáž, praní a zpětná montáž textilních vyústek v počtu 5 ks | 1 | 1 |  | 0
Výměna filtrů:
Č. | ZAŘÍZENÍ | KS | POČET VÝMĚN ROČNĚ | CENA/KS | CENA CELKEM
1. | VZT jednotka, Elektrodesign RV 1800 | 1 | 2 |  | 0
2. | VZT jednotka, Elektrodesign DV 500 | 1 | 2 |  | 0
3. | VZT jednotka, Elektrodesign RME 250/200 | 4 | 2 |  | 0
4. | VZT jednotka, Hřebec TP12105 | 3 | 2 |  | 0
Cena neobsahuje:
náhradní díly
spotřební materiál - nádoby zvlhčovače, filtry atd.
provádění servisních prací mimo pracovní dobu
Cena obsahuje:
kompletní preventivní prohlídky prováděné v pracovní době
proškolení obsluhy při preventivní prohlídce
telefonická konzultace
hlídání termínů revizí těsnosti dle platné legislativy
evidence zařízení včetně jejich základních parametrů
evidence historie prací na jednotlivých zařízení
hlídání a provádění úkonů předepsaných výrobci jednotlivých zařízení
provádění servisních prací v pracovní době 7:00 - 16:00