Veřejná zakázka Termostatické hlavice a ventily

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Termostatické hlavice a ventily

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž 300 ks níže uvedených termostatických hlavic a připojovacích sad s termostatickým ventilem, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Dodáno bude plnění s následující základní identifikací:

| plnění | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Připojovací sada (300 ks) |  |  |
| Termostatická hlavice (300 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Připojovací sada (bez termostatické hlavice) |  |
| 1/2“ sada s termostatickým ventilem pro přímé připojení radiátoru (vč. nezbytného montážního materiálu, těsnění atp.) |  |
| Max. teplota vody 100°C |  |
| Max. tlak vody 10 bar |  |
| Max. teplota prostředí 50°C |  |
| Termostatická hlavice |  |
| Hlavice reaguje na změnu teploty v místnosti uzavřením či otevřením radiátorového ventilu na základě rozpínavosti kapaliny v čidle; pokud teplota stoupá, kapalina v čidle se rozpíná, což ve výsledku působí na radiátorový ventil a uzavírá ho; naopak při poklesu teploty se kapalina smršťuje, a tím umožní otevření ventilu. Hlavice tak ke své činnosti nevyžaduje žádnou dodatečnou energii. |  |
| Prvky (např. zarážky) umožňující nastavit minimální a maximální teplotu, a zamezit tak nechtěnému přenastavení |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.