Příloha č.4

Zadavatel:

Střední průmyslová škola Třebíč

Manželů Curieových 734

674 01 Třebíč

IČ: 66610702

DIČ: CZ66610702

ID datové schránky: uhgtrjy

Tel.: 604 246 725

E-mail: tcermak@spst.cz

Zastoupená: Ing. Petra Hrbáčková, ředitelka

Zástupce pro věci technické: Tomáš Čermák

„SPŠT - oprava sociálních zařízení a stavební úpravy v budově A – projektová dokumentace“

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je projektová dokumentace pro provádění stavby na výše uvedenou akci, která řeší kompletní rekonstrukci sociálního zařízení v budově A, zejména pak stavební konstrukce a výměnu prvků v nevyhovujícím stavebně technickém stavu; výměnu rozvodů, otopných těles a příslušenství systému vytápění; úpravu nebo výměnu systému větrání, případně jeho částí; výměnu rozvodů a zařízení silnoproudé elektroinstalace, zdravotechniky a kanalizace, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu, vše v prostoru budovy A v areálu Střední průmyslové školy Třebíč.

Předpokládá se, že projektová dokumentace bude obsahovat pouze činnosti obsažené v § 104 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění, u kterých postačí ohlášení stavby stavebnímu úřadu.

Místo stavby a dotčené pozemky:

Katastrální území: Třebíč

Parcelní čísla a vlastnická struktura:

st. 5673/2 (zastavěná plocha a nádvoří), Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Obsah projektové dokumentace pro provádění stavby:

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahově v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb, v účinném znění, minimálně ve struktuře:

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Situační výkresy

Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Architektonicko-stavební řešení včetně dokumentace stávajícího stavu

Stavebně konstrukční řešení

Požárně bezpečnostní řešení

Technika prostředí staveb

Vytápění

Vzduchotechnika a MaR

Silnoproudá elektrotechnika

ZTI

Dokladová část

Dokumentace stávajícího stavu

V rámci před-projektové přípravy bude provedena digitalizace dostupné původní projektové dokumentace budovy A v tištěné formě.

Bude provedeno zaměření a zakreslení skutečného stavu stavebních konstrukcí a dotčených vnitřních rozvodů a zařízení inženýrských sítí.

Budou provedeny fyzické sondy do skladby střechy, skladby podlahy, případně do skladby podhledu, včetně podrobné fotodokumentace.

Bude pořízena podrobná fotodokumentace řešené části objektu.

Architektonicko-stavební řešení

Výměna skladby podlahy včetně podlahové krytiny, zateplení a dilatace.

Revize stavu výplní otvorů v obvodovém plášti, případně výměna poškozených nebo nefunkčních součástí, demontáž a zpětná montáž výplní pro přesuny hmot na stavbu.

Výměna vnitřních podhledů s ohledem na prostorovou akustiku.

Stávající podlahové konstrukce budou v celém rozsahu stávajících sociálních zařízení

kompletně odstraněny (keramická dlažba) a nově nahrazeny novými nášlapnými vrstvami –

keramické dlažby, PVC.

Zvolené druhy nášlapných vrstev - keramické dlažby různých rozměrů,

Stavebně konstrukční řešení

Statické posouzení v případě vynuceného zásahu do nosných konstrukcí nebo jejich přitížení.

Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení řešené části budovy v souladu s platnou legislativou včetně odstupů od navazujících stavebních objektů; stanovení parametrů třídy reakce na oheň nově použitých stavebních hmot, podlahových krytin; stanovení požadavků na oddělení únikových cest, jejich značení, větrání, rozmístění přenosných hasicích přístrojů, případně dalších souvisejících opatření.

Technika prostředí staveb

Vytápění

Výměna páteřních a připojovacích rozvodů vytápění včetně armatur, kompenzátorů a tepelné izolace.

Výměna otopných těles s příslušenstvím.

Vzduchotechnika, MaR, případně ochlazování

Výměna stávajícího systému pod-tlakového větrání sociálního zařízení.

Posouzení možností rekuperace, včetně regulace a možnosti ochlazování přívodního vzduchu.

ZTI

Bude navržené nové rozmístění zařizovacích předmětů v návaznosti na aktuální počty studentů, případně bude rozsah upraven a doplněn podle požadavků hygieny. WC kóje budou řešeny formou pohledových montovaných prvků z HPL vysokotlakého laminátu.

Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Výměna povrchových rozvodů silnoproudé elektroinstalace včetně koncových a ovládacích prvků.

Výměna prvků vnitřního osvětlení.

Připojení systému vzduchotechniky.

Výměna a doplnění hromosvodné soustavy na střeše.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Rozpočet

Plán BOZP