- Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

předběžná tržní konzultace

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Modernizace telekomunikačního systému Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. |

- Předmět plnění

  - Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je modernizace telekomunikačního systému v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace. Součástí předmětu plnění jsou veškeré dodávky, služby a činnosti potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky, a to tak, aby byl plně funkční a splňoval všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách; předmět plnění také zahrnuje dopravu do místa plnění a záruku včetně bezplatného komplexního autorizovaného zabezpečení po dobu záruky

  - Specifikace předmětu plnění resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

  - Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast.

- Stávající (výchozí) stav pro realizaci předmětu plnění

V současné době využíváme:

- digitální telefonní ústřednu Ericsson SW verze BC13

- koncové analogové telefonní přístroje různých výrobců (600 ks)

- koncové digitální telefonní přístroje Ericsson řady 3200 a Aastra/Mitel řady 4200 (16 ks)

- konfigurace stávající ústředny je 640 analogových poboček, 32 digitálnich poboček, 8 přípojek ISDN2, 4 GSM brány a licence tarifikace ALLWIN  (http://www.allsoft.cz/allwin.php)

- Požadavky na telekomunikační systém

  - Základem celého navrhovaného řešení musí být decentralizovaný IP komunikační systém pro jednotnou komunikaci pracující s otevřenými standardy pro přenos hlasu a videa. Systém musí splňovat požadavky na dostatečnou kapacitní rezervu pro budoucí rozšiřování. Musí být dodán v konfiguraci zajišťující režim vysoké dostupnosti. Zároveň s těmito požadavky je kladen důraz na prostorové nároky celého řešení, které musí být umístitelné v prostorách stávající telefonní ústředny viz. obr. č. 1a,1b,2. Výsledným řešením má být hybridní systém s univerzální licencí (možnost využít digitální, IP a analogové pobočky) s možností v budoucnu přechodu na kompletní IP telefonii.

  - Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené plnění splňovalo veškeré dále uvedené technické požadavky (funkcionality a parametry) a tyto byly zahrnuty v jeho nabídce a take v celkové nabídkové ceně.

  - Níže uvedené technické požadavky na předmět plnění jsou nepodkročitelné, to znamená, že nesplnění některého z nich bude znamenta vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech. V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

Dodavatel proto ve své nabídce musí jednoznačně deklarovat splnění, popřípadě absenci každého z níže uvedených nepodkročitelných technických požadavků, a to vyplněním příslušného pole „Splněno“ jednou ze dvou nabízených možností:

„ANO“	 v případě že dodávka Dodavatele (Nabídka) minimální požadavek splňuje nebo

„NE“	 v případě že dodávka Dodavatele (Nabídka) minimální požadavek nesplňuje

  - Zadavatel požaduje, aby dodavatel zpracoval a v nabídce předložil podrobný technický popis nabízeného plnění reflektující všechny dále uvedené požadavky (funkcionality a parametry) (dále také „Technický popis nabízeného řešení“);

Technický popis nabízeného řešení bude zadavateli sloužit ke kontrole splnění požadavků zadavatele na funkcionality a parametry nabízeného plnění – zejména ke kontrole splnění technických požadavků uvedených níže. Zadavatel proto upozorňuje, že účastníci zadávacího řízení jsou v rámci nabídky povinni předložit Technický popis nabízeného řešení, jehož součástí musí být doklady, údaje a případně i informace, které budou jednoznačně prokazovat splnění deklarovaných parametrů a funkcionalit u požadavků uvedených níže.

  - Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

  - Minimální technické požadavky na jednotlivé části telekomunikačního systému

|  | Parametr |  | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota (vyplní dodavatel) | Poznámka/komentář |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Zachování všech koncových analogových telefonních přístrojů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 2. |  | Zachování všech koncových digitálních telefonních přístrojů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 3. |  | (Pokud by nebylo možné jejich využití, zahrnout do nabídky jejich obměnu) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 4. |  | User base licencování (jednotná uživatelská licence bez ohledu na koncové zařízení) pro plynulý přechod na IP telefonii bez dalších nákladů. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 5. |  | Dodání 1100 ks licencí pro koncová zařízení bez rozlišení typu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 6. |  | Řešení musí být postaveno na technologii podporující IP i TDM (analogové a digitální pobočkové linky, PRI ISDN30 a BRI ISDN2) a IP (H.323 a SIP protokol). | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 7. |  | Řešení musí mít univerzální uživatelskou licenci, tak aby bylo možné bez dalších poplatků připojit jakýkoliv typ koncového zařízení (SIP, IP, DECT, Analog, Digitál nebo Mobilní pobočku). | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 8. |  | Řešení musí být postaveno na užití standardních HW a SW komponent (standardní servery a operační systémy). | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 9. |  | Řešení musí být založeno na veřejně standardizovaných protokolech. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 10. |  | Řešení musí podporovat SOA (Service Oriented Architecture). | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 11. |  | Programování systému, koncových telefonů a distribuce SW/FW/ konfiguračních souborů pomocí ho webového managementu komunikačního systému. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 12. |  | Dodávané komponenty komunikačního systému – gateway a UC klient včetně SBC musí být od stejného výrobce z důvodů zajištění jednotné administrace, plné kompatibility a jednotné podpory výrobce na všechny komponenty. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 13. |  | Dodaný systém musí být navržen v architektuře umožňující jeho fungování v režimu vysoké dostupnosti (náběh všech funkcí maximálně do 2 minut od výpadku hlavního systému) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 14. |  | Součástí nabídky musí být veškerý hardware nezbytný pro provoz dodaného systému v režimu vysoké dostupnosti. V případě, že systém vyžaduje další doplňkové, systémové a serverové licence nutné pro plnou funkčnost systému, musí být součástí nabídky. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 15. |  | Parametry a specifikace hardwaru (vč. všech serverů) nechť uchazeč navrhne dle potřeby dodávaného řešení tak, aby mohl garantovat jeho provoz min. po dobu 60 měsíců bez nutnosti HW upgrade. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 16. |  | Je požadováno, aby dodané řešení umožnilo zahrnutí systému do zadavatelem používaného centrálního monitorování systémem PRTG. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 17. |  | Pro připojení karet na rozvod a připojení vedení ze strany budovy budou využity stávající krone pásky. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 18. |  | Celý systém bude instalován do 19“ rozvaděče či jiného standardizovaného rozvaděče, který musí být součástí dodávky. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 19. |  | Součástí dodávky bude záložní napájecí zdroj zajišťující minimálně 3 hodiny provozu se SMTP komunikací | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 20. |  | Požadujeme zachování stávajícího tarifikačního SW Tardat. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 21. |  | Veškerá komunikace přes telefonní ústřednu musí být šifrována pomocí silných šifrovacích algoritmů, jako je AES-256, aby byla chráněna před odposlechem. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 22. |  | Ústředna musí podporovat šifrované VoIP protokoly, jako je SIP-TLS (Secure SIP) pro signalizaci a SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) pro přenos hlasu. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 23. |  | Musí být zavedena přísná politika řízení přístupových práv, aby bylo zajištěno, že pouze oprávněný personál má přístup k citlivým funkcím systému. To zahrnuje role a oprávnění definované na základě principu nejmenšího oprávnění. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 24. |  | Telefonní ústředna musí být vybavena mechanismy ochrany před útoky typu DoS a DDoS, které mohou narušit dostupnost služeb. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 25. |  | Musí být implementována ochrana proti známým zranitelnostem VoIP, jako jsou útoky typu eavesdropping (odposlech) a spoofing (podvržení identity). | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 26. |  | Dodavatel musí poskytovat pravidelné aktualizace a bezpečnostní záplaty systému, aby byla zajištěna ochrana před novými hrozbami. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 27. |  | Musí být zaveden plán pro pravidelnou kontrolu a instalaci aktualizací, který zahrnuje testování záplat před nasazením do produkčního prostředí. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 28. |  | Bezpečný administrátorský přístup na základě oprávnění, min. 17-ti místné přístupové heslo nebo více faktorová autentizace. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 29. |  | Centrální nastavení přístupové politiky a zabezpečení IP telefonů. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 30. |  | Centrální hardening, použití bezpečných protokolů. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 31. |  | Centrální a automatická distribuce SW do IP telefonů. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 32. |  | Šifrovaná systémová databáze, logování komunikace | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 33. |  | Funkce nahrávání příchozích i odchozích hovorů, včetně hovorů přepojených pro předem určení linky s upozorněním na nahrávání hovoru, jehož znění lze uživatelsky přednastavit (upozornění musí být součástí záznamu, musí obsahovat systémový čas a datum, které jsou synchronizovány s určeným časovým serverem buď v rámci organizace nebo internetu) Nahrávky je možné vyhledávat a přehrávat přímo ve webovém rozhraní. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 34. |  | Možnost nastavení časového rozvrhu pro automatické nahrávání hovoru (např. od 15:00 do 6:00, víkendy, svátky) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 35. |  | Hlasový záznamník aktivovaný po určitém počtu zazvonění (nastavitelný interval v sekundách) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 36. |  | Notifikace zprávy v hlasovém záznamníku na určený mail s možností převodu vzkazu do textu a jeho odeslání na určený email | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 37. |  | Řešení musí být založeno na nových, nerepasovaných HW a SW komponentách, které musí být podporované výrobcem min. dalších 60 měsíců | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 38. |  | Možnost ad hoc záznamu hovoru z libovolné linky (IP ? digital? Analog?) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 39. |  | Odchozí taxy je možné posílat přes email a/nebo použit webové rozhraní. Podporované formáty jsou PDF, TIFF, PS, JPG a RTF. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| 40. |  | Příchozí faxy jsou automaticky konvertovány do souboru v PDF formátu a přeposílány předdefinovaným uživatelům do emailových schránek, jako email s přílohou ve formátu PDF | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| Systémové a koncepční požadavky |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Systém musí pracovat pouze se schválenými standardy a doporučeními dle RFC nebo ITU-T. IP pobočkové linky jsou přípustné pouze s podporou komunikačního protokolu H.323 a SIP. Pouze tyto protokoly jsou přípustné v komunikaci směrem k IP telefonům. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 42. |  | Připojení na veřejnou telefonní síť musí být možné pomocí rozhraní a protokolů TDM pro ISDN BRI, PRI; VoIP SIP a H.323 trunk; a analogových rozhraní. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 43. |  | Systém musí v budoucnu fungovat jako "softswitch" na standardních serverech, a to na platformě VMware, HyperV a KVM, bez nutnosti používat proprietární HW, jako jsou brány, gateway atd. Samostatný komunikační řídící server musí být schopen provozu i ve veřejném cloudu pro případ migrace v budoucnosti. Všechny licence potřebné k tomu, aby systém mohl takto fungovat, musí být již zahrnuty v ceně. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 44. |  | Součástí nabídky musí být všechny licence (vč. operačních systémů či systémů pro virtualizaci, zálohování apod.) potřebné pro chod komunikačního systému i doplňkových aplikací. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 45. |  | Je požadována rozšiřitelnost min. do 2000 uživatelů. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 46. |  | Podpora posílání a příjmu faxů s využitím protokolu T.38 přes IP. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 47. |  | Možnost certifikace a plná integrace do prostředí MS Teams. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 48. |  | Systému musí umožnit integraci adresátů a telefonních seznamů (například SQL, AD, LDAP, MS Exchange, CSV, atd.) do prostředí telefonní ústředny a koncových telefonních přístrojů. Systém musí mít minimálně tři úrovně adresátů: globální, interní, osobní kontakty - globální společný firemní adresář - personální osobní adresář - interní adresář interních linek navázaný na telekomunikační systém - integrace s LDAP ( (Lightweight Directory Access Protocol) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 49. |  | Funkce Black list nebo White list. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 50. |  | Automatické směrování hovoru podle číselné volby (např....chcete objednat na kontrolu zmáčkněte 1, chcete recept zmáčkněte 2, chcete mluvit s lékařem zmáčkněte 3...) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 51. |  | Je požadována funkce faxového serveru pro nejméně 10 čísel | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| Požadavky na systémové služby |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  | LCR – nabízený systém musí umožňovat směrování hovorů na jednotlivé brány v závislosti minimálně na dnu v týdnu, čase volání a volaném čísle | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 53. |  | Systém musí podporovat/umožnit registraci až 4 koncových SIP terminálů (stolní telefon, PC softphone/videosoftphone klient do mobilního telefonu) k jednomu registrovanému účastnickému číslu (s využitím jedné licence). | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 54. |  | Systému musí mít minimálně desetimístný číslovací plán. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 55. |  | Systém musí mít možnost rozšíření o SIP softwarový telefon pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS od stejného výrobce jako je celý komunikační systém. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……... | ………………… |
| 56. |  | Systém musí mít možnost rozšíření o aplikaci pro webovou videokonferenci, sdílení dokumentů a pracovní plochy od stejného výrobce jako je celý systém | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| Požadavky na uživatelské služby |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  | Základní telefonní služby sestavení a přijetí hovoru, předání hovoru a identifikace volajícího (CLIP) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 58. |  | Seznam volání musí minimálně obsahovat tato čísla: volající, volaná, zmeškaná | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 59. |  | Druhé volání – signalizace a příjem druhého volání s možností přepínání mezi oběma hovory. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 60. |  | Parkování hovoru – zaparkování hovoru a možnost jeho následného vyzvednutí. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 61. |  | Skupina převzetí volání. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 62. |  | Skupinové vyzvánění (Hunting group) s volbou obsazování účastníků: cyklicky, lineárně, nejdéle volných. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 63. |  | Zpětné volání při: obsazenosti volaného, při nevyzvednutí volaným. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 64. |  | Přesměrování hovoru při těchto situacích: všechna volání, obsazenosti, nepřítomnosti (i na mobilní telefon). | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 65. |  | Cílené převzetí hovoru (Directed Call Pickup) – převzetí příchozího hovoru z jiného koncového přístroje; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 66. |  | Hot Line – automatické vytočení nastaveného čísla po vyzvednutí linky pro všechny typy koncových zařízení – analog/digitál/IP. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 67. |  | Vytočení nastaveného čísla s definovanou prodlevou po vyzvednutí linky. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 68. |  | Funkce nerušit, s možností přidělení oprávnění ignorování nastavení této funkce. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 69. |  | Přímé napojení do hovoru. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 70. |  | Free Seating – přenos své linky včetně jejího nastavení na jiný koncový přístroj, funkce musí být přístupná pro všechny typy koncových telefonů – digitální, analogový i IP telefon. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 71. |  | Sériové vyzvánění – nastavení řady až 5 čísel s postupným vyzváněním při příchozím volání. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 72. |  | Paralelní vyzvánění. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 73. |  | Šéf-sekretářské soupravy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| Konfigurace komunikačního systému – software a licence |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. |  | 1100 licencí uživatelů/pobočkových linek (univerzální licence pro SIP, Analog, DECT, Mobile | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 75. |  | 120 licencí pro připojená SIP zařízené jiných výrobců; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 76. |  | 30 hovorových kanálů ISDN; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 77. |  | 30 hovorových kanálů SIP trunk; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 78. |  | 10 současně nahrávaných SIP uživatelů; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 79. |  | 50 hlasových schránek, signalizace zprávy na IP telefonu, nebo hlasová zpráva může být přeposlána na email uživatele v textové podobě; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 80. |  | 1 pracoviště spojovatelky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| Konfigurace komunikačního systému – hardware |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. |  | 1 přípojka ISDN30; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 82. |  | 700 analogových pobočkových linek s funkcí CLIP; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 83. |  | 32 digitálních pobočkových linek pro telefony řady D4200 a D3200; | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| Management a administrace koncových přístrojů - funkce |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. |  | Správa všech parametrů na dálku – automatická konfigurace VLAN a IP parametrů pomocí konfiguračních souborů. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 85. |  | Vzdálený dohled a diagnostika. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 86. |  | Administrace IP koncových přístrojů dle MAC adresy. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 87. |  | Vytváření konfiguračních souborů pro telefony | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| HW IP telefonních přístrojů - funkcionality |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. |  | Barevný displej s min. velikost 3,5" s rozlišením min. 300x200 pixelů. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 89. |  | Podpora IEEE 802.3af (Power over Ethernet) i lokálního napájení. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 90. |  | 2 portový switch 10/100 Mbit. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 91. |  | Minimálně 4 SIP účty. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 92. |  | Oboustranný hlasitý telefon. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 93. |  | Min. 4 programovatelná tlačítka s LED a popisy naprogramovaných funkcí na LCD. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 94. |  | Interní telefonní seznam pro minimálně 1000 čísel. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 95. |  | Seznam min. 100 posledních volání. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 96. |  | Možnost rozšíření programovatelných tlačítek o 6 přídavných panelů s LCD. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 97. |  | Port pro připojení náhlavní soupravy. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 98. |  | Lokalizace menu do českého jazyka. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 99. |  | Běžné uživatelské funkce (Call Forwarding, Call Waiting, Redial, Call Transfer, Call Pickup). | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 100. |  | Správa všech parametrů na dálku – konfigurace VLAN, IP parametry pomocí DHCP, vzdálený dohled a diagnostika. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 101. |  | Podpora protokolu SIP. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 102. |  | Podpora kodeků G.711, G.729a, G.729ab, G. 722, G723.1, G. 168. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 103. |  | Integrovaný switch. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 104. |  | L2 autentizace (IEEE 802.1x). | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 105. |  | 5cestná audio konference. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 106. |  | Podpora min. 256 VLAN. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 107. |  | Podpora rozdílných VLAN pro PC a telefon. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 108. |  | Podpora šifrování hovorů a signalizace TLS a SRTP. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 109. |  | Plně duplexní hlasité telefonování s podporou tlumení echa. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 110. |  | Podpora centrálních telefonních seznamů. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 111. |  | Zobrazení čekající zprávy v hlasové poště tlačítkem s LED nebo na LCD. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 112. |  | Integrace telefonních seznamů AD, LDAP, SQL, MS EXCHANGE. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 113. |  | Podpora XML. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 114. |  | HD Voice pro sluchátko i reproduktor. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 115. |  | Telefonní seznam pro minimálně 1000 čísel. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 116. |  | Seznam min. 100 posledních volání. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 117. |  | Počet dodávaných přístrojů 50 ks v době předání díla | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| 118. |  | Opce na nákup dalších přístrojů v dalších 3-5 ti letech (max. 50 ks ročně) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | ………………… |
| Ostatní informace |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Nabídková cena za předmět plnění nepřekročí 2 400 000 Kč bez DPH přílohou pošlete orientační cenovou nabídku |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| II. | Typ ústředny, který toto technické zadání splňuje, nebo se mu přibližuje (v případě uvedení poznámek). Pokud se jedná o soubor přístrojů, napište jednotlivé typy přístrojů souboru. Přílohou pošlete technické listy/produktová data |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| III. | Schopnost předložení min. 3 referencí – osvědčení o dvou dodávkách telefonní ústředny nebo jejich modernizaci v posledních 3 letech (každá 1,9 mil. Kč bez DPH). Pokud nejste schopni doložit takovou referenci ve výše uvedeném rozsahu, napište reference v uvedené částce plňte |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………………… |
| IV. | Plnění do xxxtýdnů od nabytí účinnosti podepsané smlouvy (uveřejnění v Registru smluv) |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |

- Ostatní požadavky na předmět plnění

  - Spojovatelské pracoviště

Jako spojovatelské pracoviště bude využito stávající pracoviště se stávajícím digitálním přístrojem DO MITEL 4225,

viz níže obr. č. 3a, 3b, 4.

  - Školení

- Školení 2 administrátorů systému v rozsahu min. 16 hodin.

- Školení spojovatelek (min. 6-10 osob) v rozsahu min. 2 hodiny

- Školení se uskuteční v prostorách zadavatele.

  - Dokumentace

- Zadavatel požaduje v rámci nabídky předložit produktové listy, které budou obsahovat základní specifikace k nabízenému plnění (nabízeným zařízením);													ANO - NE

- Zadavatel požaduje předložení v nabídce: návody k používání nabízených zařízení a nabízeného řešení v českém jazyce (dokumentace pro administraci systému může být v anglickém jazyce)									  ANO - NE

  - Záruka

Zadavatel požaduje záruku na všechny dodávané komponenty a provedené práce v délce 60 měsíců od podpisu akceptačního protokolu.

ANO - NE

  - Požadavky na autorizované servisní zajištění (SLA) během záruční doby

Účastník v podané nabídce uvede garantovanou technickou životnost nabízeného řešení, tedy dobu, po kterou je poskytovaná servisní podpora. Požadované minimum je 5 let. Dodané zboží musí mít po celou dobu záruky ode dne podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající specifikacím, které jsou uvedeny zadávací dokumentaci, nabídce a v technické dokumentaci ke zboží, která byla vydána výrobcem. Zadavatel požaduje dodávku zboží se zárukou minimálně 24 měsíců. 										ANO - NE

  - Doba odezvy a řešení jednotlivých typů incidentů

| Incident | provozní doba služby Hot-line | maximální reakční doba od nahlášení požadavku | obnovení funkcí systému od nahlášení dle popisu *) |
| --- | --- | --- | --- |
| Havárie | 24x7x365 | 6 hodin | 24 hodin |
| Porucha | 24x7x365 | 24 hodin | 120 hodin |
| Chyba | 8/5 | 2 pracovní dny | 10 pracovních dnů |

- Havárií se rozumí stav, kdy je Systém nefunkční jako celek nebo v některé své podstatné části, tj. neumožňuje uživatelům hlasovou či datovou komunikaci (uvnitř či vně nemocnice) a neumožňuje toto zajistit ani jiným technickým postupem.

- Poruchou se rozumí stav, kdy Systému nefunguje některá z jeho součástí, systém jako celek je funkční a není zásadně narušen provoz systému, tj. uživatelé mohou hlasově či datově komunikovat.

- Chybou se rozumí stav, kdy Systém je jako celek funkční, pouze neplní některou z deklarovaných funkcí dle dokumentace.

*) Popis

- závada odpovídající Havárii bude do 24 hodin uvedena do stavu Porucha, tj. systém plní svou základní funkci, i když není plně funkční;

- do 120h (5 kalendářních dnů) dojde k odstranění všech poruch, přičemž mohou přetrvávat dílčí chyby;

- všechny chyby pak musí být odstraněny do 10 kalendářních dnů.

# Dodavatel rovněž zajistí vzdálený dohled nad provozem dodaného komunikačního systému ve svém dohledovém centru,  zajistí vyhodnocování takto obdržených informací a zajistí také odpovídající reakci na ně.

Obr. 1a Stávající telefonní ústředna  – umístěna ve vstupním pavilonu, místnost č. L102

viz obr. č. 2

Obr.1b Stávající telefonní ústředna a její umístění

Obr. 2 Telefonní ústředna místnost č. L102

Obr. 3a Pracoviště spojovatelky (6-18 hodin) – umístěno ve vestibulu chirurgického pavilonu

Obr. 3b Pracoviště spojovatelky

Obr. 4 Vstup do vestibulu chirurgického pavilonu

- Ostatní komentáře:

- ………………………………………………………………………………………………………………………….

product PRTG Network Monitor od firmy Paessler AG, Thurn-und-Taxis-Str. 14, 90411 Nuremberg Germany, info@paessler.com, +49 911 93775-0