## Dotazník
Veřejná zakázka: „Rámcová smlouva Telemedicína“
Dotazník pro předběžnou tržní konzultaci_komnetáře
Dodavatel (obchodní název):
Článek popisu plnění nebo rámcové smlouvy (dle příloh PTK) | Komentář | Vypořádání
Příloha č. 2 - čl. 3C Popis plnění | Nahrávka zdravotní dokumentace, technicky obtížně ralizovatelné, zejména kvůli objemu dat. Není patrné zda se jedná o on premise řešení nebo cloudové řešení. Vylučuje uložení dokumentace na cloudu? | Upřesněn popis plnění. Umožněny obě varianty řešení.
Příloha č. 2 - čl. 3C Popis plnění | "Požadujeme možnost zadání základních dat do aplikace." Bude nějak definováno v ZD? Není jednoznačně definován rozsah dat. Nad rámec PS ošetřovatelské péče, vstupní hodnty pro měření KPI, výchozí stav, proti kterému s sbírají data? | Provedeno upřesnění rozsahu zadávaných dat v popisu plnění.
Příloha č. 2 - čl. 4A Popis plnění | Jak se bude zadávat, jaký bude "bod nula" - vstupní hodnota pro základ analytických prací a měření ukazatelů. | Upřesněn popis plnění, bude předmětem úvodní analýzy.
Příloha č. 2 - čl. 4B Popis plnění | Certifikace přístrojů - jaký je rozsah certifikace např. měření INR má certifikaci jako zdravotnický prostředek pro měření INR a je ktomu požadována současně i certifikace pro on-line předávání dat? | Upřesněn popis plnění v oblasti certifikace přístrojů.
Příloha č. 2 - čl 4C Popis plnění | Použit pojem dodavatel, může být řešeno i subdodavatelem? Globálně neexistuje výrobce všech požadovaných modalit, bude možné více subdodavatelů nebo např. použití subdodavatelů nejen u zdravotnické služby např. i u kyberbezpečnosti. Zvážit jak v zadávací dokumetaci, tak v rámcové smlouvě. | Upřesněno ve Smlouvě, není vyloučeno plnění subdodavatelem.
Příloha č. 2 - čl. 4C Popis plnění | Požadavky na kyberbezpečnost jsou do velké podrobnosti, mohlo by být ve finále limitiující i pro objednatele. Jedná se dynymicky vyvýjející s prostředí a je možné, že pro některé části bude např. pro některé zařízení/přístroje limitující (uvedeno na příkladu glukometru). Z pohledu dodavatele jsou požadavky nevyvážené. | Upřesněn popis plnění - upřesnění požadavků na kyberbezpečnost.
Příloha č. 2 - čl. 4C Popis plnění | Kompatibilita s OS ... Ne vždy se jedná o jeden systém, může být lékařský systém a současně aplikace v mobilu pro pacienty ...není např. IOS. | Upřesněn popis plnění, částečně vypuštěno.
Návrh rámcové smlouvy - obecně | Ve smlouvě chybí možnost subdodavatelského plnění. | Upřesněno ve Smlouvě, není vyloučeno plnění subdodavatelem.
Příloha č. 2 - čl.2 Popis plnění | V rámci požadavků je požadováno vedení zdravotnické dokumentace ze strany externího lékaře. Předpokládáme, že musí být zároveň využit ambulantní systém ošetřujícího lékaře, kde je vedena řádně zdravotnická dokumentace a také případně vystavován eRecept. Komu má být zaslána zpráva a v jaké formě? PL, který má klienty/pacienty nebo zařízení Domova pro seniory? | Neakceptováno - neurčujeme, jak bude dodavatel řešit. Může se jednat i o kombinaci SW. Nepožadujeme zasílání zprávy, požadujeme pouze rozhraní pro získání zprávy.
Příloha č. 2 - čl.2 Popis plnění | Dodavatel může nabídnout variantu s plnou integrací se systémem, který je ve všech zařízeních.Toto může výrazně zeefektivnit práci sestry pro potřeby vedení ošetřovatelské dokumentace. Zároveň je vyřešen i registr pacientů. | Upřesněn popis plnění, integrace je možná.
Příloha č. 2 - čl.2 Popis plnění | V popisu plnění je definován rozsah služby pouze počtem lůžek. Lze definovat i další parametry jako je počet uživatelů a jejich role, aby bylo možno lépe určit cenu? | Přidána definice dalších parametrů zařízení.
Příloha č. 2 - čl. 3 Popis plnění | Je požadována služba externích lékařů. V současné době se nachází zákon o telemedicíně ve druhém čtení a nejsou tak definovány podmínky poskytování těchto služeb. Bude Vysočina čekat s realizací projektu na tento zákon nebo se dodavatel řídit v oblasti poskytnutí lékařských služeb nějakými jinými předpisy? Bude třeba získat od klientů/pacientů souhlas, který uzmožní jinému zdravotnickému pracovníkovi náhled do jeho zdravotnické dokumentace? | V rámci plnění je požadováno postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy.
Příloha č. 2 - čl. 3 Popis plnění | Je požadováno seznámení lékaře s personálem. Předpokládáme, že vzhledem k možné fluktuaci lékařů je forma seznámení možná i on-line formou. | Požadavek vypuštěn.
Příloha č. 2 - čl. 3 Popis plnění | Dle požadavku se má ošetřující lékař seznámit se základními údaji o pacientovi od PL. Kde budou tato data umístěna a jak se k nim ošetřující lékař dostane? Postačí informace ze strany žádající sestry, které má uloženy u pacienta ve svém systému nebo je třeba naskenovat zprávy PL (anamnéza, CAVE apod.)? | Upřesněn požadavek v oblasti základních údajů o pacientovi.
Příloha č. 2 - čl. 3 Popis plnění | Metodika nakládání s el. Zdravotnickou dokumentací - je vedena pouze ošetřovatelská dokumentace v rámci sociálních zařízení, která se řídí vlastní metodikou. Jedná se pouze o naměřená data z přístrojů nebo případné dotazníky? | Požadavek ponechán, předmětem úvodní analýzy.
Příloha č. 2 - čl. 3 Popis plnění | Požadavek na analýzu rizik - předpokládáme, že se jedná pouze o telemedicínskou platformu, nikoliv další využité systémy jako ambulantní SW. Je možné použít i jinou metodiku na analýzu rizik, než je popsána v zadání. | Požadavek ponechán, v zadání je dána obecná metodika rizik. Předpokládá se využití standardních metodik.
Příloha č. 2 - čl. 3 Popis plnění | Je požadováno školení personálu v oblasti archivace a práce s el. Recepty. Je správný předpoklad, že se jedná pouze o archivaci naměřených dat a práce s el. Recepty znamená příjem kódu el. Receptu ze strany ošetřujícícho lékaře? | Požadavek upraven, upraven popis minimálního rozsahu školení.
Příloha č. 2 - čl. 4 Popis plnění | Popis plnění vyžaduje spoustu analýz dat. Kdo zajistí data pro úvodní analýzu? Je to součástí součinnosti zadavatele? Poskytuje zadavatel nějaké prostředky DWH a BI? Jsou namapovány všechny zdroje dat (ÚZIS, Cygnus a další)? | Požadavky ponechány, upřesnění se předpokládá v rámci úvodní analýzy.
Příloha č. 2 - čl. 4 Popis plnění | Jsou požadovány zdravotnické přístroje. Může zadavatel specifikovat počty přístrojů pro potřeby kalkulace ceny? Mohou být využity případně all-in-one přístroje, které združují více požadovaných přístrojů dohromady? Je nutná certifikace všech požadovaných přístrojů? Lze řešit i necertifikovanými přístroji nebo takovými, co jsou v procesu certifikace, případně postačí certifikace FDA (americká obdoba EU MDR)? | Přidána definice dalších parametrů zařízení. Upřesněn popis plnění v oblasti certifikace přístrojů.
Příloha č. 2 - čl. 5 Popis plnění | Požadavek na přenos dat. O která data se jedná? Jsou to ambulantní zprávy z ambulantního SW ošetřujícícho lékaře nebo data z naměřených přístrojů z telemedicínské platformy? Týka se požadavku na interoperability. | Požadavek na zpracování dat upřesněn v popisu plnění.
Návrh rámcové smlouvy - čl. 5.1 | Plnění smlouvy do 30-ti dnů. Rozumíme tomu správně, že do 30-ti dnů je třeba zahájit implementační práce? Vzhledem k nutnosti analýzy a dodání specifického HW předpokládáme, že se jedná o termín u opakovaných objednávek, nikoliv pro pilotní provoz. | Požadavek upřesněn, přílohou Smlouvy je nově Harmonogram plnění.
Návrh rámcové smlouvy | Smlouva neobsahuje inflační doložku, je možné doplnit? | Požadavek zapracován, do Smlouvy doplněna inflační doložka.
Návrh rámcové smlouvy čl 11.5 | Požadavek na výměnu vadného HW do dvou hodin je velmi obtížně realizovatelný. Šlo by přeformulovat na NBD? Chápeme správně, že se nejedná pouze o telefony a tablety, ale i o zdravotnická zařízení? | Požadavek přeformulován, Smlouva upravena.
Návrh rámcové smlouvy | Lze řešit rozdělení SLA na různé typy služeb, protože dostupnost 99,9 na lékařské služby je oproti SW systému asi těžko porovnatelná? | Požadavek přeformulován, Smlouva upravena.
Návrh rámcové smlouvy | Zdravotní služby je možné poskytovat pouze na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které vzniká rozhodnutím o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb krajského úřadu, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány. Toto by znamenalo omezení VZ pouze na poskytovatele zdravotnických služeb a IT firmy by se nemohli účastnit. | Požadavek upřesněn, upraveno v Zadávací dokumentaci.
Návrh rámcové smlouvy | V úvodním ustanovení je paragraf odkazující na koupi, ale smlouva je o pronájmu a službách | Paragraf opraven.
Návrh rámcové smlouvy | Jak bude řešena problematika souladu s legislativou, vzhledem k nestabilitě legislativního prostředí? Nastavení úhradv ve smluvních dokumentech. | Požadavek upřesněn, Smlouva upravena.
Příloha č. 2 - čl.3A Popis plnění | Nejasná formulace: " Požadujeme pokrytí lékařské služby ve stanovených časech s využitím kapacity služby lékařů, kteří jsou součástí poskytované služby." | Upřesněn popis plnění, upřesněny požadavky na lékařskou službu.
Příloha č. 2 - čl.3A Popis plnění | Požadovaná doba vyšetření v rozsahu 15 – 60 minut. (z naší zkušenosti nebývá tato kvantifikace, protože pro každého je to jinak), někdy stačí 5 min, někdy 60. | Upřesněn popis plnění, požadavek vypuštěn.
Příloha č. 2 - čl.3A Popis plnění | Zajištění potřebné součinnosti by mělo být koordinováno zřizovatelem, či managementem toho zařízení. Z naší zkušenosti je vhodnější, když nás někdo docházkovému doktorovi představí., dále je například vhodné aby povinně souhlasili se sdílením zdravotní dokumentace od nás i k nám. | Dle popisu plnění součinnost zajišťuje zadavatel, požadavek na sdílení dokumentace v popisu plnění upraven.
Příloha č. 2 - čl.3A Popis plnění | Reakční doba může být kratší ii např. do 10 min. Pokud má být reakční doba do 1 hodiny, a má se věnovat jednomu případu až 60 min. a je to jeden lékař pro všechny a ne pro každé zařízení zvlášť, tak zde je riziko (typicky se problematické věci dějí v podobný čas). Navrhuji přeformulovat požadavek, a nebo rozšířit alespoň na 2 lékaře. | Upřesněn popis plnění, upřesněny požadavky na lékařskou službu.
Příloha č. 2 - čl.4A Popis plnění | Vhodné doplnit formulaci, o předání těchto dat ze strany seniorských domů. - >analýza současného stavu péče v zařízení (počet návštěv praktického v lékaře zařízení, průměrná délka návštěv, počet akutních návštěv a počet preventivních návštěv praktického lékaře v zařízení. | Požadavky ponechány, upřesnění se předpokládá v rámci úvodní analýzy.
Příloha č. 2 - čl.4B Popis plnění | V rámci zabezpečení, ale i pro případné certifikace je standardem, že data se ¨automaticky natahují do systému lékaři nedochází k manuálnímu odesílání souborů, či datových setů. | Požadavky upřesněny, upraven popis automatického přenosu dat.
Příloha č. 2 - čl.4B Popis plnění | Poznámky k požadovanému přístrojovému vybavení: - digitální fonendoskop (poslech plic a srdce), nejsou na trhu zatím (na světě) žádné dostatečně kvalitní, audio z těchto přístrojů dává cca 30%-50% ruchů. Můžeme dodat, ale není bohužel klinicky validní. Zároveň máme pochyby o certifikacích. | Požadavky na přístoje upřesněny (přidána příloha Zadávací dokumentace č. 2), požadavek na cetrifikaci upřesněn v popisu plnění.
Příloha č. 2 - čl.4B Popis plnění | Poznámky k požadovanému přístrojovému vybavení: - Glykémie: + kyselina močová, zjiěťujeme standardně; domníváme se, že je vhodné v rámci tohoto POCT zařadit i cholesterol, laktát a triglyceridy | Nezapracováno.
Příloha č. 2 - čl.4B Popis plnění | Poznámky k požadovanému přístrojovému vybavení: - INR + CRP možné dodat vč. integrace | Není k vypořádání.
Příloha č. 2 - čl.4B Popis plnění | Poznámky k požadovanému přístrojovému vybavení: - digitální ORL kameru možno nabídnout vč. certifikace | Není k vypořádání.
Příloha č. 2 - čl.4B Popis plnění | Poznámky k požadovanému přístrojovému vybavení: - Kontrola Ran + dekubity - zde máme chápat, že je požadavek na Softwarové řešení pro měření vývoje plochy, hloubky a barvy ran, je tak? | Požadavky na přístoje upřesněny (přidána příloha Zadávací dokumentace č. 2).
Příloha č. 2 - čl.4B Popis plnění | Poznámky k požadovanému přístrojovému vybavení: - Zhodnocení tepen a peristaltiky. - rozumíme tak, že má jít o nějaký subjektivní dotazník - či prosím lépe specifikovat technologii | Z požadavků na přístrojové vybavení odstraněno.
Příloha č. 2 - čl.4B Popis plnění | Poznámky k požadovanému přístrojovému vybavení: - EKG 3 svodové v rámci multiparametr přístroje, 1 svodové formou náplasti na hrudník či hodinek, či plnohodnotný 12 svod (velmi náročné na manipulaci / integraci) | Nezapracováno, ponecháno na volbě dodavatele.
Příloha č. 2 - čl.5 | HL7 CDA není preferovaný formát na základě doporučení MZ. V rámci EHDS sice je, a souhlasím s tím, že je pro tyto potřeby lepší, nicméně se z nějakého důvodu v ČR doporučuje HL7FHIR | Požadavek zadavatele na základě zkušeností s problematikou ponechán.
Podmínky a pokyny pro vyplnění:
Dodavatel vyplní zeleně podbarvená pole svými komentáři ke konceptům popisu plnění nebo rámcové smlouvy dle svého uvážení
Ve sloupci "článek popisu plnění nebo rámcové smlouvy" jen nutné číslem identifikovat komentované ustanovení