## KUCHYŇKY_3.NP_4.NP
KUCHYŇKA - 3.64 a 4.64
číslo položky | název položky | popis | referenční obrázek | počet kusů |  | typový nábytek | atypový nábytek
49 | kuchyňská linka - horní skříňky | 216 x 40 x 50 cm (Š x H x V) +/- 5 % |  | 1
| oranžová, RAL S 1070-Y60R | rozměr orientační, nutné zaměření na stavbě; materiál laminovaná DTD; skříňka je vertikálně rozdělena na 4 díly se stejnými rozestupy, vnitřní výbava 1 police pevně uchycená v korpusu, výklopná dvířka (kování: 2x zvedací mechanismus , 2x ramená, 2x krytka,tyč příčné stabilizace, Sada spojovacích dílů; s tlumením; povrhchová úprava šedá) pozn. kování: ukazatel výkonnosti LF = 1454 (930-2800) úhel otevření OW 107°; úchytka černá, kovová (rozteč 160 mm, dl. 178 x š. 8,5 x v.28 mm) včetně montáže |  | 2 | 3.64 4.64
50 | kuchyňská linka - spodní díl - A | 216 x 60 x 86 cm (Š x H x V)
| šedá | rozměr orientační, nutné zaměření na stavbě; sestava skříněk; pracovní deska ve stříbrno šedé barvě - voděodolná, min. tl. 38 mm, délka desky 200 cm + výřez na dřez (dřez s odkapávačem, pravý; materiál nerez) korpus a čela: materiál laminovaná DTD min. tloušťka materiálu 18 mm, ABS hrany min. 2 mm zásuvky - š. 45 cm; výška zásuvek 2x 14 cm (vnitřní výbava - příborník, 2x 21 cm skříňka - š. 45 cm, vnitřní uspořádání - výškově stavitelná 1 police rohová skříňka - š. 60 cm, křídlové dveře, uvnitř jedna police pevně v korpusu vlys š. 6 cm nožičky podle výšky soklu 100 mm s rektifikací +-20mm úchytka černá, kovová (rozteč 160 mm, dl. 178 x š. 8,5 x v.28 mm) včetně montáže |  | 2 | 3.64 4.64
51 | kuchyňská linka - spodní díl - B | 375 x 60 x 86 cm (Š x H x V)
| šedá | rozměr orientační, nutné zaměření na stavbě; sestava skříněk a pracovní pult; pracovní deska ve stříbrno šedé barvě - voděodolná, min. tl. 38 mm, délka desky korpus a čela: materiál laminovaná DTD min. tloušťka materiálu 18 mm, ABS hrany min. 2 mm vlys š. 6 cm skříňka - š. 45 cm, křídlové dveře, vnitřní uspořádání - jedna police výškově nastavitelná skříňka pro varnou desku a troubu - š. 60 cm, ve spodní části zásuvka nožičky podle výšky soklu 100 mm s rektifikací +-20mm pracovní pult - v zadní části pracovní desk lišta min. výška 5 cm, bočnice, lub (v. 25 cm), konstrukce je uprostřed zpěvněna kovovou podnoží (hranatý průřez š. 22 mm, prášková barva odstín antracit) k včetně montáže |  | 2 | 3.64 4.64
52 | dřez a páková baterie | 86 x 50 x 16 cm (Š x H x V)
| stříbrná (vzhled nerez) | nerezový dřez pravý matný s odkapem (včetně montážního setu a příslušenství; páková baterie včetně montážního setu a příslušenství) hloubka dřezu 160 mm, rozměr dřezu 860 x 500 mm, spodní skříňka od 400 mm, matný nerez; balení obsahuje kompletní příslušenství pro instalaci dřezu (Výpusť, sifon s úsporou místa, příchytky ke dřezu) dřezová stojánková baterie (kvalitní a odolná keramická kartuše 35mm, chromové provedení; stojánková dřezová baterie s otočným ramenem a délkou až 183 mm; součástí baterie jsou přívodní hadičky) |  | 2 | 3.64 4.64
53 | komínová digestoř | 60 x 45 x 73-100 cm (Š x H x V)
| stříbrná (vzhled nerez) | výkon dle iec 61591: 290 ¦ 460 ¦ 610 ¦ INT 710 m3/h počet rychlostí: 3 + INT možnost externího motoru: ano možnost odtahu: ano možnost recirkulace: ano roční spotřeba: 78 kWh energetická třída: B; tukový filtr: kovový kazetový; hlučnost dle iec 60704-2-13: 50 ¦ 59 ¦ 66 ¦ INT 69 db(A); maximální výstupní tlak: 540 Pa; osvětlení: 2x LED diody 3000 K ovládání: nízkozdvihová tlačítka výstupní hrdlo: 150 / 120 mm provedení: nerez hmotnost: 11.5 kg |  | 2 | 3.64 4.64
54 | varná deska s troubou
| černá/ stříbrná (vzhled nerez) | Set trouba a varná deska; TROUBA: en. třída A, objem 63 l, horní ohřev, spodní ohřev, hydrolytické čištění trouby, černá barva, 59 × 59,5 × 54,5 cm (V×Š×H) + VARNÁ DESKA: sklokeramická, počet plotýnek: 4, automatické vypnutí, časovač, dětská pojistka, dotykové ovládání, ukazatel zbytkového tepla, akustický signál, kolmé, bez rámečku, vzhled černé sklo, povrch sklo, připojení 230 V / 220 V a 400 V, 5 × 56 × 49 cm (V×Š×H), černá barva včetně zapojení , nutná koordinace s elektro sekcí |  | 2 | 3.64 4.64
55 | lednice s mrazákem | 60 x 66,3 x 185 cm (Š x H x V)
| stříbrná (vzhled nerez) | Lednice - s mrazákem, energetická třída C, objem ledničky 220 l, objem mrazáku 106 l, panty vpravo, 3 police, 3 přihrádky v mrazáku, 1 chladicí okruh, displej, LED osvětlení a indikace otevřených dveří chladničky, rozměry 185 × 60 × 66,3 cm (V×Š×H) barva lednice stříbrná vzhled nerez |  | 3 | 3.64 (1 ks) 4.64 (2 ks)
56 | lednice s mrazákem | 59,5 x 66,3 x 185 cm (Š x H x V)
| stříbrná (vzhled nerez) | Lednice - bez mrazáku, energetická třída E, objem ledničky 398 l, volitelné umístění pantů, 6 polic, 1 chladicí okruh, nulový náběh dveří, rozměry 185 × 59,5 × 66,3 cm (V×Š×H) barva lednice stříbrná vzhled nerez |  | 2 | 3.64 (1 ks) 4.64 (1 ks)
57 | rychlovarná konvice
| černá/ stříbrná (vzhled nerez) | rychlovarná konvice, nerezová; objem min. 1,7l, příkon min. 2000W; ukazatel množství vody, středový konektor (360°), ploché dno s ukrytou topnou spirálou, omyvatelný filtr, automatické vypínání při dosažení bodu varu, ochrana proti chodu naprázdno nebo přehřátí, světelná signalizace provozu |  | 2 | 3.64 (1 ks) 4.64 (1 ks)
58 | mikrovlná trouba
| černá/ stříbrná (vzhled nerez) | Mikrovlnná trouba - volně stojící, příkon 1050 W, objem 20 l, výkon mikrovlnného ohřevu 700 W, počet úrovní výkonu 5, velikost talíře 25,5 cm, rozmrazování, časovač max. 35 min, otočný talíř, zvuková signalizace, délka přívodního kabelu 100 cm, barva stříbrná |  | 2 | 3.64 (1 ks) 4.64 (1 ks)
59 | židle k pracovnímu pultu
| dekor tortona (capucino) alternativně modrá | výška sedáku 65 cm, opěrka, materiál plast (polypropylén vystužený uhlíkovými vlákny, plně recyklovatelné) |  | 4 | 3.64 (2 ks) 4.64 (2 ks)

## VYCHOVATELNA
VYCHOVATELNA 3.59; 3.60
číslo položky | název položky | popis | referenční obrázek | počet kusů | umístění | typový nábytek | atypový nábytek
29 | pohovka | 204 x 94 x 71 (Š x H x V)
| sv. modrá | barva máta, šířka lůžka 90 x 200 cm; Konstrukce je vyrobena z pevného deskového materiálu a masivního dřeva; pohovka polstrovaná středně tvrdou studenou pěnou; materiál čalounění vhodný pro vysokou zátěž, s úložným prostorem |  | 1 | 3.60
30 | konferenční stolek kulatý | 60 x 41 cm + (Š x V)
| dekor světlý dub | konferenční stolek, masivní dub, 3 kulaté nohy |  | 1 | 3.60
31 | skříňka na klíče | 38 x 8 x 55 (Š x H x V)
| bílá | nástěnná kovová skříňka na klíče, 50 ks závěsů, zamykatelná |  | 1 | 3.59
39 | stojanový věšák | 50 x 180 cm (Š x V)
| černý | samostatně stojící věšák, kov - černá prášková barva |  | 1 | 3.60
61 | skříň | 80 x 60 x 200 (Š x H x V)
| grafitově šedá | skříň s křídlovými dveřmi, vnitřní výbava - 5 polic s pravidelnými rozestupy |  | 2 | 3.59
62 | kuchyňská linka se dřezem a baterií | 100 x 60 (30) x 173 (Š x H x V)
| bílá/ grafit | Materiál laminovaná DTD 18 mm s ABS hranou; korpus bílá, dveře a čela zásuvek v dezénu grafit; pracovní deska ve stříbrno šedé barvě, voděodolná, tl. 38 mm; madla z leštěného hliníku jednoduchá zásuvka, pevné police rektifikační kluzáky pro vyrovnání podlahy do výšky 15 mm nerezový dřez, 435 x 455 mm včetně montážního setu a příslušenství páková baterie včetně montážního setu a příslušenství |  | 1 | 3.61

## A (1)
vstup "1" TYPOVÝ POKOJ "A"
číslo položky | název položky | popis | referenční obrázek | počet kusů | umístění | typový nábytek | atypový nábytek
7 | sestava postel s úložným prostorem a peřiňákem | postel 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5% peřiňák 30 x 95 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem ; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně) v čele postele peřiňák; úložný prostor postele je svisle členěn - plná bočnice šířka 30 cm; otevřené police šířka 40 cm 1 ks pevná a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem; v sestavě se stolem, ztužená konstrukce, včetně montáže úložný prostor za postel - v sestavě s postelí a stolem, konstrukčně spojeno; laminované DTD, 3/4 dvířka v horní části, klavírové panty |  | 1 | 3.03
4 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 +50 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.03
24 | psací stůl - dvě pracovní místa | 210 x 60 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry jsou orientační, nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (lub výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky je 2x výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, deska stolu je v zadní části opatřená lištou min. výška 5 cm, konstrukce je uprostřed zpěvněna kovovou podnoží (hranatý průřez š. 22 mm, prášková barva odstín antracit) |  | 1 | 3.03
12 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.03
15 | nástěnná skříňka | 235 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp nástěnná policová skříňka; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 235 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 3 části se stejnými rozestupy, 1 část s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), jedna třetina otevřená, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. |  | 1 | 3.03
2 | židle konferenční
| černé nohy, oranžová | stohovatelná židle, konstrukce z oválných ocelových trubek, povrchová úprava černým práškovým lakem, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami proti poškození podlahy, sedák i opěrák jsou tvarovány, černé plastový kryty zad a sedáku, čalounění - textilní potah, výška 78 cm, výška opěráku zad 31 cm, šířka sedáku 46 cm, hloubka sedáku 40 cm, výška sedu od země 47 cm |  | 2 | 3.03

## BA (2-3)
vstup "2-3" TYPOVÝ POKOJ "B" a "A"
číslo položky | název položky | popis | referenční obrázek | počet kusů | umístění | typový nábytek | atypový nábytek
1 | předsíňová skříň | 100 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | Korpus - laminovaná dřevotříska, tloušťka 16 mm, ABS hrany; vlevo vysoká skříň - křídlové dveře se zrcadlem, uvnitř dvě police pevně uchycené v korpusu, výsuvný závěs na ramínka v povrchové úpravě chrom alt. matný nerez, včetně min. 6ks dřevěných ramínek; vpravo deska se 4 věšáky, skříňka - zásuvka a křídlové dveře, uvnitř police pevně uchycená v kospusu, sokl |  | 2 | 3.06
5 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.09
4 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 +50 cm (Š x H x V)
| dekor bílá matná | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 2 | 3.09 (1 ks) 3.10 (1 ks)
7 | sestava postel s úložným prostorem a peřiňákem | postel 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5% peřiňák 30 x 95 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem ; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně) v čele postele peřiňák; úložný prostor postele je svisle členěn - plná bočnice šířka 30 cm; otevřené police šířka 40 cm 1 ks pevná a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem; v sestavě se stolem, ztužená konstrukce, včetně montáže úložný prostor za postel - v sestavě s postelí a stolem, konstrukčně spojeno; laminované DTD, 3/4 dvířka v horní části, klavírové panty |  | 1 | 3.10
22 | psací stůl | 140 x 60 x 75 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry orientační nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky se výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, VARIANTA PRAVÁ |  | 1 | 3.09
23 | psací stůl | 140 x 60 x 75 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry orientační nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky se výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, VARIANTA LEVÁ |  | 1 | 3.09
24 | psací stůl - dvě pracovní místa | 220 x 60 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry jsou orientační, nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (lub výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky je 2x výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, deska stolu je v zadní části opatřená lištou min. výška 5 cm, konstrukce je uprostřed zpěvněna kovovou podnoží (hranatý průřez š. 22 mm, prášková barva odstín antracit) |  | 1 | 3.10
3 | kontejner pod psací stůl | 32 x 40 x 52 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | korpusy, zadní stěna, čela zásuvek laminovaná DTD; pojízdný - 4 kolečka (min. 2 s aretací), 4 zásuvky, zámek, úchytka zapuštěná |  | 2 | 3.09
12 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 2 | 3.09 (1 ks) 3.10 (1 ks)
13 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.09
15 | nástěnná skříňka | 235 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp nástěnná policová skříňka; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 235 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 3 části se stejnými rozestupy, 1 část s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), jedna třetina otevřená, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. |  | 1 | 3.10
2 | židle konferenční
| černé nohy, oranžová | stohovatelná židle, konstrukce z oválných ocelových trubek, povrchová úprava černým práškovým lakem, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami proti poškození podlahy, sedák i opěrák jsou tvarovány, černé plastový kryty zad a sedáku, čalounění - textilní potah, výška 78 cm, výška opěráku zad 31 cm, šířka sedáku 46 cm, hloubka sedáku 40 cm, výška sedu od země 47 cm |  | 2 | 3.09 (2 ks) 3.10 (2 ks)

## BC (4-5)
vstup "4-5" TYPOVÝ POKOJ "B" a "C"
číslo položky | název položky | popis | referenční obrázek | počet kusů | umístění | typový nábytek | atypový nábytek
1 | předsíňová skříň | 100 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | Korpus - laminovaná dřevotříska, tloušťka 16 mm, ABS hrany; vlevo vysoká skříň - křídlové dveře se zrcadlem, uvnitř dvě police pevně uchycené v korpusu, výsuvný závěs na ramínka v povrchové úpravě chrom alt. matný nerez, včetně min. 6ks dřevěných ramínek; vpravo deska se 4 věšáky, skříňka - zásuvka a křídlové dveře, uvnitř police pevně uchycená v kospusu, sokl |  | 1 | 3.11
28 | předsíňová stěna úzká | 50 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | Materiál: korpus a čelo laminovaná DTD, tl. 16 mm; hrany - povrchová úprava z PVC; Rozměry malé skříně 35 x 50 x 57 cm (HL x Š x V) křídlové dveře a zásuvka; Rozměry věšákové stěny: 27 x 50 x 124 cm (HL x Š x V) 5 věšáků a police |  | 1 | 3.11
5 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 2 | 3.14 3.15
4 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 +50 cm (Š x H x V)
| dekor bílá matná | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.15
9 | sestava postel s úložným prostorem a policí | 235 x 95 x 75+50 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem ; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); v čele postele police š.30 cm - přikotvená ke zdi a konstrukčně spojená se stolem ; úložný prostor postele je svisle členěn - zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem; otevřené police šířka 40 cm 1 ks pevná a plná bočnice šířka 30 cm - v sestavě se stolem, ztužená konstrukce, včetně montáže |  | 1 | 3.14
22 | psací stůl | 140 x 60 x 75 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry orientační nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky se výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, VARIANTA PRAVÁ |  | 1 | 3.15
23 | psací stůl | 140 x 60 x 75 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry orientační nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky se výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, VARIANTA LEVÁ |  | 1 | 3.15
12 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.15
13 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 2 | 3.14 (1 ks) 3.15 (1 ks)
14 | nástěnná skříňka | 235 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp nástěnná policová skříňka; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 235 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 3 části se stejnými rozestupy, 1 část s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), jedna třetina otevřená, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. |  | 1 | 3.14
2 | židle konferenční
| černé nohy, oranžová | stohovatelná židle, konstrukce z oválných ocelových trubek, povrchová úprava černým práškovým lakem, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami proti poškození podlahy, sedák i opěrák jsou tvarovány, černé plastový kryty zad a sedáku, čalounění - textilní potah, výška 78 cm, výška opěráku zad 31 cm, šířka sedáku 46 cm, hloubka sedáku 40 cm, výška sedu od země 47 cm |  | 2 | 3.14 (2 ks) 3.15 (2 ks)
poznámka: z důvodu změny umístění dveří je změna typu pokoje a elektrika nenavazuje - budou použity prodlužovací kabely, V TOMTO PŘÍPADĚ POKOJE POSTEL A STŮL NEBUDE SEŠROUVÁNY z důvodu možnosti odsunutí nábytku a výměny prodlužovacích kabelů

## BA (6-7)
vstup "6-7" TYPOVÝ POKOJ "B" a "A"
číslo položky | název položky | popis | referenční obrázek | počet kusů | umístění | typový nábytek | atypový nábytek
1 | předsíňová skříň | 100 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | Korpus - laminovaná dřevotříska, tloušťka 16 mm, ABS hrany; vlevo vysoká skříň - křídlové dveře se zrcadlem, uvnitř dvě police pevně uchycené v korpusu, výsuvný závěs na ramínka v povrchové úpravě chrom alt. matný nerez, včetně min. 6ks dřevěných ramínek; vpravo deska se 4 věšáky, skříňka - zásuvka a křídlové dveře, uvnitř police pevně uchycená v kospusu, sokl |  | 2 | 3.16
5 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.19
4 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 +50 cm (Š x H x V)
| dekor bílá matná | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 2 | 3.19 (1 ks) 3.20 (1 ks)
7 | sestava postel s úložným prostorem a peřiňákem | postel 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5% peřiňák 30 x 95 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem ; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; v čele postele peřiňák; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor postele je svisle členěn - plná bočnice šířka 30 cm; otevřené police šířka 40 cm 1 ks pevná a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem; v sestavě se stolem, ztužená konstrukce, včetně montáže úložný prostor za postel - v sestavě s postelí a stolem, konstrukčně spojeno; laminované DTD, 3/4 dvířka v horní části, klavírové panty |  | 1 | 3.20
22 | psací stůl | 140 x 60 x 75 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry orientační nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky se výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, VARIANTA PRAVÁ |  | 1 | 3.19
23 | psací stůl | 140 x 60 x 75 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry orientační nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky se výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, VARIANTA LEVÁ |  | 1 | 3.19
24 | psací stůl - dvě pracovní místa | 220 x 60 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry jsou orientační, nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (lub výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky je 2x výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, deska stolu je v zadní části opatřená lištou min. výška 5 cm, konstrukce je uprostřed zpěvněna kovovou podnoží (hranatý průřez š. 22 mm, prášková barva odstín antracit) |  | 1 | 3.20
3 | kontejner pod psací stůl | 32 x 40 x 52 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | korpusy, zadní stěna, čela zásuvek laminovaná DTD; pojízdný - 4 kolečka (min. 2 s aretací), 4 zásuvky, zámek, úchytka zapuštěná |  | 2 | 3.19
12 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 2 | 3.19 (1 ks) 3.20 (1 ks)
13 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.19
15 | nástěnná skříňka | 235 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp nástěnná policová skříňka; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 235 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 3 části se stejnými rozestupy, 1 část s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), jedna třetina otevřená, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. |  | 1 | 3.20
2 | židle konferenční
| černé nohy, oranžová | stohovatelná židle, konstrukce z oválných ocelových trubek, povrchová úprava černým práškovým lakem, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami proti poškození podlahy, sedák i opěrák jsou tvarovány, černé plastový kryty zad a sedáku, čalounění - textilní potah, výška 78 cm, výška opěráku zad 31 cm, šířka sedáku 46 cm, hloubka sedáku 40 cm, výška sedu od země 47 cm |  | 2 | 3.19 (2 ks) 3.20 (2 ks)

## CA (8-9)
vstup "8-9" TYPOVÝ POKOJ "C" a "A"
číslo položky | název položky | popis | referenční obrázek | počet kusů | umístění | typový nábytek | atypový nábytek
1 | předsíňová skříň | 100 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | Korpus - laminovaná dřevotříska, tloušťka 16 mm, ABS hrany; vlevo vysoká skříň - křídlové dveře se zrcadlem, uvnitř dvě police pevně uchycené v korpusu, výsuvný závěs na ramínka v povrchové úpravě chrom alt. matný nerez, včetně min. 6ks dřevěných ramínek; vpravo deska se 4 věšáky, skříňka - zásuvka a křídlové dveře, uvnitř police pevně uchycená v kospusu, sokl |  | 1 | 3.21
28 | předsíňová stěna úzká | 50 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
|  | Materiál: korpus a čelo laminovaná DTD, tl. 16 mm; hrany - povrchová úprava z PVC; Rozměry malé skříně 35 x 50 x 57 cm (HL x Š x V) křídlové dveře a zásuvka; Rozměry věšákové stěny: 27 x 50 x 124 cm (HL x Š x V) 5 věšáků a police |  | 1 | 3.21
5 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.24
6 | sestava postel s úložným prostorem a peřiňákem | postel 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5% peřiňák 30 x 95 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem ; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; v čele postele peřiňák; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor postele je svisle členěn - plná bočnice šířka 30 cm; otevřené police šířka 40 cm 1 ks pevná a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem; v sestavě se stolem, ztužená konstrukce, včetně montáže úložný prostor za postel - v sestavě s postelí a stolem, konstrukčně spojeno; laminované DTD, 3/4 dvířka v horní části, klavírové panty |  | 1 | 3.24
7 | sestava postel s úložným prostorem a peřiňákem | postel 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5% peřiňák 30 x 95 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem ; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně) v čele postele peřiňák; úložný prostor postele je svisle členěn - plná bočnice šířka 30 cm; otevřené police šířka 40 cm 1 ks pevná a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem; v sestavě se stolem, ztužená konstrukce, včetně montáže úložný prostor za postel - v sestavě s postelí a stolem, konstrukčně spojeno; laminované DTD, 3/4 dvířka v horní části, klavírové panty |  | 1 | 3.25
4 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 +50 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.25
24 | psací stůl - dvě pracovní místa | 220 x 60 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry jsou orientační, nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (lub výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky je 2x výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, deska stolu je v zadní části opatřená lištou min. výška 5 cm, konstrukce je uprostřed zpěvněna kovovou podnoží (hranatý průřez š. 22 mm, prášková barva odstín antracit) |  | 2 | 3.24 3.25
12 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.25
13 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.24
14 | nástěnná skříňka | 235 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp nástěnná policová skříňka; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 235 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 3 části se stejnými rozestupy, 1 část s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), jedna třetina otevřená, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. |  | 1 | 3.24
15 | nástěnná skříňka | 235 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp nástěnná policová skříňka; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 235 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 3 části se stejnými rozestupy, 1 část s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), jedna třetina otevřená, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. |  | 1 | 3.25
2 | židle konferenční
| černé nohy, oranžová | stohovatelná židle, konstrukce z oválných ocelových trubek, povrchová úprava černým práškovým lakem, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami proti poškození podlahy, sedák i opěrák jsou tvarovány, černé plastový kryty zad a sedáku, čalounění - textilní potah, výška 78 cm, výška opěráku zad 31 cm, šířka sedáku 46 cm, hloubka sedáku 40 cm, výška sedu od země 47 cm |  | 4 | 3.24 (2 ks) 3.25 (2 ks)

## B (10-11)
vstup "10-11" TYPOVÝ POKOJ "B"
číslo položky | název položky | popis | referenční obrázek | počet kusů | umístění | typový nábytek | atypový nábytek
1 | předsíňová skříň | 100 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | Korpus - laminovaná dřevotříska, tloušťka 16 mm, ABS hrany; vlevo vysoká skříň - křídlové dveře se zrcadlem, uvnitř dvě police pevně uchycené v korpusu, výsuvný závěs na ramínka v povrchové úpravě chrom alt. matný nerez, včetně min. 6ks dřevěných ramínek; vpravo deska se 4 věšáky, skříňka - zásuvka a křídlové dveře, uvnitř police pevně uchycená v kospusu, sokl |  | 2 | 3.26
5 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 2 | 3.29 3.30
4 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 +50 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 2 | 3.29 3.30
22 | psací stůl | 140 x 60 x 75 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry orientační nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky se výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, VARIANTA PRAVÁ |  | 2 | 3.29 3.30
23 | psací stůl | 140 x 60 x 75 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry orientační nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky se výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, VARIANTA LEVÁ |  | 2 | 3.29 3.30
3 | kontejner pod psací stůl | 32 x 40 x 52 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | korpusy, zadní stěna, čela zásuvek laminovaná DTD; pojízdný - 4 kolečka (min. 2 s aretací), 4 zásuvky, zámek, úchytka zapuštěná |  | 4 | 3.29 (2 ks) 3.30 (2 ks)
12 | nástěnná skříňka | 365 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 365 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 2 | 3.29 (1 ks) 3.30 (1 ks)
13 | nástěnná skříňka | 365 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 365 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 2 | 3.29 (1 ks) 3.30 (1 ks)
2 | židle konferenční
| černé nohy, oranžová | stohovatelná židle, konstrukce z oválných ocelových trubek, povrchová úprava černým práškovým lakem, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami proti poškození podlahy, sedák i opěrák jsou tvarovány, černé plastový kryty zad a sedáku, čalounění - textilní potah, výška 78 cm, výška opěráku zad 31 cm, šířka sedáku 46 cm, hloubka sedáku 40 cm, výška sedu od země 47 cm |  | 4 | 3.29 (2 ks) 3.30 (2 ks)
atyp pracovní stůl; orientační, rozměry 1680x750x780mm nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná + ABS hrany bočnice a lub stolu (výška 25 cm) tl. 18 mm, deska stolu tl. materiálu 22 mm, součástí desky se výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, VARIANTA LEVÁ
atyp pracovní stůl se dvěma pevnými moduly podnože; orientační
rozměry 1730x750x780mm; 1x otevřený policový modul šíře 200mm;
1x šuplíkový modul šíře 600mm (šířka včetně pomocné boční
distanční lišty), 1x volný prostor sv. výšky min. 130mm bez zad pro
umístění technologie CCTV + 1x šuplík výšky cca 150mm + 1x šuplík
zbytné výšky, první šuplík vybaven vestavným plastovým
tužkovníkem; prostor technologie opatřen z boku podnože
hliníkovou odvětrávací mřížkou; nutná koordinace se sekcí elektro

## A (12)
vstup "12" TYPOVÝ POKOJ "A"
číslo položky | název položky | popis | referenční obrázek | počet kusů | umístění | typový nábytek | atypový nábytek
1 | předsíňová skříň | 100 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | Korpus - laminovaná dřevotříska, tloušťka 16 mm, ABS hrany; vlevo vysoká skříň - křídlové dveře se zrcadlem, uvnitř dvě police pevně uchycené v korpusu, výsuvný závěs na ramínka v povrchové úpravě chrom alt. matný nerez, včetně min. 6ks dřevěných ramínek; vpravo deska se 4 věšáky, skříňka - zásuvka a křídlové dveře, uvnitř police pevně uchycená v kospusu, sokl |  | 1 | 3.32
7 | sestava postel s úložným prostorem a peřiňákem | postel 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5% peřiňák 30 x 95 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem ; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně) v čele postele peřiňák; úložný prostor postele je svisle členěn - plná bočnice šířka 30 cm; otevřené police šířka 40 cm 1 ks pevná a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem; v sestavě se stolem, ztužená konstrukce, včetně montáže úložný prostor za postel - v sestavě s postelí a stolem, konstrukčně spojeno; laminované DTD, 3/4 dvířka v horní části, klavírové panty |  | 1 | 3.34
4 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 +50 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá matná | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.34
24 | psací stůl - dvě pracovní místa | 220 x 60 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry jsou orientační, nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (lub výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky je 2x výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, deska stolu je v zadní části opatřená lištou min. výška 5 cm, konstrukce je uprostřed zpěvněna kovovou podnoží (hranatý průřez š. 22 mm, prášková barva odstín antracit) |  | 1 | 3.34
12 | nástěnná skříňka | 365 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 365 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.34
15 | nástěnná skříňka | 235 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp nástěnná policová skříňka; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 235 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 3 části se stejnými rozestupy, 1 část s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), jedna třetina otevřená, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. |  | 1 | 3.34
2 | židle konferenční
| černé nohy, oranžová | stohovatelná židle, konstrukce z oválných ocelových trubek, povrchová úprava černým práškovým lakem, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami proti poškození podlahy, sedák i opěrák jsou tvarovány, černé plastový kryty zad a sedáku, čalounění - textilní potah, výška 78 cm, výška opěráku zad 31 cm, šířka sedáku 46 cm, hloubka sedáku 40 cm, výška sedu od země 47 cm |  | 2 | 3.34

## BA (13-14)
vstup "13-14" TYPOVÝ POKOJ "B" a "A"
číslo položky | název položky | popis | referenční obrázek | počet kusů | umístění | typový nábytek | atypový nábytek
1 | předsíňová skříň | 100 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | Korpus - laminovaná dřevotříska, tloušťka 16 mm, ABS hrany; vlevo vysoká skříň - křídlové dveře se zrcadlem, uvnitř dvě police pevně uchycené v korpusu, výsuvný závěs na ramínka v povrchové úpravě chrom alt. matný nerez, včetně min. 6ks dřevěných ramínek; vpravo deska se 4 věšáky, skříňka - zásuvka a křídlové dveře, uvnitř police pevně uchycená v kospusu, sokl |  | 2 | 3.35
5 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.38
4 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 +50 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 2 | 3.38 (1 ks) 3.39 (1 ks)
7 | sestava postel s úložným prostorem a peřiňákem | postel 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5% peřiňák 30 x 95 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem ; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně) v čele postele peřiňák; úložný prostor postele je svisle členěn - plná bočnice šířka 30 cm; otevřené police šířka 40 cm 1 ks pevná a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem; v sestavě se stolem, ztužená konstrukce, včetně montáže úložný prostor za postel - v sestavě s postelí a stolem, konstrukčně spojeno; laminované DTD, 3/4 dvířka v horní části, klavírové panty |  | 1 | 3.39
22 | psací stůl | 140 x 60 x 75 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry orientační nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky se výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, VARIANTA PRAVÁ |  | 1 | 3.38
23 | psací stůl | 140 x 60 x 75 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry orientační nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky se výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, VARIANTA LEVÁ |  | 1 | 3.38
24 | psací stůl - dvě pracovní místa | 230 x 60 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry jsou orientační, nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (lub výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky je 2x výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, deska stolu je v zadní části opatřená lištou min. výška 5 cm, konstrukce je uprostřed zpěvněna kovovou podnoží (hranatý průřez š. 22 mm, prášková barva odstín antracit) |  | 1 | 3.39
3 | kontejner pod psací stůl | 32 x 40 x 52 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | korpusy, zadní stěna, čela zásuvek laminovaná DTD; pojízdný - 4 kolečka (min. 2 s aretací), 4 zásuvky, zámek, úchytka zapuštěná |  | 2 | 3.38
12 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 2 | 3.38 (1 ks) 3.39 (1 ks)
13 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.38
15 | nástěnná skříňka | 235 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp nástěnná policová skříňka; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 235 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 3 části se stejnými rozestupy, 1 část s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), jedna třetina otevřená, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. |  | 1 | 3.39
2 | židle konferenční
| černé nohy, oranžová | stohovatelná židle, konstrukce z oválných ocelových trubek, povrchová úprava černým práškovým lakem, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami proti poškození podlahy, sedák i opěrák jsou tvarovány, černé plastový kryty zad a sedáku, čalounění - textilní potah, výška 78 cm, výška opěráku zad 31 cm, šířka sedáku 46 cm, hloubka sedáku 40 cm, výška sedu od země 47 cm |  | 4 | 3.38 (2 ks) 3.39 (2 ks)

## CA (15-16)
vstup "15-16" TYPOVÝ POKOJ "C" a "A"
číslo položky | název položky | popis | referenční obrázek | počet kusů | umístění | typový nábytek | atypový nábytek
1 | předsíňová skříň | 100 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | Korpus - laminovaná dřevotříska, tloušťka 16 mm, ABS hrany; vlevo vysoká skříň - křídlové dveře se zrcadlem, uvnitř dvě police pevně uchycené v korpusu, výsuvný závěs na ramínka v povrchové úpravě chrom alt. matný nerez, včetně min. 6ks dřevěných ramínek; vpravo deska se 4 věšáky, skříňka - zásuvka a křídlové dveře, uvnitř police pevně uchycená v kospusu, sokl |  | 1 | 3.40
28 | předsíňová stěna úzká | 50 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
|  | korpus a čelo laminovaná DTD, tl. 16 mm; hrany - povrchová úprava z PVC; Rozměry malé skříně 35 x 50 x 57 cm (HL x Š x V) křídlové dveře a zásuvka; Rozměry věšákové stěny: 27 x 50 x 124 cm (HL x Š x V) 5 věšáků a police |  | 1 | 3.40
5 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.43
6 | sestava postel s úložným prostorem a peřiňákem | postel 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5% peřiňák 30 x 95 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem ; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; v čele postele peřiňák; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor postele je svisle členěn - plná bočnice šířka 30 cm; otevřené police šířka 40 cm 1 ks pevná a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem; v sestavě se stolem, ztužená konstrukce, včetně montáže úložný prostor za postel - v sestavě s postelí a stolem, konstrukčně spojeno; laminované DTD, 3/4 dvířka v horní části, klavírové panty |  | 1 | 3.43
7 | sestava postel s úložným prostorem a peřiňákem | postel 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5% peřiňák 30 x 95 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem ; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně) v čele postele peřiňák; úložný prostor postele je svisle členěn - plná bočnice šířka 30 cm; otevřené police šířka 40 cm 1 ks pevná a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem; v sestavě se stolem, ztužená konstrukce, včetně montáže úložný prostor za postel - v sestavě s postelí a stolem, konstrukčně spojeno; laminované DTD, 3/4 dvířka v horní části, klavírové panty |  | 1 | 3.44
4 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 +50 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá matná | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.44
24 | psací stůl - dvě pracovní místa | 220 x 60 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry jsou orientační, nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (lub výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky je 2x výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, deska stolu je v zadní části opatřená lištou min. výška 5 cm, konstrukce je uprostřed zpěvněna kovovou podnoží (hranatý průřez š. 22 mm, prášková barva odstín antracit) |  | 2 | 3.43 3.44
12 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
|  | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.44
13 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.43
14 | nástěnná skříňka | 235 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
|  | atyp nástěnná policová skříňka; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 235 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 3 části se stejnými rozestupy, 1 část s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), jedna třetina otevřená, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. |  | 1 | 3.43
15 | nástěnná skříňka | 235 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp nástěnná policová skříňka; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 235 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 3 části se stejnými rozestupy, 1 část s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), jedna třetina otevřená, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. |  | 1 | 3.44
2 | židle konferenční
| černé nohy, oranžová | stohovatelná židle, konstrukce z oválných ocelových trubek, povrchová úprava černým práškovým lakem, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami proti poškození podlahy, sedák i opěrák jsou tvarovány, černé plastový kryty zad a sedáku, čalounění - textilní potah, výška 78 cm, výška opěráku zad 31 cm, šířka sedáku 46 cm, hloubka sedáku 40 cm, výška sedu od země 47 cm |  | 4 | 3.43 (2 ks) 3.44 (2 ks)

## CA (17-18)
vstup "17-18" TYPOVÝ POKOJ "C" a "A"
číslo položky | název položky | popis | referenční obrázek | počet kusů | umístění | typový nábytek | atypový nábytek
1 | předsíňová skříň | 100 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | Korpus - laminovaná dřevotříska, tloušťka 16 mm, ABS hrany; vlevo vysoká skříň - křídlové dveře se zrcadlem, uvnitř dvě police pevně uchycené v korpusu, výsuvný závěs na ramínka v povrchové úpravě chrom alt. matný nerez, včetně min. 6ks dřevěných ramínek; vpravo deska se 4 věšáky, skříňka - zásuvka a křídlové dveře, uvnitř police pevně uchycená v kospusu, sokl |  | 1 | 3.45
28 | předsíňová stěna úzká | 50 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | Materiál: korpus a čelo laminovaná DTD, tl. 16 mm; hrany - povrchová úprava z PVC; Rozměry malé skříně 35 x 50 x 57 cm (HL x Š x V) křídlové dveře a zásuvka; Rozměry věšákové stěny: 27 x 50 x 124 cm (HL x Š x V) 5 věšáků a police |  | 1 | 3.45
5 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.48
6 | sestava postel s úložným prostorem a peřiňákem | postel 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5% peřiňák 30 x 95 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem ; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; v čele postele peřiňák; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor postele je svisle členěn - plná bočnice šířka 30 cm; otevřené police šířka 40 cm 1 ks pevná a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem; v sestavě se stolem, ztužená konstrukce, včetně montáže úložný prostor za postel - v sestavě s postelí a stolem, konstrukčně spojeno; laminované DTD, 3/4 dvířka v horní části, klavírové panty |  | 1 | 3.48
7 | sestava postel s úložným prostorem a peřiňákem | postel 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5% peřiňák 30 x 95 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem ; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; v čele postele peřiňák; úložný prostor postele je svisle členěn - plná bočnice šířka 30 cm; otevřené police šířka 40 cm 1 ks pevná a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem; v sestavě se stolem, ztužená konstrukce, včetně montáže úložný prostor za postel - v sestavě s postelí a stolem, konstrukčně spojeno; laminované DTD, 3/4 dvířka v horní části, klavírové panty |  | 1 | 3.49
4 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 +50 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.49
24 | psací stůl - dvě pracovní místa | 220 x 60 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry jsou orientační, nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (lub výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky je 2x výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, deska stolu je v zadní části opatřená lištou min. výška 5 cm, konstrukce je uprostřed zpěvněna kovovou podnoží (hranatý průřez š. 22 mm, prášková barva odstín antracit) |  | 2 | 3.48 3.49
12 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
|  | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.49
13 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.48
14 | nástěnná skříňka | 235 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp nástěnná policová skříňka; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 235 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 3 části se stejnými rozestupy, 1 část s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), jedna třetina otevřená, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. |  | 1 | 3.48
15 | nástěnná skříňka | 235 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp nástěnná policová skříňka; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 235 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 3 části se stejnými rozestupy, 1 část s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), jedna třetina otevřená, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. |  | 1 | 3.49
2 | židle konferenční
| černé nohy, oranžová | stohovatelná židle, konstrukce z oválných ocelových trubek, povrchová úprava černým práškovým lakem, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami proti poškození podlahy, sedák i opěrák jsou tvarovány, černé plastový kryty zad a sedáku, čalounění - textilní potah, výška 78 cm, výška opěráku zad 31 cm, šířka sedáku 46 cm, hloubka sedáku 40 cm, výška sedu od země 47 cm |  | 4 | 3.48 (2 ks) 3.49 (2 ks)

## CA (19-20)
vstup "19-20" TYPOVÝ POKOJ "C" a "A"
číslo položky | název položky | popis | referenční obrázek | počet kusů | umístění | typový nábytek | atypový nábytek
1 | předsíňová skříň | 100 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | Korpus - laminovaná dřevotříska, tloušťka 16 mm, ABS hrany; vlevo vysoká skříň - křídlové dveře se zrcadlem, uvnitř dvě police pevně uchycené v korpusu, výsuvný závěs na ramínka v povrchové úpravě chrom alt. matný nerez, včetně min. 6ks dřevěných ramínek; vpravo deska se 4 věšáky, skříňka - zásuvka a křídlové dveře, uvnitř police pevně uchycená v kospusu, sokl |  | 1 | 3.50
28 | předsíňová stěna úzká | 50 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | Materiál: korpus a čelo laminovaná DTD, tl. 16 mm; hrany - povrchová úprava z PVC; Rozměry malé skříně 35 x 50 x 57 cm (HL x Š x V) křídlové dveře a zásuvka; Rozměry věšákové stěny: 27 x 50 x 124 cm (HL x Š x V) 5 věšáků a police |  | 1 | 3.50
5 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.53
6 | sestava postel s úložným prostorem a peřiňákem | postel 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5% peřiňák 30 x 95 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem ; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; v čele postele peřiňák; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor postele je svisle členěn - plná bočnice šířka 30 cm; otevřené police šířka 40 cm 1 ks pevná a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem; v sestavě se stolem, ztužená konstrukce, včetně montáže úložný prostor za postel - v sestavě s postelí a stolem, konstrukčně spojeno; laminované DTD, 3/4 dvířka v horní části, klavírové panty |  | 1 | 3.53
7 | sestava postel s úložným prostorem a peřiňákem | postel 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V) +/- 5% peřiňák 30 x 95 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem ; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; v čele postele police š.30 cm - přikotvená ke zdi a konstrukčně spojená se stolem; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně) úložný prostor postele je svisle členěn - plná bočnice šířka 30 cm; otevřené police šířka 40 cm 1 ks pevná a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem; v sestavě se stolem, ztužená konstrukce, včetně montáže |  | 1 | 3.54
4 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 +50 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor bílá matná | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.54
24 | psací stůl - dvě pracovní místa | 220 x 60 x 75 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry jsou orientační, nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (lub výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky je 2x výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, deska stolu je v zadní části opatřená lištou min. výška 5 cm, konstrukce je uprostřed zpěvněna kovovou podnoží (hranatý průřez š. 22 mm, prášková barva odstín antracit) |  | 2 | 3.53 3.54
12 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
|  | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.53
13 | nástěnná skříňka | 350 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 350 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.54
14 | nástěnná skříňka | 235 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp nástěnná policová skříňka; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 235 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 3 části se stejnými rozestupy, 1 část s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), jedna třetina otevřená, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. |  | 1 | 3.53
15 | nástěnná skříňka | 235 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp nástěnná policová skříňka; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 235 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 3 části se stejnými rozestupy, 1 část s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), jedna třetina otevřená, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. |  | 1 | 3.54
2 | židle konferenční
| černé nohy, oranžová | stohovatelná židle, konstrukce z oválných ocelových trubek, povrchová úprava černým práškovým lakem, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami proti poškození podlahy, sedák i opěrák jsou tvarovány, černé plastový kryty zad a sedáku, čalounění - textilní potah, výška 78 cm, výška opěráku zad 31 cm, šířka sedáku 46 cm, hloubka sedáku 40 cm, výška sedu od země 47 cm |  | 4 | 3.53 (2 ks) 3.54 (2 ks)

## B (21-22)
vstup "21-22" TYPOVÝ POKOJ "B"
číslo položky | název položky | popis | referenční obrázek | počet kusů | umístění | typový nábytek | atypový nábytek
1 | předsíňová skříň | 100 x 35 x 180 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | Korpus - laminovaná dřevotříska, tloušťka 16 mm, ABS hrany; vlevo vysoká skříň - křídlové dveře se zrcadlem, uvnitř dvě police pevně uchycené v korpusu, výsuvný závěs na ramínka v povrchové úpravě chrom alt. matný nerez, včetně min. 6ks dřevěných ramínek; vpravo deska se 4 věšáky, skříňka - zásuvka a křídlové dveře, uvnitř police pevně uchycená v kospusu, sokl |  | 1 | 3.55
4 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 + 50 cm (Š x H x V)
| dekor bílá | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA PRAVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní části (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.58
5 | postel s úložným prostorem | 205 x 95 x 75 +50 cm (Š x H x V)
| dekor bílá matná | jednolůžko s úložným prostorem; VARIANTA LEVÁ; rozměr matrace 90x200 cm výška (matrace min. 18 cm), studená pěna; lamelový rošt, kontrukce - min. tloušťka 18 mm, zvýšená pelest v čele a boku postele (výška 50 cm) rohy zaoblené v rádiusu; lůžková část konstrukce přesahuje šířku spodní část (z důvodu přizpůsobení fabionu podlahy a možnosti umístit nábytek ke stěně); úložný prostor je svisle členěn - otevřené police 1 ks pevná (šířka 40 cm) a zásuvky 3 ks - 2 nahoře a 1 dole, bez úchytek - čela zásuvek snížená, spodní zásuvka s nábytkovými kolečky, stejná výška zásuvek; sokl postele na výšku koleček; plnovýsuv s tlumených dojezdem |  | 1 | 3.58
22 | psací stůl | 140 x 60 x 75 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry orientační nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky se výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, VARIANTA PRAVÁ |  | 1 | 3.58
23 | psací stůl | 140 x 60 x 75 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | atyp pracovní stůl; orientační, rozměry orientační nutné zaměření na stavbě, materiál dtd laminovaná min. tl. 18 mm + ABS hrany 2 mm - bočnice a lub stolu (výška 25 cm); deska stolu tl. materiálu 36 mm, součástí desky se výklopný zásuvkový box (2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port) barva stříbrná alt.černá, VARIANTA LEVÁ |  | 1 | 3.58
3 | kontejner pod psací stůl | 32 x 40 x 52 cm (Š x H x V)
| dekor prachově šedá | korpusy, zadní stěna, čela zásuvek laminovaná DTD; pojízdný - 4 kolečka (min. 2 s aretací), 4 zásuvky, zámek, úchytka zapuštěná |  | 2 | 3.58
12 | nástěnná skříňka | 365 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA PRAVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 365 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.58
13 | nástěnná skříňka | 365 x 30 x 40 cm (Š x H x V) +/- 5%
| dekor prachově šedá | atyp sestava nástěnných skříněk nad postel; VARIANTA LEVÁ; korpus laminovaná DTD 18 mm s 2 mm ABS hranou, orientační délka 365 cm (dle zaměření na stavbě); vnitřní výbava - vertikální členění na 5 částí se stejnými rozestupy, 2 části uzavřené s posuvnými dvířky (úchytka zapuštěná - imitace nerezy nebo hliník), 3 části otevřené, ve dně skříňky z vnější strany nástěnný profil pro led lištu (denní bílá), trafo skryté uvnitř škříňky; nutná koordinace se sekcí elektro. Včetně montáže |  | 1 | 3.58
2 | židle konferenční
| černé nohy, oranžová | stohovatelná židle, konstrukce z oválných ocelových trubek, povrchová úprava černým práškovým lakem, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami proti poškození podlahy, sedák i opěrák jsou tvarovány, černé plastový kryty zad a sedáku, čalounění - textilní potah, výška 78 cm, výška opěráku zad 31 cm, šířka sedáku 46 cm, hloubka sedáku 40 cm, výška sedu od země 47 cm |  | 2 | 3.58