## List1
Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny - Protihluková opatření 2024 - Realizace IPO - Velké Meziříčí
II/602 Velké Meziříčí - výměna oken
Základní údaje | [7 empty] | Pasportizovaná stávající okna | [5 empty] | Přímé nucené větrání akustickou štěrbinou v rámu okna |  |  |  |  | Akustické požadavky |  |  | Cena výměny okna bez akustické šterbiny (bez DPH) | Cena provedení akustické štěrbiny v rámu okna (bez DPH) | Nabídková cena celkem (bez DPH)
Identif. objektu | Komunikace č. | Obec | Ulice | č.p/č.o | Typ objektu | Chráněná podlaží | Poznámka | Poloha fasády | Požadavky na nová okna | Počet oken celkem | Rozměr oken |  |  | Počet místností celkem | Objem místnosti | Rozměr místnosti |  |  | Změřená - stávající | Požadavek dle ČSN 730532 (laboratorní neprůzvučnost) + rezerva 2dB | Rozdíl
[19 empty] | R´w | Rwo
[11 empty] | m |  |  |  | m3 | m |  |  | dB | dB | dB
171 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 1115/12 | bydlení | 2.NP | PCHÚ | čelní | V roce 2018 vydáno ZS č.j. VÝST/64307/2018-volfo/7935/2018 ze dne 9. 7. 2018 k obnově fasády včetně nových oken - stále platné, tzn. nová okna zúžený euro profil, dvoukřídlá členěná na 6 tabulek (pevné příčky, né lepené), profilovaná klapačka, barva středně hnědá (dle nových dveří v přízemí), distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušovat vnější omítky, respektovat hloubku osazení. | 3 | 1.2 | x | 1.6 | 1 | 114.84 | 6.6 | x | 6 | 31.6 | 43 | -11.4 |  |  | 0
172 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 1116/14 | bydlení | 2.NP | PCHÚ | čelní | Nová okna opět špaletová, zachovat stávaící barevnost i členení, ozdobné frézování (např. VEKRA ANTIK), distanční rámeček v barvě křídla, parapet a okapnice plechové bez boční plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušit vnější omítky včetně parapetní římsy, respektovat hloubku osazení. | 1 | 1.2 | x | 1.6 | 1 | 31.2 | 2.6 | x | 5 | 38.3 | 43 | -4.7 |  |  | 0
[10 empty] | 2 | 1.2 | x | 1.6 | 1 | 49.92 | 4 | x | 5.2 | [5 empty] | 0
177 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 1122/24 | bydlení | 1.NP | PCHÚ | čelní | V roce 2023 vydáno ZS č.j. VÝST/64560/2023-volfo /12723/2023 ze dne 16. 11. 2023 k rekonstrukci domu včetně nových oken-stále platné, tzn. nová okna zúžený euro profil, bez zdobení, členění zachováno, barva středně hnědá, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, zachovat hloubku osazení. | 2 | 1.3 | x | 1.5 | 1 | 48.672 | 3.6 | x | 5.2 | 29.6 | 42 | -12.4 |  |  | 0
[6 empty] | 2.NP | PCHÚ | čelní |  | 2 | 1.3 | x | 2.1 | 1 | 75.79 | 5.5 | x | 5.3 | [5 empty] | 0
179 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 1123/28 | bydlení | 2.NP | PCHÚ | čelní | Nová okna zúžený euro profil, zachovat členění i barevnost (pevné příčky, né lepené), profilovaná klapačka, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušit vnější omítky včetně parapetní římsy, respektovat hloubku osazení. | 1 | 1.1 | x | 1.9 | 1 | 31.104 | 2.4 | x | 4.8 | 34 | 42 | -8 |  |  | 0
[10 empty] | 2 | 1.1 | x | 1.9 | 1 | 54.432 | 4.2 | x | 4.8 | [5 empty] | 0
195 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 96/48 | bydlení | 2.NP | PCHÚ | čelní | Nová okna zúžený euro profil, zachovat barevnost, nově členění dvoukřídelé bez dalšího dělení (netypický čtvercový tvar), profilovaná klapačka, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušit vnější omítky, respektovat hloubku osazení. | 2 | 1.2 | x | 1.2 | 1 | 58.812 | 3.9 | x | 5.8 | 38.3 | 41 | -2.7 |  |  | 0
244 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 1189/17 | bydlení | 2.NP | PCHÚ | čelní | Nová okna zúžený euro profil, zachovat barevnost, nově členění dvoukřídelé se šesti tabulkami (pevné příčky), profilovaná klapačka, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušit vnější omítky, respektovat hloubku osazení. | 2 | 1.3 | x | 1.6 | 1 | 65.55 | 4.6 | x | 5.7 | 31.7 | 41 | -9.3 |  |  | 0
[10 empty] | 1 | 1.3 | x | 1.6 | 1 | 33.75 | 2.5 | x | 5.4 | [5 empty] | 0
247 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 1181/25 | bydlení | 2.NP | PCHÚ | čelní | Nová okna zúžený euro profil, zachovat členění (pevné příčky, né lepené), barevnost středně hnědá, profilovaná klapačka, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušit vnější omítky a podokenní římsu. | 2 | 1 | x | 1.4 | 1 | 67.575 | 5.3 | x | 5.1 | 29.7 | 42 | -12.3 |  |  | 0
[10 empty] | 2 | 1 | x | 1.4 | 1 | 35.904 | 3.4 | x | 4.4 | [5 empty] | 0
249 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 1178/29 | bydlení | 1.NP | PCHÚ | čelní | Nové okno 1 ks v 1.NP zúžený euro profil, členění, včetně způsobu otevírání a profilované klapačky, stejné jako u dochovaných oken v 2. NP, barva středně hnědá, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušovat vnější omítky, respektovat hloubku osazení. | 1 | 1 | x | 1.5 | 1 | 39.312 | 2.4 | x | 6.3 | 33.7 | 42 | -8.3 |  |  | 0
[6 empty] | 2.NP | PCHÚ | čelní | V roce 2023 vydáno ZS č.j. VÝST/8026/2023-volfo /273/2023 ze dne 9. 2. 2023 k obnově stávajícíh oken v 2. NP-stále platné-stávající tři okna v patře budou očištěna a natřena akrylovou barvou v odstínu středně hnědá. Dožilé poškozené prvky výplní budou nahrazeny stejným prvkem, stejné profilace a materiálu, kování bude zachováno. Do vnějšího okna bude vloženo dvojsklo s distančním rámečkem v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušovat vnější omítky a podokenní římsu, respektovat hloubku osazení. | 2 | 1.1 | x | 1.7 | 1 | 50.568 | 4.3 | x | 4.2 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 1 | 1.1 | x | 1.7 | 1 | 21.168 | 1.8 | x | 4.2 | [5 empty] | 0
263 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 1891/43 | bydlení | 2.NP | PCHÚ | čelní | Nová okna dřevěná zúžený euro profil, zachovat barevnost i členění, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek natřené v barvě oken, při výměně nenarušit vnější omítky, respektovat hloubku osazení. | 1 | 2 | x | 1.5 | 1 | 54.808 | 3.4 | x | 6.2 | 27.9 | 42 | -14.1 |  |  | 0
[10 empty] | 1 | 2 | x | 1.5 | 1 | 43.316 | 3.4 | x | 4.9 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 1 | 2 | x | 1.5 | 1 | 30.056 | 3.4 | x | 3.4 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 1 | 1.2 | x | 1.5 | 1 | 27.456 | 2.4 | x | 4.4 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 3.NP | PCHÚ | čelní |  | 1 | 2 | x | 1.5 | 1 | 30.056 | 3.4 | x | 3.4 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 1 | 1.2 | x | 1.5 | 1 | 27.456 | 2.4 | x | 4.4 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 1 | 2 | x | 1.5 | 1 | 30.056 | 3.4 | x | 3.4 | [5 empty] | 0
288 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 1249/115 | bydlení | 1.NP | PCHÚ | čelní | Nová okna zúžený euro profil, členění, barevnost (slonová kost), způsobu otevírání (ventilačka + křídla/křídla) a jednoduché hladké provedení stejné jako u dochovaných oken z doby výstavby, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových krytek (okapnice barva oken, parapet barva pozink), při výměně nenarušovat vnější omítky, respektovat hloubku osazení. | 1 | 1.4 | x | 1.5 | 4 | 26 | 2.5 | x | 4 | 36.9 | 42 | -5.1 |  |  | 0
[10 empty] | 1 | 1.4 | x | 1.5 | 1 | 35.1 | 3 | x | 4.5 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2.NP | PCHÚ | čelní |  | 1 | 2.3 | x | 1.6 | 1 | 46.956 | 4.3 | x | 4.2 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 1 | 1.45 | x | 1.5 | 1 | 33 | 3 | x | 4.4 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 1 | 1.4 | x | 1.5 | 1 | 25 | 2.5 | x | 4 | [5 empty] | 0
289 | II/602 | Velké Meziříčí | Novosady | 131/119 | bydlení | 1.NP | PCHÚ | čelní | Nová okna zúžený euro profil, členění, barevnost (středně hnědá), způsobu otevírání (dvě křídla) a jednoduché hladké provedení stejné jako u stávajících oken, distanční rámeček v barvě rámu, parapet a okapnice plechové bez bočních plastových kryteks nátěrem v bravě oken, při výměně nenarušovat vnější omítky, respektovat hloubku osazení. | 1 | 1.5 | x | 1.5 | 1 | 51.324 | 4.2 | x | 4.7 | 31.8 | 39 | -7.2 |  |  | 0
[6 empty] | 2.NP | PCHÚ | čelní |  | 1 | 1.5 | x | 1.5 | 1 | 51.324 | 4.2 | x | 4.7 | [5 empty] | 0
324 | II/602 | Velké Meziříčí | Sokolovská | 785/44 | bydlení | 1.NP |  | čelní | není v PCHÚ, plastová, barva hnědá a bílá, dělení viz. fotodokumentace ID 324 | 1 | 1 | x | 1.7 | 1 | 37.128 | 3.4 | x | 3.9 | 36.3 | 42 | -5.7 |  |  | 0
[10 empty] | 2 | 1 | x | 1.7 | 1 | 50.6 | 4 | x | 4.6 | [5 empty] | 0
348 | II/602 | Velké Meziříčí | Karlov | 1469/14 | bydlení | 1.NP |  | čelní | není v PCHÚ, plastová, barva bílá, dělení viz. fotodokumentace ID 348 | 1 | 2 | x | 1.5 | 1 | 31.824 | 3.6 | x | 3.4 | 39.5 | 42 | -2.5 |  |  | 0
[10 empty] | 1 | 2 | x | 1.5 | 1 | 50.274 | 3.8 | x | 4.9 | [5 empty] | 0
390 | II/602 | Velké Meziříčí | Karlov | 495/15 | bydlení | 1.NP |  | čelní | není v PCHÚ, plastová, barva hnědá, dělení viz. fotodokumentace ID 390 | 2 | 1.2 | x | 1.7 | 1 | 55.825 | 5.5 | x | 3.5 | 32.2 | 40 | -7.8 |  |  | 0
[10 empty] | 2 | 1.2 | x | 1.7 | 1 | 99.484 | 5.6 | x | 5.4 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 1 | 1.5 | x | 1.7 |  |  | 2.3 | x | 2.3 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 2.NP |  | čelní |  | 2 | 1.2 | x | 1.7 | 1 | 111.701 | 5.9 | x | 5.5 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 1 | 1.5 | x | 1.7 |  |  | 2.4 | x | 4.9 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 1 | 0.6 | x | 1.7 | [10 empty] | 0
[9 empty] | Počet oken celkem | 54 | [13 empty] | 0
PCHÚ |  | Památkově chráněné území - Městská památková zóna