ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“).

NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY

Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ/2/2025

Medicinální a technické plyny

SVAZEK 2

OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Zadavatel:

- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

- statutární orgán: ředitel, Mgr. David Rezničenko, MHA

- adresa sídla: Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod

- IČO: 00179540

- DIČ: CZ00179540

- bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Havlíčkův Brod

- číslo účtu: 17938521/0100

- telefon: 569 472 202 (203)

- e-mail: nemocnice@onhb.cz

- ID datové schránky: aewk6jc

- webové stránky: http://www.onhb.cz/

- adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

- příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Pr 876 vedenou Krajským soudem v Hradci Králové

(dále též jen „zadavatel“)

kupní smlouva, uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), smlouva nepojmenovaná, uzavřená dle ust.  § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, a nájemní smlouva, uzavřená dle ust. § 2201 a násl. občanského zákoníku

(dále jen pro všechny shora uvedené smlouvy i jen souhrnně „smlouva“ v jednotném čísle)

1. Smluvní strany

Kupující:		Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Adresa sídla: 	Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupený:	Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA, ředitelem

IČO:	00179540

DIĆ:	CZ00179540

daňový režim:	plátce DPH

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Havlíčkův Brod

č. účtu:			17938-521/0100

příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Pr 876 vedenou Krajským soudem v Hradci Králové

(dále jen „Kupující“ či „NHB“ či „nemocnice“)

- Prodávající:			…………………

- Adresa sídla:			…………………

zastoupený: 			…………………

IČO:				…………………

DIČ:				…………………

daňový režim:			…………………

bankovní spojení:  		…………………

č. účtu: 			…………………

(dále jen „Prodávající“)

Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Pokud se dále v této smlouvě hovoří pouze o Kupujícím a Prodávajícím, vztahují se uvedená práva a povinnosti přiměřeně i na nájemce a pronajímatele.

2. Předmět smlouvy a CENY

2.1.	Kupní smlouva - dodávka medicinálních a technických plynů a smlouva nepojmenovaná o poskytování dalších služeb spojených s dodávkou medicinálních a technických plynů, (dále též jen „plyny“)

Pro obě dvě smlouvy bude dále užíváno jen označení „KS“, která však bude označovat obě

smlouvy.

Předmětem KS jsou opakované dodávky objednaného množství medicinálních a technických plynů v lahvích, dodávky kapalného kyslíku do středotlakého zásobníku (dále též jen souhrnně „zboží“ či „věci“ nebo „věc“) a poskytování dalších služeb specifikovaných touto smlouvou, a to na základě dílčích objednávek.

Prodávající se tedy zavazuje odevzdávat kupujícímu zboží co do množství a druhu, a to minimálně ve standardní jakosti požadované zejména touto smlouvou, a umožňovat mu nabývat vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje dodané zboží přebírat a za kupované zboží platit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací Kupujícího, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s  názvem „Medicinální a technické plyny“, s evidenčním číslem VZ/2/2025, a dále v souladu s nabídkou Prodávajícího, podanou elektronicky na profil Kupujícího jako zadavatele veřejné zakázky:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

Smluvní strany na tuto nabídku shodně odkazují, neboť blíže konkretizuje předmět této smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou žádné právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

Druhy medicinálních a technických plynů, které budou Prodávajícím dodávány Kupujícímu, se specifikují takto:

| Druh plynu | Druh obalu | Množství plynu v obalu - MJ | Předpokládaný roční odběr plynu v obalu (pro kapalný kyslík v MJ) | Čistota plynu | Jednotková cena plynu v obalu (pro kapalný kyslík v MJ) v Kč bez DPH | Celkem předpokládaná cena plynu v Kč bez DPH (ve vazbě na předpokládaný roční odběr plynu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kyslík medicinální-léčivo | 50 l/200 bar | 10,8 m3 | 22 | 99,5% |  |  |
| Kyslík medicinální-léčivo | 10 l/200 bar (odlehčené) | 2,2 m3 | 209 | 99,5% |  |  |
| Kyslík medicinální-léčivo | 2 l/200 bar (odlehčené) | 0,4 m3 | 278 | 99,5% |  |  |
| Kyslík medicinální-léčivo | 2 l/150 bar | 0,3 m3 | 2 | 99,5% |  |  |
| ENTONOX – složení 50% N2O+50% O2 | Láhev 5 l, 200 bar | 5 L | 32 | neuv. |  |  |
| Stlačený vzduch | 10 l/ 150 bar | 2 m3 | 3 | neuv. |  |  |
| Kyslík technický | 20 l /150 bar | 4m3 | 4 | 95,0% |  |  |
| Kyslík technický | Láhev | 6,5m3 | 2 | 95,0% |  |  |
| N2O medicinální | Láhev | 10 l | 2 | 98,5% |  |  |
| N2O medicinální | Láhev | 40 l | 22 | 98,5% |  |  |
| CO2 medicinální | Láhev | 10 l | 35 | 98,5% |  |  |
| CO2 medicinální | Láhev | 27 l | 9 | 98,5% |  |  |
| CO2 svařovací | Láhev | 20 kg | 2 | 95,0% |  |  |
| ACETYLEN technický | Láhev | 8 kg | 2 | 99,5% |  |  |
| ARGON 4.6 | 10/200 bar | 2,1 m3 | 2 | 99,5% |  |  |
| Kalibrační směs tř. II - 10% oxid uhličitý, -10% Vodík, - zbytek Dusík | 50 l/150 bar | 7,5 m3 | 2 | - |  |  |
| Kalibrační směs tř. ll | 10 l/150 bar |  | 2 |  |  |  |
| Dodávky kapalného medicinálního kyslíku do vlastního zásobníku kupujícího ZT 12 v areálu NHB | kg |  | 161 000 | dle lékopis. |  |  |
| Cena celkem za dodávky plynů za 1 rok (12 měsíců) |  |  |  |  |  |  |

Poplatky, které mohou být Prodávajícím účtovány Kupujícímu, se specifikují takto:

| Druh poplatku |  | MJ |  | Předpokládané množství za 1 rok |  | Cena za MJ v Kč bez DPH |  | Předpokládaná cena celkem v Kč bez DPH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poplatky - láhve |  | xx |  | xx |  | xx |  | xx |  |  |
| Doprava láhve - 1 závoz |  | 1 závoz |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Silniční poplatek - láhve |  | 1 láhev |  | 630 |  |  |  |  |  |  |
| Poplatek ADR - láhve |  | 1 láhev |  | 630 |  |  |  |  |  |  |
| Poplatky - kapaliny |  | xx |  | xx |  | xx |  | xx |  |  |
| Doprava kapalina- 1 závoz |  | 1 závoz |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| Silniční poplatek - kapalina |  | 1 kg |  | 161 000 |  |  |  |  |  |  |
| Poplatek ADR - kapalina |  | 1 závoz |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| Atest kapalina |  | 1 závoz |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| Odběr vzorků a provedení měření kvality med. stlačeného vzduchu dle LEK 15, čl.3.2.c – roční zkouška akreditovanou laboratoří |  | 2 vzorky |  | 1 X |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem za poplatky za 1 rok (12 měsíců) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem za dodávky plynů 1 rok (12 měsíců) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem za poplatky za 1 rok (12 měsíců) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem za dodávky plynů a za poplatky za 1 rok (12 měsíců) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Shora uvedené ceny jsou určeny z předpokládaného množství odebraného plynu, mohou se tedy změnit s ohledem na množství plynu Kupujícím skutečně odebraného na základě této smlouvy.

Celková předpokládaná cena předmětu plnění, na základě přepočtu vycházejícího z předpokládaného množství a ceny za medicinální a technické plyny a poplatků,

činí …………………………. Kč bez DPH/rok.

Výše uvedený výčet poplatků je taxativní a maximální (stanovený okruh poplatků nesmí být po dobu účinnosti této smlouvy rozšiřován a nemůže být překračována jejich výše).

Obě smluvní strany se dohodly, že předpokládaný roční odběr plynů definovaný výše je odborným odhadem, definitivní množství kupovaných plynů je závislé na provozních podmínkách a potřebách Kupujícího a může být v průběhu trvání smlouvy sníženo, a to až o 40% předpokládaného odběru. Tato skutečnost nemá vliv na jednotkové ceny sjednané v této smlouvě.

Spolu s dodávkou plynů dodá Prodávající Kupujícímu i veškeré nezbytné doklady (např. dodací listy, atesty, nezbytné certifikáty apod.).

2.2.		Doprava plynů

Prodávající je povinen zajistit dopravu dodávaných plynů na místo sjednané v této smlouvě a

zabezpečit jejich vyložení a uložení (tj. včetně jejich případného přečerpání do zásobníku).

Doprava včetně nakládky a vykládky plynů musí být prováděna v souladu s platnými právními

předpisy.

2.3.	  Nájemní smlouva

2.3.1.   Nájemní smlouvou se Prodávající jako pronajímatel zavazuje přenechat Kupujícímu jako nájemci

věci, a to lahve na stlačené plyny (dále též jen „lahve“), odpařovací stanici a mobilní zásobník na kapalný kyslík medicinální (dále též jen „pronajaté zařízení“), k dočasnému užívání a Kupující se zavazuje platit za to Prodávajícímu nájemné.

2.3.2.   Dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny

Jako součást předmětu plnění smlouvy poskytne Prodávající Kupujícímu do nájmu láhve na

stlačené plyny, a to v rozsahu odpovídajícím objednanému plnění dle této smlouvy.

Počet pronajatých lahví bude vycházet z provozních potřeb Kupujícího (podle množství a druhu

skutečně odebíraných plynů). Je zcela na úvaze Kupujícího, jaké množství plynů objedná a jak

dlouho bude pronajaté lahve využívat. Tyto okolnosti nemají vliv na níže uvedené jednotkové

ceny.

Počty kusů lahví stanovené v tabulce níže jsou proto pouze orientační, stanovené odborným

odhadem.

Ceny, které budou za nájem lahví na stlačené plyny Prodávajícím účtovány Kupujícímu,

budou odvozeny od jednotkových cen, které jsou sjednány takto:

| Nabídková cena za nájem lahví, odpařovací stanice a mobilního zásobníku za 1 rok v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPY LAHVÍ A DOBA NÁJMU | Ocelová láhev na technické plyny |  |  | Ocelová láhev na léčiva |  |  | Odlehčená láhev (LIV) na léčiva |  |  |
|  | Kč/den | ks | Celkem Kč | Kč/den | ks | Celkem Kč | Kč/den | ks | Celkem Kč |
| Jednotková cena za nájem při době nájmu 1 den - 150 dnů (Kč/lahvoden) |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 100 |  |
| Jednotková cena za nájem při době nájmu 151 den - 365 dnů (Kč/lahvoden) |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 60 |  |
| Celková jednotková cena za nájem jednotlivých druhů lahví na den v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková jednotková cena za nájem všech druhů lahví na den bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaná celková cena za nájem všech druhů lahví na 1 rok (365 dní) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena za nájem odpařovací stanice o min. výkonu 70 m3/hod. za jeden rok trvání nájmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena za pronájem mobilního zásobníku na kapalný kyslík medicinální o vodním objemu 600 litrů - POS 600 za jeden rok trvání nájmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková předpokládaná cena za nájem všech druhů lahví a odpařovací stanice na 1 rok (365 dní) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nájem se sjednává na dobu shodnou s dobou účinnosti této smlouvy.

Podmínky nájmu:

Prodávající zajistí údržbu a servis lahví. Náklady na údržbu, předepsané tlakové zkoušky a náklady

spojené s běžným opotřebením lahví nese Prodávající a jsou zahrnuty v ceně dodávaných plynů.

Za ztrátu, odcizení nebo poškození lahví, za které nese odpovědnost Kupující, odpovídá Kupující.

Náhrada za poškození lahví

Pokud dojde v průběhu účinnosti smlouvy ke ztrátě, odcizení nebo poškození pronajaté láhve, je

Kupující povinen nahradit Prodávajícímu náhradu ve výši 2.000 Kč za každou ztracenou nebo zcizenou či

nevratně poškozenou láhev, pokud za poškození nese odpovědnost.

Vrácení pronajatých lahví

Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu pronajaté láhve nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení účinnosti této smlouvy.

2.3.3.	  Dlouhodobý nájem technického zařízení – odpařovací stanice a zásobník na kapalný kyslík medicinální

Jako součást předmětu smlouvy dovybaví Prodávající stávající středotlaký zásobník na kapalný

medicinální kyslík ve vlastnictví Kupujícího o jednu odpařovací stanici s výkonem min. 70 m3/hodinu (dále též jen v celé smlouvě „odpařovací stanice“), kterou připojí na stávající středotlakou stanici ZT 12 ve vlastnictví Kupujícího umístěnou v areálu nemocnice, a to v souladu se všemi příslušnými předpisy, vč. případných zkoušek, atestů, měření atp. Odpařovací stanici poskytne Prodávající Kupujícímu do nájmu.

Dále je součástí předmětu smlouvy dovybavení Kupujícího mobilním zásobníkem na kapalný

kyslík medicinální o vodním objemu 600 litrů – POS 600 (dále též jen v celé smlouvě „mobilní zásobník“), který Prodávající zapojí do stávajících rozvodů medicinálních plynů a uvede do provozu včetně všech revizí, zkoušek, atestů, měření atd. Mobilní zásobník bude umístěn dle požadavku kupujícího.

## Prodávající provede připojení jím dodané nové odpařovací stanice a mobilního zásobníku do 10 dnů účinnosti smlouvy.

V rámci nájmu odpařovací stanice a mobilního zásobníku Prodávající zabezpečí servis a údržbu pronajatého zařízení, průběžné kontroly, revizní prohlídky a jiné nezbytné úkony nezbytné pro bezvadný a bezpečný provoz najatého zařízení.

Prodávající je povinen zabezpečit pro provozní pracovníky Kupujícího zaškolení pro užívání tohoto

předmětu nájmu.

Kupující je povinen provozovat předmět nájmu v souladu s pravidly stanovenými Prodávajícím (viz zaškolení pracovníků Kupujícího). Kupující nemá právo bez souhlasu Prodávajícího provést demontáž nebo přemístění odpařovací stanice a mobilního zásobníku. V rámci provozu je Kupující povinen používat v odpařovací stanici a v mobilním zásobníku jen plyn dodaný Prodávajícím.

Po skončení doby nájmu je Prodávající povinen provést demontáž a odvoz pronajatého zařízení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2.4.		Vymezení pojmů

Lahví se rozumí kovová tlaková nádoba (i odlehčená) pro přepravu plynů do 90 l vodního

objemu.

Odpařovací stanice na kapalný kyslík o min. výkonu 70 m3/hod. je stanice, kterou Prodávající

připojí ke stávajícímu středotlakému zásobníku ZT 12 na kapalný kyslík ve vlastnictví Kupujícího a

jež bude předmětem nájmu dle nájemní smlouvy.

Mobilní zásobník je zařízení, které slouží k bezpečnému uchování kapalného kyslíku

medicinálního. Zařízení je předmětem nájmu dle nájemní smlouvy.

3. způsob, lhůty a místo plnění

3.1.		Způsob plnění

3.1.1. Plnění dle KS bude prováděno postupně, a to dle potřeb Kupujícího a na základě

dílčích písemných, nebo telefonických objednávek Kupujícího jako jednostranných právních

jednání.

3.1.2. Dílčí písemnou či telefonickou objednávku Kupující doručí na provozní kontakty

Prodávajícího:

………………………………………, tel.…………………..,e-mail: ……………………….

Za písemnou formu objednávky se považuje i objednávka učiněná elektronicky.

3.1.3. Prodávající je povinen doručenou dílčí objednávku obratem emailem potvrdit s uvedením

termínu dodání. Doručením akceptace dílčí objednávky objednateli dojde k uzavření příslušné dílčí kupní smlouvy, a to v rámci tohoto smluvního závazku s tím, že práva a povinnosti konstituované touto KS doplňují obsah závazku založeného konkrétní kupní smlouvou.

3.1.4. Kontaktní osoba Prodávajícího:

Jméno, příjmení a funkce:………………………..

Tel.:………………………………

Email: ………………………….

3.1.5. Kontaktní osoba Kupujícího:

Jméno, příjmení a funkce: Ivan Satrapa, vedoucí údržby

E-mail: ivan.satrapa@onhb.cz

Tel.:  +420 737 250 171, 569 472 234.

3.2.	Lhůty plnění

Množství a druh objednaných medicinálních a technických plynů dodávaných v lahvích dodá

Prodávající Kupujícímu nejpozději do 24 hod. od doručení objednávky Kupujícího.

Objednané množství kapalného kyslíku do středotlakého zásobníku dodá Prodávající Kupujícímu

nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení objednávky Kupujícího.

3.3.	Místo plnění

Místem plnění je odběrné místo Kupujícího v areálu nemocnice.

Kupující je oprávněn upřesnit konkrétní místo plnění v areálu nemocnice podle svých provozních

podmínek a potřeb.

4. Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.	Výše sjednané kupní ceny pro dodávky plynů v lahvích

Obě smluvní strany sjednaly pro dodávku plynů jednotkové kupní ceny uvedené v čl. 2 této

smlouvy.

Skutečná kupní cena bude vypočtena podle skutečně Kupujícím objednaného a Prodávajícím

dodaného množství plynů a sjednané jednotkové kupní ceny plynu a sjednané

maximální výše poplatků s dodávkou plynů v lahvích spojených.

4.2.	Výše sjednané kupní ceny pro dodávky kapalného kyslíku

Obě smluvní strany sjednaly za dodávku kapalného kyslíku jednotkovou kupní cenu

uvedenou v čl. 2 této smlouvy.

Skutečná cena bude vypočtena podle skutečně Kupujícím objednaného a Prodávajícím

Dodaného množství kapalného kyslíku a sjednané jednotkové kupní ceny a sjednané

maximální výše poplatků.

4.3.	Daň z přidané hodnoty

Sjednané kupní ceny a nájemné jsou uvedeny v české měně bez daně z přidané hodnoty (dále i

jen „DPH“).

K účtovaným cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková a pro účely fakturace rozhodná cena se rozumí cena vč. DPH.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 a § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

    - Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona o DPH. Prodávající se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech v souvislosti s touto smlouvou a na jejím základě pravdivé prohlášení, že u něho nenastala ani jedna ze skutečností předpokládaných ustanovením § 109 zákona o DPH. Tato povinnost neplatí v případě, pokud by toto prohlášení nebylo pravdivé. Pokud by prohlášení nebylo pravdivé, zavazuje se prodávající postupovat, jak je ujednáno dále.

    - Prodávající čestně prohlašuje, že u něj nenastal ani jeden z případů uvedených v ust. § 109 zákona o DPH a minimálně po dobu účinnosti této smlouvy se zavazuje

- nejednat tak, že daň z přidané hodnoty uvedenou na daňových dokladech, které budou vystavovány v souvislosti s touto smlouvou a na jejím základě (dále jen "daň"), úmyslně nezaplatí,

- nedostat se kdykoliv v budoucnu úmyslně do postavení, kdy by nemohl daň zaplatit,

- nevyvinout takové jednání, jímž by došlo ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

    - Prodávající prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění není bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

    - Prodávající se dále zavazuje, že pokud by u něj přesto některá z výše uvedených situací nastala, oznámí tuto skutečnost neprodleně Kupujícímu. Prodávající je plně srozuměn a souhlasí s tím, že bude povinen Kupujícímu nahradit částku vynaloženou ve smyslu ustanovení § 109 odst. 1 zákona o DPH Kupujícím jako ručitelem za Prodávajícího v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Tato povinnost Prodávajícího platí i pro případ, kdy by se v budoucnu ukázalo, že úplata za zdanitelné plnění byla bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny a za předpokladu, že Kupující správci daně doměřené DPH z takového plnění uhradil.

    - Smluvní strany sjednaly, že veškeré ujednání o DPH platí v této smlouvě pouze pro případ, že je Prodávající plátcem DPH.

    - Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a  zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Prodávajícím.

4.4.	Podmínky pro změnu sjednané ceny

Sjednané jednotkové ceny plynů a poplatky jsou cenami nejvýše přípustnými a nemohou být

v průběhu plnění smlouvy zvýšeny. Ve sjednaných cenách jsou zahrnuty veškeré náklady

Prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy, včetně nákladů na dopravu zboží do

místa plnění, jakož i veškeré náklady spojené s předmětem plnění, o kterých Prodávající v době

uzavření smlouvy s ohledem na předmět svého podnikání věděl, nebo vědět měl či mohl.

4.5.	Nájemné za pronajaté věci

4.5.1. Nájemné za pronajaté láhve bude určeno na základě sjednané jednotkové ceny

za nájem lahví ve dvou stanovených pásmech, a to podle Kupujícím

skutečně objednaného a Prodávajícím dodaného množství lahví a sjednané jednotkové

ceny příslušného pásma (při zohlednění skutečné doby trvání nájmu).

4.5.2. Nájemné za nájem odpařovací stanice a mobilního zásobníku bude vypočteno podle

skutečné doby trvání nájmu – tj. po nainstalování provozuschopné odpařovací stanice a

mobilního zásobníku.

5. Platební podmínky

5.1.	Zálohy

Kupující neposkytuje Prodávajícímu žádné zálohy nebo kauce.

5.2.	Platby

Kupní cena za dodávky plynů bude uhrazena průběžně 1x měsíčně na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“) vystavených Prodávajícím. Faktury lze vystavovat i elektronicky a zasílat na tuto mailovou adresu: financniuctarna@onhb.cz.

Cena za nájem dle odstavce 4.5. této smlouvy bude uhrazena průběžně 1x měsíčně na základě faktur vystavených Prodávajícím.

Prodávající předloží Kupujícímu vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce fakturu včetně soupisu uskutečněných dodávek plynů v předcházejícím měsíci oceněný v souladu s touto smlouvou. Tento soupis musí odsouhlasit Kupující.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaného plynu, je Prodávající oprávněn fakturovat pouze ty druhy a množství dodaných plynů, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Prodávajícího obsahovat i dodávky, které nebyly Kupujícím odsouhlaseny, je Kupující oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Prodávající uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení, a to až do doby, než dojde k vyjasnění sporných dodávek.

5.3.	Lhůty splatnosti

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů po prokazatelném dni doručení faktury.

5.4.	Termín splnění povinnosti zaplatit

Peněžitý dluh Kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána na účet Prodávajícího.

5.5.      Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem o DPH a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Nebude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti či bude-li trpět jinými vadami, je Kupující oprávněn takovou fakturu Prodávajícímu vrátit, přičemž v tomto případě se Kupující nedostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet prokazatelným doručením opravené či nově vystavené faktury Kupujícímu.

6. Majetkové sankce

6.1.	Sankce za neplnění dohodnutých termínů dodávky

Pokud bude Prodávající v prodlení proti sjednanému termínu dodávky plynů v tlakových lahvích, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou opožděně dodanou láhev a každý i započatý den prodlení.

Pokud bude Prodávající v prodlení proti sjednanému termínu dodávky kapalného kyslíku, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Při opakovaném prodlení Prodávajícího s dodávkou (za opakované prodlení se považuje prodlení ve dvou po sobě jdoucích dodávkách nebo tři a více prodlení v průběhu kalendářního měsíce), je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Pokud bude Prodávající v prodlení proti sjednanému termínu instalace odpařovací stanice, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2.	Úrok z prodlení za prodlení s úhradou kupní ceny vč. poplatků a nájemného

Pokud bude Kupující v prodlení s úhradou faktury za výše uvedená plnění oproti sjednanému termínu splatnosti faktury je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.3.	Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

6.4.	Náhrada škody

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody v plné výši, tj. i nad výši sjednané smluvní pokuty.

7. Záruka a reklamace

7.1.	Odpovědnost za vady dodávky

Prodávající odpovídá za vady dodávky.

Vadou dodávky se rozumí odchylka v kvalitě dodávaných plynů (nejakostní dodávka) nebo odchylka proti objednanému druhu či množství zboží (neúplná dodávka). Všechny medicinální plyny jsou zařazeny mezi léky a jejich dodávky musí splňovat příslušné předpisy pro daný druh léků. Prodávající odpovídá za dodávaná léčiva a předává při dodávce zástupci kupujícího příslušné doklady k dodávce. Ty musí prokazovat jejich soulad s platnou legislativou pro tuto oblast.

Prodávající odpovídá vždy v rámci dílčí kupní smlouvy za bezvadný stav předmětu koupě, který musí být též v souladu se smlouvou a všemi jejími přílohami, nabídkou a příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Prodávající deklaruje, že předmět koupě nevykazuje žádné zjevné ani skryté vady. Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.

7.2.	Neúplná dodávka

Kupující je povinen vady v množství či druhu dodaného plynu písemně reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla Prodávajícího, resp. na tuto mailovou adresu:

……………………………………….

V reklamaci musí být vada dodávky popsána. Dále v reklamaci Kupující uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Kupující je oprávněn požadovat:

- dodání náhradního plnění;

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Kupující je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

Prodávající je povinen dodat náhradní plnění, tedy chybějící druh či množství plynu do 24 hodin od uplatnění reklamace Kupujícího.

7.3.	Nejakostní dodávka

Pokud Kupující zjistí, že dodaný plyn neodpovídá dohodnuté, minimálně standardní kvalitě, je povinen tuto skutečnost bezodkladně reklamovat.

U nejakostní dodávky je Kupující povinen zajistit, aby v láhvi zůstalo dostatečné množství plynu na provedení potřebných analýz.

Kupující má právo odmítnout a neuhradit kupní cenu celé dodávky, v níž se nejakostní plyn vyskytl.

Má-li dodaná věc vadu, má Kupující právo volby nároku z toho vyplývajícího, a to jednoho z následujících nároků nebo jejich přiměřené a vhodné kombinace: (i) dodání náhradní věci, (ii) dodání chybějící části věci, (iii) odstranění právních vad věci, (iv) oprava věci, jestliže je vada opravitelná, (v) přiměřená sleva z ceny věci, (vi) odstoupení od smlouvy. Smluvní strany přednostně sjednávají právo kupujícího požadovat a povinnost prodávající poskytovat bezplatné odstranění vady, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 24 hodin ode dne uplatnění reklamace vady věci či některého jejího prvku, z něhož sestává.

Pokud by Prodávající neodstraňoval závady, tak jak je ujednáno v tomto odstavci smlouvy, nebo by věc po odstranění vad vykazovala opakovaně (tj. po třetí) vady, má Kupující právo od této smlouvy odstoupit.

8. bezpečnost práce a související podmínky

8.1.	Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

Prodávající je povinen zajistit při uskutečňování dodávky dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Prodávající je povinen provést pro všechny své zaměstnance či osoby, jejichž prostřednictvím

plnění smlouvy zajišťuje, školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

Prodávající je rovněž povinen průběžně znalosti těchto osob o bezpečnosti a ochraně zdraví při

práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Za stejných podmínek provede Prodávající

proškolení i pověřených zaměstnanců Kupujícího.

Prodávající je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku

v areálu nemocnice, jsou-li dotčeny uskutečňováním dodávky Prodávajícího.

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění dodávky nebo při činnostech souvisejících s dodávkou, je Prodávající povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu nezbytnou součinnost.

8.2.	Kvalifikace pracovníků Prodávajícího

Veškeré práce při dopravě, manipulaci, uložení lahví a přečerpávání tekutého kyslíku do

zásobníku musí vykonávat pracovníci Prodávajícího mající příslušnou kvalifikaci, a to s odbornou

péčí.

8.3.	Odpovědnost Prodávajícího za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností Prodávajícího dojde ke způsobení škody Kupujícímu nebo třetím osobám z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek a povinností vyplývajících ze zákona,

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Prodávající povinen bez

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré

náklady s tím spojené nese Prodávající.

Prodávající odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj realizaci plnění

provádějí.

Prodávající odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ ve vadě strojů,

Přístrojů nebo jiných věcí, které Prodávající použil.

Prodávající prohlašuje, že má s pojišťovnou …………………………… uzavřenu pojistnou smlouvu na

odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě ve výši nejméně 10 mil. na jednu pojistnou

událost.

Doklad o pojištění je povinen na požádání předložit Kupujícímu. Náklady na pojištění nese Prodávající.

9. nebezpečí škody

9.1.	Nebezpečí škody

Nebezpečí škody ve smyslu § 2121 a násl. občanského zákoníku nese Prodávající, a to až do doby

řádného předání dodávky Kupujícímu.

Prodávající nese veškeré důsledky, které vyplynou z nejakostní dodávky plynů, a to včetně případných následků na zdraví pacientů.

10. Změna smlouvy

10.1.	Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými Prodávajícího a Kupujícího zastupovat.

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného návrhu dodatku ke

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do třiceti dnů ode

dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

10.2.	Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi

smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na závazek založený touto smlouvou.

11. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy, doba trvání, Platnost a

účinnost smlouvy, ostatní ujednání

11.1.	Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že v souvislosti s plněním účelu smlouvy

dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím

po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Prodávajícímu. A dále v případech

sjednaných v této smlouvě.

Dodavatel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:

- fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy dodavatel nesplní povinnost

uvedenou v předchozím odstavci této smlouvy.

11.2.    Výpověď smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že mohou vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

11.3.    Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na 1 rok.

11.4. 	Kupující si pro dobu realizace plnění předmětu veřejné zakázky vyhrazuje následující podmínku                změny závazku založeného smlouvou dle ust. § 100 odst. 1 zákona:

V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Prodávající k cenám bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

11.5.	Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti podle obecných ustanovení občanského zákoníku a účinnosti dnem

uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve

znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o registru smluv“.

Prodávající bere na vědomí, že úplný text smlouvy včetně ujednání o ceně, podpisů, jednotkových cen a příloh bude v souladu se zákonem a zákonem o registru smluv uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a vyslovuje s tím svůj souhlas. Tuto zákonnou povinnost uveřejnění splní Kupující.

11.6. Smluvní strany zrovnoprávňují formu listinné a elektronické komunikace s výjimkou právních jednání, pokud tato smlouva nestanoví pro konkrétní právní jednání jinak (např. pro reklamace). Smluvní strany sjednaly, že elektronické zprávy nemusí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem ani zasílané elektronické dokumenty nemusí být autorizovanou konverzí listinných dokumentů. Smluvní strany si budou neprodleně potvrzovat přijetí elektronické komunikace.

11.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakoukoli povinnost žádné ze stran.

11.8. 	Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

V ……………………. dne ……………………..                         		V Havlíčkově Brodě dne ………………...

Za Prodávajícího 						Za Kupujícího

_____________________						_______________________

Za Nemocnici Havlíčkův Brod,

příspěvkovou organizaci

Mgr. David Rezničenko, MHA

ředitel