## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {8410a996-5254-4689-bb8a-767e1219b6f4}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2024-4 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - Posílení datových rozvodů | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 31. 7. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2024-4
| Stavba: | [6 empty] | PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - Posílení datových rozvodů
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 31. 7. 2023
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1592.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8410a996-5254-4689-bb8a-767e1219b6f4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 74233-UKS |  |  |  | PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - Posílení datových rozvodů | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 1592.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {f915e47a-472c-4655-85c0-57889ef71f8c} | {8410a996-5254-4689-bb8a-767e1219b6f4} | 2

## 74233-UKS - PAVILON INTER...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f915e47a-472c-4655-85c0-57889ef71f8c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - Posílení datových rozvodů
Objekt:
74233-UKS - PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - Posílení datových rozvodů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 31. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - Posílení datových rozvodů
Objekt:
74233-UKS - PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - Posílení datových rozvodů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 31. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 74233 - UKS-universální kabelový systém | [5 empty] | 0
| 74233-1 - Datové rozvaděče P2 a A1 | [5 empty] | 0
| 74233-1.1 - P2-základní vybavení | [5 empty] | 0
| 74233-1.2 - P2-metalické vybavení | [5 empty] | 0
| 74233-1.3 - P2-Optické vybavení | [5 empty] | 0
| 74233-1.4 - A1 m.č.: 067 doplnění optické vybavení | [5 empty] | 0
| 74233-1.5 - A1-metalické vybavení | [5 empty] | 0
| 74233-1.6 - A1-základní vybavení | [5 empty] | 0
| 74233-2 - Datové zásuvky | [5 empty] | 0
| 74233-2.1 - zásuvky 2xRJ45 na omítku | [5 empty] | 0
| 74233-2.2 - zásuvky 1xRJ45 na omítku | [5 empty] | 0
| 74233-2.3 - Zásuvky 2xRJ45 do podparapetu | [5 empty] | 0
| 74233-3 - Elektroinstalace:kabely | [5 empty] | 0
| 74233-4 - Elektroinstalace:nosné trasy - žlaby | [5 empty] | 0
| 74233-4.1 - žlab drátěný 200x100 uložení na stěnu na podpěrách | [5 empty] | 0
| 74233-4.2 - žlab drátěný 100x50 stoupačková montáž na podpěrách | [5 empty] | 0
| 74233-4.3 - žlab plechový plný 200x50 na podpěrách a závitových tyčích | [5 empty] | 0
| 74233-4.4 - tvarovací prvky | [5 empty] | 0
| 74233-4.5 - pospojení tras, uzemnění | [5 empty] | 0
| 74233-4.6 - pomocné konstrukce, instalační materiál | [5 empty] | 0
| 74233-5 - Elektroinstalace:úložný materiál | [5 empty] | 0
| 74233-5.1 - trubky, příchytky | [5 empty] | 0
| 74233-5.2 - lišty elektroinstalační HF | [5 empty] | 0
| 74233-5.3 - vyvazování kabeláže, označení tras | [5 empty] | 0
| 74233-5.4 - stavební otvory, zednické práce | [5 empty] | 0
| 74233-6 - Napojení zařízení na 230V | [5 empty] | 0
| 74233-7 - Práce technika | [5 empty] | 0
| 74233-8 - Ostatní práce a dodávky, přesun hmot | [5 empty] | 0
| 74233-9 - Požární ucpávky | [5 empty] | 0
| 74233-9.1 - Požární ucpávky jednotlivé kabely | [5 empty] | 0
| 74233-9.2 - Požární ucpávky svazky kabelů ,trasy | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - Posílení datových rozvodů
Objekt:
74233-UKS - PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - Posílení datových rozvodů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 31. 7. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1592.042 |  | 0.90211 |  | 7.4691 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 74233 | UKS-universální kabelový systém |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1592.042 |  | 0.90211 |  | 7.4691 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 74233-1 | Datové rozvaděče P2 a A1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 322.184 |  | 0.10285 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 74233-1.1 | P2-základní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.34 |  | 0.0967 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742330005 | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 691969986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330005 | [15 empty] | Online PSC | 3
2 | M | 35712054 | rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/800x800mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -500015540
| VV |  | 0+0+0+0+1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 742330021 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1149441162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330021 | [15 empty] | Online PSC | 3
4 | M | 74233-6a-RADM3 | Police do stojanu 19" Výška (regálové jednotky): 1U Barva: černá Váhový limit: 80 kg Vlastnosti: Nastavitelná hloubka Odpovídající standardům: RoHS | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -467293526
| VV |  | 0+0+0++0+5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 742330022 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 373547226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330022 | [15 empty] | Online PSC | 3
6 | M | 646835 | PDU-NAPÁJ. BLOK 6X 230V PO | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712777290
| VV |  | 0+0+0+0+2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 742330023 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.15 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027185405
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330023 | [15 empty] | Online PSC | 3
8 | M | 37451145 | panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721863731
| VV |  | 0+0+0+0+7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-1.2 | P2-metalické vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 157.514 |  | 0.0032 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 742330034 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.15 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62009498
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330034 | [15 empty] | Online PSC | 3
10 | M | 37451120 | patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1988330471
| VV |  | 0+0+0+0+3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 58 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.195 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 845763291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124005 | [15 empty] | Online PSC | 3
12 | M | 37459030 | konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6A pro vodiče do 1,32mm stíněný | kus | 58 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0029 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 997557215
| VV |  | 0+0+0+0+58 |  | 58 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 58 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.195 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1051161073
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124005 | [15 empty] | Online PSC | 3
14 | K | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 58 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.018 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1572394922
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051 | [15 empty] | Online PSC | 3
15 | K | 742330011mh1 | Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení | kus | 58 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.3 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076881048
16 | M | 51781 | PATCH KABEL CAT.6A F/UTP 2M | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23491187
| VV |  | 0+0+0+0+24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 51782 | PATCH KABEL CAT.6A F/UTP 3M | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488315828
| VV |  | 0+0+0++0+34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-1.3 | P2-Optické vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.33 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 742330036 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1111447669
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330036 | [15 empty] | Online PSC | 3
19 | M | 32165 | VÝSUVNÁ OPTICKÁ VANA 24/48 VLÁKEN LC SM Single-mode Duplex KOMPLET VČETNĚ DRŽÁKŮ SVÁRŮ, ADAPTÉRU, NAVINOVACÍCH CÍVEK, DRŽÁKÚ ŠTÍTKŮ A PRŮCHODEK PRO KABELY | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770484515
| VV |  | 0+0+0+0+1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 742124013 | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.385 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -491302642
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124013 | [15 empty] | Online PSC | 3
21 | K | 742330029 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -493681962
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330029 | [15 empty] | Online PSC | 3
22 | K | 742330102 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.72 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207850063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330102 | [15 empty] | Online PSC | 3
23 | M | 32243 | pigtail LC OS2 1m LSZH | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708081936
| VV |  | 0+0+0+0+12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 32744 | TRUBIČKY NA OCHRANU SVÁRU 50KS | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -450881992
25 | K | 742330011mh1 | Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1307461048
26 | M | 32607 | OPTICKÝ PATCH KABEL LC/LC DPLX OS1 2M | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 397856145
| VV |  | 0+0+0+0+2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 32608 | OPTICKÝ PATCH KABEL LC/LC DPLX OS1 3M | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 946895027
| VV |  | 0+0+0+0+2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-1.4 | A1 m.č.: 067 doplnění optické vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.09 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 742330036 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1521327412
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330036 | [15 empty] | Online PSC | 3
29 | M | 32165 | VÝSUVNÁ OPTICKÁ VANA 24/48 VLÁKEN LC SM Single-mode Duplex KOMPLET VČETNĚ DRŽÁKŮ SVÁRŮ, ADAPTÉRU, NAVINOVACÍCH CÍVEK, DRŽÁKÚ ŠTÍTKŮ A PRŮCHODEK PRO KABELY | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300262630
| VV |  | 1+0+0+0+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 742124013 | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.385 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1761369530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124013 | [15 empty] | Online PSC | 3
31 | K | 742330029 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -37463791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330029 | [15 empty] | Online PSC | 3
32 | M | 32243 | pigtail LC OS2 1m LSZH | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799730365
| VV |  | 12+0+0+0+0 |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 32744 | TRUBIČKY NA OCHRANU SVÁRU 50KS | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83669667
| VV |  | 1+0+0+0+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 742330011mh1 | Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762385063
35 | M | 32607 | OPTICKÝ PATCH KABEL LC/LC DPLX OS1 2M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99385534
| VV |  | 1+0+0+0+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 32608 | OPTICKÝ PATCH KABEL LC/LC DPLX OS1 3M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718178797
| VV |  | 1+0+0+0+0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-1.5 | A1-metalické vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 122.16 |  | 0.00245 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 742330034 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -496838190
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330034 | [15 empty] | Online PSC | 3
38 | M | 37451120 | patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447500880
| VV |  | 2+0+0+0+0 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.195 | 8.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607485618
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124005 | [15 empty] | Online PSC | 3
40 | M | 37459030 | konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6A pro vodiče do 1,32mm stíněný | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00225 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1261333344
| VV |  | 45+0+0+0+0+0 |  | 45 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.195 | 8.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1004711544
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124005 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 45+0+0+0+0 |  | 45 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.018 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1501296269
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 45+0+0+0+0 |  | 45 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 742330011mh1 | Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.3 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -833042756
44 | M | 51781 | PATCH KABEL CAT.6A F/UTP 2M | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1238804233
| VV |  | 24+0+0+0+0 |  | 24 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 51782 | PATCH KABEL CAT.6A F/UTP 3M | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620655267
| VV |  | 21+0+0+0+0 |  | 21 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-1.6 | A1-základní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.75 |  | 0.0005 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 742330023 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2051470243
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330023 | [15 empty] | Online PSC | 3
47 | M | 37451145 | panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2120199982
| VV |  | 5+0+0+0+0 |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-2 | Datové zásuvky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 307.599 |  | 0.006 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 74233-2.1 | zásuvky 2xRJ45 na omítku |  |  |  | 0 | [5 empty] | 219.817 |  | 0.0037 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 742330045 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic | kus | 37 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.175 | 6.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -957414667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330045 | [15 empty] | Online PSC | 3
49 | M | 37451190 | krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 2 porty (neosazený) | kus | 37 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0037 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724329122
| VV |  | 0+21+10+6+0 |  | 37 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 74 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.195 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774326380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124005 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0+42+20+12+0 |  | 74 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 742330101 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | kus | 74 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.37 | 27.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 467140877
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330101 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0+42+20+12+0 |  | 74 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 74 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.018 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -472643229
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0+42+20+12+0 |  | 74 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 76576 | DATOVÁ ZÁSUVKA 45X45 MM, 1XRJ45 STP C6A, 2 MODULY, BÍLÁ S BEZNÁSTROJOVÝM PŘIPOJENÍM DLE ISO/IEC 11801 3rd edition, URČENÁ PRO ZDRAVOTNICTVÍ S ODOLNOSTÍ VŮČI DESINFEKCÍM, CERTIFIKACE NA KOMPATIBILITU S POE++ DLE IEEE 802.3bt včetně montážní desky, rámečku | kus | 74 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346230561
| VV |  | 0+42+20+12+0 |  | 74 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 742330011mh1 | Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení | kus | 74 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.3 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1416176212
55 | M | 51782 | PATCH KABEL CAT.6A F/UTP 3M | kus | 74 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 817173081
| VV |  | 0+42+20+12+0 |  | 74 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-2.2 | zásuvky 1xRJ45 na omítku |  |  |  | 0 | [5 empty] | 64.218 |  | 0.0021 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 742330045 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.175 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292352960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330045 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0+3+7+7+4 |  | 21 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 37451190 | krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 2 porty (neosazený) | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0021 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1160680611
| VV |  | 0+3+7+7+4 |  | 21 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.195 | 4.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1025647616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124005 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0+3+7+7+4 |  | 21 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 742330101 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.37 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -90640901
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330101 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0+3+7+7+4 |  | 21 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.018 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636391369
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0+3+7+7+4 |  | 21 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 76576 | DATOVÁ ZÁSUVKA 45X45 MM, 1XRJ45 STP C6A, 2 MODULY, BÍLÁ S BEZNÁSTROJOVÝM PŘIPOJENÍM DLE ISO/IEC 11801 3rd edition, URČENÁ PRO ZDRAVOTNICTVÍ S ODOLNOSTÍ VŮČI DESINFEKCÍM, CERTIFIKACE NA KOMPATIBILITU S POE++ DLE IEEE 802.3bt včetně montážní desky, rámečku | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1064570265
| VV |  | 0+3+7+7+4 |  | 21 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 742330011mh1 | Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.3 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336557237
63 | M | 51782 | PATCH KABEL CAT.6A F/UTP 3M | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1200683130
| VV |  | 0+3+7+7+4 |  | 21 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-2.3 | Zásuvky 2xRJ45 do podparapetu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.564 |  | 0.0002 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 742330044 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1665837780
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330044 | [15 empty] | Online PSC | 3
65 | M | 34571465 | krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1235892773
66 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.195 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -483294755
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124005 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0+0+0+0+8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 742330101 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.37 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -870962908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330101 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0+0+0+0+8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.018 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1884868809
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0+0+0+0+8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 76576 | DATOVÁ ZÁSUVKA 45X45 MM, 1XRJ45 STP C6A, 2 MODULY, BÍLÁ S BEZNÁSTROJOVÝM PŘIPOJENÍM DLE ISO/IEC 11801 3rd edition, URČENÁ PRO ZDRAVOTNICTVÍ S ODOLNOSTÍ VŮČI DESINFEKCÍM, CERTIFIKACE NA KOMPATIBILITU S POE++ DLE IEEE 802.3bt včetně montážní desky, rámečku | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1178810885
| VV |  | 0+0+0+0+8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 742330011mh1 | Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.3 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2143085234
71 | M | 51782 | PATCH KABEL CAT.6A F/UTP 3M | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258304478
| VV |  | 0+0+0+0+8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-3 | Elektroinstalace:kabely |  |  |  | 0 | [5 empty] | 308.16 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 7500 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.04 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293478034
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001 | [15 empty] | Online PSC | 2
73 | M | 32778 | Kabel CAT6A 10GX, Bonded-Pair,4pr, F/UTP, PE Jkt, CMR, 305m Ethernet up to 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, pr.vodiče:AWG23 B2cas1d0 | m | 7500 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -362087887
| VV |  | 0+3285+1970+1375+870 |  | 7500 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 742124011 | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením | m | 170 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1454187955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 170+0+0+0 |  | 170 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | CLTD12OS2-B2ca | GF008PDC24LU-B2ca optický kabel, PDC - těsná ochrana, 24x9um OS2, univerzální, B2ca, HFFR-LS, černý | m | 130 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762933042
| VV |  | 130+0+0+0+0 |  | 130 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-4 | Elektroinstalace:nosné trasy - žlaby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 146.408 |  | 0.64327 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 74233-4.1 | žlab drátěný 200x100 uložení na stěnu na podpěrách |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.16 |  | 0.03672 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 742110104 | Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 687704406
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110104 | [15 empty] | Online PSC | 3
77 | M | ARK-211230 | Drátěný kabelový žlab 200/100 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1853684245
78 | M | ARK-213010 | Spojka žlabu | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315563495
79 | K | 742110124 | Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky přes 150 do 250 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.28 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264486437
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110124 | [15 empty] | Online PSC | 3
80 | M | ARK-216020 | Podpěra 200 - pro žlab 200/50, 200/100 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1789919828
| D | 74233-4.2 | žlab drátěný 100x50 stoupačková montáž na podpěrách |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.54 |  | 0.00036 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 742110102 | Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.34 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -226822934
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102 | [15 empty] | Online PSC | 3
82 | M | 1000287693 | Drátěný kabelový žlab 100/50 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1401810841
| VV |  | 0+6+0+0+0 |  | 6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | ARK-213010 | Spojka žlabu | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 936496452
| VV |  | 0+12+0+0+0 |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 742110122 | Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky do 150 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -324783435
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122 | [15 empty] | Online PSC | 3
85 | M | ARK-216010 | Podpěra PZM 100 "GZ" - pro žlab 100/50, 100/100 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1941004751
| VV |  | 6+0+0+0+0 |  | 6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-4.3 | žlab plechový plný 200x50 na podpěrách a závitových tyčích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 72.08 |  | 0.52364 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 742110104 | Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.4 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1192762849
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110104 | [15 empty] | Online PSC | 3
87 | M | 1160292 | Oceloplechový žlab 200/50 0,8MM | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00194 | 0.20564 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1195606743
| VV |  | 0+50+20+20+16 |  | 106 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 742110124 | Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky přes 150 do 250 mm | kus | 106 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.28 | 29.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025996474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110124 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0+50+20+20+16 |  | 106 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | ARK-216020 | Podpěra 200 - pro žlab 200/50, 200/100 | kus | 106 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.159 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392122242
| VV |  | 0+50+20+20+16 |  | 106 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | ARK-219021 | Závitová tyč 8 mm/1m | kus | 106 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.159 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 403889659
| VV |  | 0+50+20+20+16 |  | 106 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-4.4 | tvarovací prvky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2 |  | 0.0046 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 742110104 | Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -901571460
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110104 | [15 empty] | Online PSC | 3
92 | M | ARK-223040 | Spojka tvarovací pro vytváření kolen T-kusů, křížení a jiných, včetně spojovacího materiálu | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 609037741
| VV |  | 0+12+6+6+6 |  | 30 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | ARK-223067 | Spojka kloubová včetně spojovacího materiálu | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -249929925
| VV |  | 0+8+6+6+0 |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-4.5 | pospojení tras, uzemnění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 58.74 |  | 0.02532 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 741410003 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm | m | 300 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.179 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1398244638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410003 | [15 empty] | Online PSC | 3
95 | M | 34140826 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 | m | 300 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.021 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2000393146
96 | K | 741420021R1 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.252 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -601196121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021R1 | [15 empty] | Online PSC | 3
97 | K | 741420021 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.252 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1683938945
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021 | [15 empty] | Online PSC | 3
98 | M | ARK-213070 | Spojka pro doplňkové pospojení jednotlivých žlabů | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00216 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -90483032
99 | M | ARK-213077 | Svorka vhodná pro funkci náhodného zemniče pro připojení kabelových žlabů k zemnícímu okruhu 25mm2 "mosaz"/spoj. mat. "mosaz" | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00216 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179353853
| D | 74233-4.6 | pomocné konstrukce, instalační materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.888 |  | 0.05263 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 741910002 | Montáž kabelových věšáků bez osazení úchytných prvků stojiny s háky | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.236 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1358686685
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910002 | [15 empty] | Online PSC | 3
101 | M | ARK-227100 | Stojna prostorová 1000 - 1,5mm prostorová třístranná | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0045 | 0.036 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2005464376
102 | M | ARK-214310 | Úhlový držák stojny | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00029 | 0.0058 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440779705
103 | M | 1717302 | Průvlakové kotvy, hmoždinky šrouby vruty a ostatní instalační materiál GZ | --- | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948641330
104 | M | 250-100 | Žlab oceloplechový 250/100 SZ 1,0MM bez perforace-prodloužení stávající trasy 4.NP | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0036 | 0.0108 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1851452101
| VV |  | 0+0+0+0+3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-5 | Elektroinstalace:úložný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 105.006 |  | 0.13081 |  | 0.888 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 74233-5.1 | trubky, příchytky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 51.5 |  | 0.08205 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 742110003 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky | m | 310 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 581294566
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110003 | [15 empty] | Online PSC | 3
106 | M | 34571154 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0288 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417621808
| VV |  | 0+30+50+50+50 |  | 180 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 10002907061 | příchytka 25MM HF | kus | 540 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -518938529
| VV |  | 207,692307692308*2,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 540 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
108 | M | 34571157 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm | m | 130 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0286 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 445690647
| VV |  | 30+20+20+20+40 |  | 130 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 1217240-1 | příchytka 40MM HF | kus | 240 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2085203309
| VV |  | 80*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 240 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
110 | K | 742110013 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.07 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1165588484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110013 | [15 empty] | Online PSC | 3
111 | M | 34571829 | mikrotrubička HDPE zemní zodolněná vnitřní lubrikační vrstva D 14/10mm | m | 157.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.01575 | 0 | 0 | 128 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 676531815
| VV |  | 150+0+0+0+0 |  | 150 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 157.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
112 | K | 742111001 | Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky | kus | 1310 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.01 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -668669550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742111001 | [15 empty] | Online PSC | 3
113 | M | SN-ESD 11 | Kolík nebo stahovací pásek ESD 11, délka dříku 11 mm, světle šedá | ks | 750 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1094449200
| VV |  | 40+250+230+230 |  | 750 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | SN-DKS 3-13 | příchytka pro volné vodiče 30020 | kus | 320 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0032 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1310639369
| VV |  | 0+120+60+60+80 |  | 320 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | SN-DKS 6-20 | příchytka pro volné vodiče 30030 | kus | 90 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90582411
| VV |  | 0+20+20+20+30 |  | 90 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 2207028 | 2031 M 15 FS - Svazkový držák Grip | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1655992111
| VV |  | 0+20+20+20++20 |  | 80 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 2207036 | 2031 M 30 FS - Svazkový držák Grip | kus | 70 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1807898088
| VV |  | 0+20+20+20+10 |  | 70 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-5.2 | lišty elektroinstalační HF |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.24 |  | 0.0378 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 742110041 | Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -558572216
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110041 | [15 empty] | Online PSC | 3
119 | M | 34571015 | lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0378 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -756216744
| VV |  | 0+100+50+30+0 |  | 180 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-5.3 | vyvazování kabeláže, označení tras |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.25 |  | 0.00732 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 742190003 | Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.023 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -871740315
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190003 | [15 empty] | Online PSC | 3
121 | M | 34572331 | páska stahovací kabelová 12,6x230mm | 100 kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00316 | 0.00632 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1698637123
122 | M | 34572308 | páska stahovací kabelová 3,6x200mm | 100 kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1695051974
123 | K | 742190002 | Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734405313
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002 | [15 empty] | Online PSC | 3
124 | M | 742ZT1 | Kabelový štítek označovací, 30x8mm zavírací, 1 ks | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 277353294
125 | M | 742ZT2 | Evidenční štítek pro značení nosných tras včetně samolepícího štítku | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398817586
| D | 74233-5.4 | stavební otvory, zednické práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 37.016 |  | 0.00364 |  | 0.888 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 468081311 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.19 | 1.71 | 0 | 0 | 0.004 | 0.036 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -315409424
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468081311 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0+0+3+3+3 |  | 9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 468081512 | Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.278 | 27.336 | 0 | 0 | 0.059 | 0.708 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -440157384
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468081512 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0+5+3+3+1 |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 468082212 | Vybourání otvorů ve stropech a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 10 do 20 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.958 | 1.916 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -534648407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468082212 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 1+0+0+0+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 460941212 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.131 | 1.834 | 0.00026 | 0.00364 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1051882178
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460941212 | [15 empty] | Online PSC | 3
130 | K | 468101112 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.48 | 1.92 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.014 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2104634072
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101112 | [15 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 0+1+1+1+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 468101412 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 2.3 | 0 | 0 | 0.003 | 0.03 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -283055585
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101412 | [15 empty] | Online PSC | 3
132 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260052640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631 | [15 empty] | Online PSC | 3
133 | K | 997013863mh1 | Poplatek za uložení stavebního odpadu, recyklace - Zákon č. 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů. | t | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -869189065
134 | M | SLP143 | Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obyčejné omítky | kg | 800 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 561169604
| D | 74233-6 | Napojení zařízení na 230V |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.207 |  | 0.01112 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 741112132 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných kovových čtyřhranných, vel. 120x120 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.329 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80190755
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112132 | [15 empty] | Online PSC | 2
136 | M | 34571487 | krabice v uzavřeném provedení Al s krytím IP 54 čtvercová 120x120mm tři vývodky M25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00092 | 0.00092 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 923406249
| VV |  | 0+0+0+0+1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 741120103 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.034 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 691783412
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120103 | [15 empty] | Online PSC | 2
138 | M | 34140850 | vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00034 | 0.0068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1758079218
139 | K | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546615560
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611 | [15 empty] | Online PSC | 2
140 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1685390174
141 | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 12.398 | 12.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1619737074
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001 | [15 empty] | Online PSC | 2
142 | K | SLP383 | Zapojení rozvodu a napojení jističů v rozvaděči NN | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1712302789
| D | 74233-7 | Práce technika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 105.9 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 742220511R1x | Úprava stávajících rozvaděčů A1 a P1 | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882264279
144 | K | 742330011 | Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2057808696
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330011 | [15 empty] | Online PSC | 2
145 | K | 742330011R1 | Spolupráce s IT technikem při propojení systému UKS na stávající systém | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.85 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2107945846
146 | K | 742330511R2 | Výchozí revize systému UKS | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702020427
| D | 74233-8 | Ostatní práce a dodávky, přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 262.078 |  | 0 |  | 6.5811 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | 742222832 | Úprava sesterského pultu 4.NP 427, montáž svodového sloupku | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00112 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393561503
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742222832 | [15 empty] | Online PSC | 2
148 | M | 653133 leg | UNIVERZÁLNÍ SLOUP S MOŽNOSTI OSAZENÍ OVLÁDACÍCH PŘÍSTROJŮ, 2 ODDĚLENÍ PRO ODDĚLENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ČÁSTÍ, MAX. VÝŠKA DO PODHLEDU = 3,9M, MAX. VÝŠKA STROPU PRO UPEVNĚNÍ = 5,1M, BÍLÝ, včetně přepážky | ... | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -289438374
149 | K | 966084008-1 | Demontáž a zpětná montáž podhledů včetně výměny poškozených částí | m | 470 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.483 | 227.01 | 0 | 0 | 0.014 | 6.58 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1827626829
| VV |  | 0+160+140+140+30 |  | 470 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | M | 74222omat | Ostatní drobný materiál, spojky, svorkovnice, propojovací spojky | ... | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -730519154
151 | K | 998742101 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.092 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784882040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742101 | [15 empty] | Online PSC | 2
152 | K | 998742102 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.336 | 13.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1850870070
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 74233-9 | Požární ucpávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.5 |  | 0.00806 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 74233-9.1 | Požární ucpávky jednotlivé kabely |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.5 |  | 6e-05 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | 742190005 | Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1197498907
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190005 | [15 empty] | Online PSC | 3
154 | K | 742PUCP4 | Označení ucpávky | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 731836643
155 | K | 742PUCP5 | Revize ucpávky | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -508430917
156 | M | HLT.2116246 | Firestop putty disc CFS-D 25 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268302158
| VV |  | 0+0+1+1+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | M | 1672368 | PROTIPOZARNI STITEK /3488604 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1665613527
| VV |  | 0+0+1+1+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 74233-9.2 | Požární ucpávky svazky kabelů ,trasy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17 |  | 0.008 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | 742190005 | Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575674406
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190005 | [15 empty] | Online PSC | 3
159 | K | 742PUCP4 | Označení ucpávky | kus | 68 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -362956142
160 | K | 742PUCP5 | Revize ucpávky | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1800313077
161 | M | HLT.220351 | Protipožární tmel CP 611A INT | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0005 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146421424
| VV |  | 1+5+4+4+2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | M | 1672368 | PROTIPOZARNI STITEK /3488604 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1389532290
| VV |  | 1+5+4+4+2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 742PUCP3.1 | protipožární povlak utěsnění rezervních trubek do pr.50 stěna strop | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1002094980
| VV |  | 1+0+0+0+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | … | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 461884583
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000 | [15 empty] | Online PSC | 2
165 | K | 013324000 | Nabídkový rozpočet | … | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2128364206
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013324000 | [15 empty] | Online PSC | 2
166 | K | 045303000_01 | Koordinační práce na stavbě při zhotovení elektroinstalačních prací v návaznosti na umístění systémových prvků UKS v rámci dodávek ostatních subdodávek a interiéru | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -388403783
167 | K | 045303000_02 | Koordinační práce na stavbě při zhotovení elektroinstalačních prací v návaznosti na umístění systémových prvků vůči ostatním profesím v souladu s interiérem, konaná před začátkem instalace kabelů do stavby | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -548682244
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | … | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1543461084
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | … | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1353667322
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
170 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | … | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1304814609
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/081002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 090001000 | Ostatní náklady | … | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -443184475
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000 | [15 empty] | Online PSC | 2
172 | K | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem | … | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1984648167
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000 | [15 empty] | Online PSC | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST