Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Energetický management |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na služby |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/25/03 |

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou činnosti týkající se provádění energetického managementu u zadavatele včetně činností s plněním předmětu zakázky souvisejících (např. doprava či přeprava členů týmu dodavatele, komunikace s třetími subjekty aj.).

Předmět plnění min. zahrnuje:

- Zajišťování technicko-administrativní podpory managementu v administrativních úkonech souvisejících s energetickým provozem Objednatele:

- Vedení přehledů energetických spotřeb dle dohody s Objednatelem.

- na základě fakturačních a odečtových údajů Objednatele budou seskupovány jednotné přehledy energetických a energeticko-provozních spotřeb.

- Zajišťování podpory ke zpracování legislativních požadavků plynoucích z povinností vlastníka či provozovatele v kontextu zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (zejm. energetický audit, průkazy energetické náročnosti budov, kontroly kotlů).

- Dohled nad funkčností energetického hospodářství k dosažitelnosti energetických úspor v areálu Objednatele:

- Podpora dosažitelnosti úspor nastaveného systému energetického managementu včetně způsobu vyhodnocení s ohledem na klíčové faktory podmínek provozu (klimatická data, počty uživatelů apod.)

- rozdělení spotřeb na základě závislosti (vytápění, ohřevy vody, technologické spotřeby apod.);

- vyhodnocení rozdílu chování klíčových parametrů a závislostí odběrů energií (klimatologie, obsazenost apod.);

- vyhodnocení rozdílů reálných dosažených spotřeb a korigovaných výchozích spotřeb ke kontrole dosažitelných úspor provozovanou technologií;

- specifikace případných anomálií k realizaci nápravných opatření.

- Aktivní dohled energetiky prostřednictvím stávajícího systému měření a regulace (dále také „systém MaR“) s cílem udržitelnosti dosažitelných úspor.

- ve spolupráci s  Objednatelem nastavení vzdáleného dohledu do systému MaR pro aktivní dohled ze strany Poskytovatele;

- spolupráce a konzultace při vzájemné kontrole funkcí a nastavení provozovaných technologií s cílem optimalizace a dosažitelnosti úspor;

- označení míst pro vhodné doplnění či změnu v  systému řízení, měření a regulace.

- Předkládání návrhů úsporných opatření Objednateli:

- Aktivní přístup při vyhledávání potenciálu úspor nákladů Objednatele v oblasti energetiky (elektrická energie, zemní plyn, teplo, voda, provozní náklady).

- na základě vzdáleného přístupu dle odstavce pod písm. d) výše,

- na základě setkávání a z obhlídek objektů a zařízení předkládání návrhů na úspory energií a provozních nákladů Objednateli.

- Navrhování vhodných řešení úprav stávajících energetických systémů s cílem dosažení maximální úspory nákladů na energie a souvisejících provozních nákladů.

- rozdělení konkrétních návrhů dle nákladovosti a předpokládané návratnosti opatření;

- konzultace návrhů úsporných řešení a případné obnovy v oblasti energetiky s Objednatelem a na základě konzultací rozčlenění s ohledem na vhodnou energetickou koncepci areálu Objednatele;

- Navrhování úsporných investičních opatření vč. možností návrhů na zajištění financování těchto opatření včetně smluvní garance dosaženého výsledku.

- Spolupráce při projektech změn a výstavby nových celků (odborné posouzení navrhovaného řešení nebo projektové dokumentace a účast na projektech již ve fázi výstavby a následného začleňování do jednotného energetického konceptu).

- Příprava podkladů pro nákup servisních služeb energetických zařízení (pomoc při výběru dodavatelů souvisejících s energetickým provozem, kde cílem je předkládat optimální ekonomicko/provozní návrhy řešení k rozhodnutí na straně Objednatele).

- Návrhy postupu při obnově systémů MaR (koncepce rozvoje MaR)

- Posouzení aktuálního stavu a způsobů řízení instalovaných systémů MaR k udržitelnosti, zajištění provozu a servisu zařízení, možnosti dosažitelných úspor a způsobů přístupů k aktivnímu dohledu.

- Vytvoření koncepce funkčního a účinného systému MaR, k podpoře jednotného dispečerského prostředí, zastupitelnosti, servisního zajištění a dosažitelnosti energetických úspor.

- Komunikace v rámci podpory energetického managementu zadavatele/objednatele

- Účastnit se pravidelných schůzek s managementem Objednatele v tomto rozsahu:

- měsíční – podávání orientačních reportů, informování o připravovaných činnostech, příprava výstupů;

- kvartální – předkládání reportů, posouzení trendů v jednotlivých ukazatelích energetického managementu, podávání informací o výsledcích analýz v jednotlivých oborech, report navrhovaných opatření.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení