## Materiál
Výkaz výměr - Pavilon 7 Nové Město na Moravě
Materiál: | MJ | Počet | Cena za MJ | Celkem
antireflexní PV panely 450 Wp s účinností min. 20 % | ks | 108 |  | 0
střídač min. 97 % (EURO účinnost), min. 50 kW | ks | 1 |  | 0
výkonnový optimizér | ks | 54 |  | 0
hromosvody - HVI kabely | m | 270 |  | 0
hromosvody - jímače (3m) | ks | 4 |  | 0
hromosvody - jímače (4m) | ks | 1 |  | 0
hromosvody - svorky HVI | kpl | 1 |  | 0
hromosvody - drát FeZn D10 | m | 170 |  | 0
hromosvody - podpěra do zdiva přes zateplení pro HVI | ks | 80 |  | 0
hromosvody - ostatní materiál | kpl | 1 |  | 0
konstrukce pro uchycení FVE panelu | ks | 108 |  | 0
konstrukce zachytného systému | ks | 29 |  | 0
AC rozvaděč (včetně výzbroje) | kpl | 1 |  | 0
DC rozvaděč (včetně výzbroje) | kpl | 1 |  | 0
kabelové žlaby | kpl | 1 |  | 0
UV Chránička | kpl | 1 |  | 0
DC solární kabel 6mm | kpl | 1 |  | 0
AC kabeláž (CYKY 5x35) | m | 50 |  | 0
kabel komunikační UTP CAT5E | m | 50 |  | 0
kabel pro bezpečnostní tlačítko | m | 60 |  | 0
bezpečnostní tlačítko | ks | 1 |  | 0
kompletní RTU Master (umístění Velín vč. VN traf) | kpl | 1 |  | 0
materiál RTU slave | ks | 1 |  | 0
konstrukce pro technologie FVE (pro střídače, rozvaděče) | kpl | 1 |  | 0
materiál - rekonstrukce hlavního stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
další podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0

## Práce
Výkaz výměr - Pavilon 7 Nové Město na Moravě
Montážní práce: | MJ | Počet | Cena za MJ | Celkem
FVE panelů | ks | 108 |  | 0
výkonnový optimizérů | ks | 54 |  | 0
hromosvodů | kpl | 1 |  | 0
hromosvody - výkop pro uzemnění | m | 140 |  | 0
montáž a revize záchytného systému | kpl | 1 |  | 0
střídače | ks | 1 |  | 0
AC rozvaděče | ks | 1 |  | 0
DC rozvaděče | ks | 1 |  | 0
STOP tlačítka | ks | 1 |  | 0
montáž RTU slave | ks | 1 |  | 0
montáž kabelových tras | kpl | 1 |  | 0
spuštění a nastavení FVE | kpl | 1 |  | 0
montáž RTU Master | kpl | 1 |  | 0
zprovoznění komunikace s RTU Master | kpl | 1 |  | 0
zapravení kabelových tras, výmalba | kpl | 1 |  | 0
drážkování kabelových tras, zprůchodnění šachty | kpl | 1 |  | 0
další pomocné práce | kpl | 1 |  | 0
Práce celkem |  |  |  | 0

## Ostatní + SUMA
Výkaz výměr - Pavilon 7 Nové Město na Moravě
Ostatní: | MJ | Počet | Cena za MJ | Celkem
vyřízení adm. (vypracování DSPS, zajištění UTP, ...) | kpl | 1 |  | 0
Doprava a přesun materiálu | kpl | 1 |  | 0
Zprovoznění, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
Revize | kpl | 1 |  | 0
rekonstrukce rozvaděče v suterénu vč. napojení | kpl | 1 |  | 0
protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
kabelové prostupy | kpl | 1 |  | 0
likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0
BOZP | kpl | 1 |  | 0
zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
propojení RTU s kogenerací | kpl | 1 |  | 0
certifikovaný přístupový venkovní žebřík na fasádu žárově zinkovaný, délka 8,6m (pro přístup na střechu k FVE) | kpl | 1 |  | 0
Statické posouzení přitížení střechy - v případě použití jiné konstrukce při níž došlo k vyššímu přetížení střechy | kpl | 1 |  | 0
Ostatní celkem |  |  |  | 0
SUMA (materiál + práce + ostatní) |  |  |  | 0
bez DPH