## Materiál
Výkaz výměr - Havlíčkův Brod
Materiál: | MJ | Počet | Cena za MJ | Celkem
antireflexní PV panely 450 Wp s účinností min. 20 % | ks | 219 |  | 0
střídač min. 97 % (EURO účinnost), min. 100 kW | ks | 1 |  | 0
výkonnový optimizér | ks | 110 |  | 0
pasivní hromosvod - HVI kabely | m | 550 |  | 0
pasivní hromosvod - jímače | ks | 20 |  | 0
pasivní hromosvod - ostatní materiál | kpl | 1 |  | 0
zátěžová konstrukce pro uchycení FVE panelu, vč. přitížení | ks | 219 |  | 0
konstrukce zachytného systému | kpl | 1 |  | 0
AC rozvaděč (včetně výzbroje) | kpl | 1 |  | 0
DC rozvaděč (včetně výzbroje) | kpl | 1 |  | 0
kabelové žlaby včetně betonových podpěr | kpl | 1 |  | 0
UV Chránička | kpl | 1 |  | 0
DC solární kabel 6mm | kpl | 1 |  | 0
AC kabeláž (CXKH-V 5x70) | m | 40 |  | 0
kabel komunikační UTP cat5e | m | 40 |  | 0
kabel pro bezpečnostní tlačítko | m | 40 |  | 0
hasící přístroj | ks | 1 |  | 0
bezpečnostní tlačítko | ks | 1 |  | 0
materiál RTU | ks | 1 |  | 0
konstrukce pro technologie FVE | kpl | 1 |  | 0
další podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0

## Práce
Výkaz výměr - Havlíčkův Brod
Montážní práce: | MJ | Počet | Cena za MJ | Celkem
PV panely | ks | 219 |  | 0
výkonnových optimizérů | ks | 110 |  | 0
montáž a revize záchytného systému | kpl | 1 |  | 0
střídače | ks | 1 |  | 0
AC rozvaděče | ks | 1 |  | 0
DC rozvaděče | ks | 1 |  | 0
STOP tlačítka | ks | 1 |  | 0
montáž RTU | ks | 1 |  | 0
montáž kabelových tras | kpl | 1 |  | 0
spuštění a nastavení FVE | kpl | 1 |  | 0
zapojení systému Siemens Desigo | kpl | 1 |  | 0
zprovoznění komunikace s RTU | kpl | 1 |  | 0
zapravení kabelových tras, výmalba | kpl | 1 |  | 0
drážkování kabelových tras | kpl | 1 |  | 0
další pomocné práce | kpl | 1 |  | 0
pasivní hromosvod v HVI kabelech | kpl | 1 |  | 0
rozebrání a složení stropního rastru | kpl | 1 |  | 0
natažení komunikace ke střídači | kpl | 1 |  | 0
natažení silového AC kabelu od rozvaděče na střechu | kpl | 1 |  | 0
Práce celkem |  |  |  | 0

## Ostatní + SUMA
Výkaz výměr - Havlíčkův Brod
Ostatní: | MJ | Počet | Cena za MJ | Celkem
vyřízení adm. (vypracování DSPS, zajištění UTP, ...) | kpl | 1 |  | 0
Doprava a přesun materiálu | kpl | 1 |  | 0
Zprovoznění, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
Revize | kpl | 1 |  | 0
úprava a napojení na stávající elektroinstalaci | kpl | 1 |  | 0
protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
kabelové prostupy | kpl | 1 |  | 0
likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0
zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
zdolávání požáru - úprava stávajícího plánu | kpl | 1 |  | 0
statické posouzení přitížení střechy - v případě použití jiné konstrukce při níž došlo k vyššímu přetížení střechy | kpl | 1 |  | 0
Ostatní celkem |  |  |  | 0
SUMA (materiál + práce + ostatní) |  |  |  | 0