## List3
Pol. | Kód | Název | MJ | Počet | Cena/jedn. | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH
1 | ZE6000 | Inteligentní systém řízení energie - centrální jednotka 6000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 | EAM-N | BUS modul pro dva elektrotermické obvody (sleduje stav spotřebiče + spínání pomocí kontaktu relé) 230V | ks | 18 | 0 | 0 | 0
3 | SVEBUS | Napájecí zdroj sběrnice | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4 | GW-ASL | LON modul pro omezení výkonu, alarm/chyba, větrání | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5 | SCH | Rozvaděč VxŠxH, cca | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1200x800x300 mm, plně osazen moduly
vč. poz. 1 až 4, kabely napojeny do modulů, přívod vedení se shora, vč. dokumentace a přepravy do ČR
6 | SWA | Proudový transformátor IPA40 1000A/5A | ks | 3 | 0 | 0 | 0
7 | MUGMCLON | Aktivní měřicí převodník výkonu pro třífázové napájení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
8 | LINK | Software pro dálkové ovládání | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
9 | PROV | Uvedení do provozu včetně nákladů spojených s instalacemi modulů a nastavením systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
10 | ŠKO | Zaškolení zaměstnanců | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
11 | MON | Montáž zařízení vč. zapojení ve spotřebičích | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
CENA CELKEM | [5 empty] | 0 | 0
- kabelové rozvody včetně výkazu výměr nejsou součástí nabídky
- výkaz výměr kabelových rozvodů je součástí projektové dokumentace elektro - silnoproud
- kabelové rozvody jsou součástí dodávky stavby
Zařízení musí mít rozhraní dle DIN 18875.