## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 24-50-911 | GHB – zastínění jižní fasády
| Objekt: |  | 24-50-911 | GHB – zastínění jižní fasády
325 | Rozpočet: |  | 24-50-911 | GHB – zastínění jižní fasády
| Zadavatel |  | Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, |  |  |  | IČO: | 70890749
|  |  | 587 33 Jihlava |  |  |  | DIČ: | CZ 70890749
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 24-50-911 | GHB – zastínění jižní fasády |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 24-50-911 | GHB – zastínění jižní fasády |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 24-50-911 - GHB – zastínění jižní fasády
#POPO | Popis objektu: 24-50-911 - GHB – zastínění jižní fasády
#POPR | Popis rozpočtu: 24-50-911 - GHB – zastínění jižní fasády
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| M21-400 | Elektromontáže - ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| M21-100 | Elektromontáže - rozvaděče |  |  | MON |  |  | 0
| M21-200 | Elektromontáže - kabelové rozvody |  |  | MON |  |  | 0
| M21-300 | Elektromontáže - kabelové trasy, montážní materiál |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 24-50-911 24-50-911 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24-50-911 | GHB – zastínění jižní fasády | [25 empty] | STA
O: | 24-50-911 | GHB – zastínění jižní fasády | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 24-50-911 | GHB – zastínění jižní fasády | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DIL
1 | 61.R1 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky po provedení elektroinstalace. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | Spec.61.1 | Materiál pro opravu otvorů po vrtání (malta, vnitřní vápenocementová štuková omítka, malba) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.075 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DIL
3 | 62.R1 | Oprava vnější silikonové probarvené zatřené střednězrnné omítky o velikosti zrn 2,0mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | Spec.62.1 | Materiál pro opravu vnější silikonové probarvené zatřené střednězrnné omítky o velikosti zrn 2,0mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Vnější silikonové probarvené zatřené střednězrnné omítky o velikosti zrn 2,0mm. | [25 empty] | POP
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.03 |  | 0 |  |  |  |  | 360.43 | [6 empty] | DIL
5 | 941941032R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 1143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 21.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.123 | 140.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | 33*17+22*13+18,5*16 |  | 1143 | [23 empty] | VV | 0
6 | 941941192R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 2286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 2.06 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.006 | 13.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | 1143*2 |  | 2286 | [23 empty] | VV | 0
7 | 941941832R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 1143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.105 | 120.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 944945013R00 | Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02372 | 0.14 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.24 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 záchytné stříšky : 3*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
9 | 944945192R00 | Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0.02 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.008 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
10 | 944945812R00 | Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.13 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, | [25 empty] | SPI
11 | 941955102R00 | Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m | m2 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00585 | 1.8 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.272 | 83.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (16+73*4)*1 |  | 308 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.02 |  |  |  |  | 47.65 | [6 empty] | DIL
12 | 970051020R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 20 mm | m | 19.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0.00079 | 0.02 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 2.45 | 47.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,5*18+0,45*17+0,3*5+0,2*4+0,1*5 |  | 19.45 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 65.88 | [6 empty] | DIL
13 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 25.5642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 2.577 | 65.88 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
14 | 999281196R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 25.5642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0.36 |  |  |  |  | 80.97 | [6 empty] | DIL
15 | 784403801R00 | Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m | m2 | 397.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.04754 | 18.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : ((5,2+4,9)+(1,9+3,6)+(1,75+0,9)+(1,9+1,5))*2*2,7 |  | 116.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | ((2,2+3,8)+(3,5+3,8)+(2,85+2)+(8,7+1,35))*2*2,7 |  | 152.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,2*4,9+1,9*3,6+1,75*0,9+1,9*1,5 |  | 36.745 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,2*3,8+3,5*3,8+2,85*2+8,7*1,35 |  | 39.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 345.04 | [23 empty] | VV | 1
|  | 1.-4.NP : 3,25*2*4*2 |  | 52 | [23 empty] | VV | 0
16 | 784401801R00 | Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m | m2 | 397.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.36 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.022 | 8.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 397,04000 |  | 397.04 | [23 empty] | VV | 5
17 | 784121201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jednonásobná, Hmota nátěrová vápenná; typ: malířská; funkce: antibakteriální, dekorační, biocidní; barva: bílá | m2 | 397.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.04 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.03248 | 12.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 397,04000 |  | 397.04 | [23 empty] | VV | 5
18 | 784122112R00 | Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová vápenná; typ: malířská; funkce: antibakteriální, dekorační, biocidní; barva: bílá | m2 | 397.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.11 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.10191 | 40.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 397,04000 |  | 397.04 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.26 |  | 0 |  |  |  |  | 2680.87 | [6 empty] | DIL
19 | 786611-R1 | Montáž venkovní hliníkové žaluzie včetně krycího plechu a radiově ovládaným elektronickým pohonem, včetně seřízení | kus | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 183.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | Spec.786.1 | Ozn.1 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1250 x 2300mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0118 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 2.11 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
21 | Spec.786.2 | Ozn.2 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1050 x 2300mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0099 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 2.11 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
22 | Spec.786.3 | Ozn.3 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2400 x 2300mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02263 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 2.11 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
23 | Spec.786.4 | Ozn.4 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2050 x 2300mm | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01933 | 0.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 44.31 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
24 | Spec.786.5 | Ozn.5 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 3250 x 2300mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03065 | 0.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 31.65 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
25 | Spec.786.6 | Ozn.6 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2900 x 2400mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02854 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 2.11 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
26 | Spec.786.7 | Ozn.7 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2350 x 2300mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02216 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 21.1 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
27 | Spec.786.8 | Ozn.8 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1750 x 2300mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 6.33 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
28 | Spec.786.9 | Ozn.9 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2900 x 2300mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02735 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 2.11 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
29 | Spec.786.10 | Ozn.10 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1450 x 2300mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01367 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 6.33 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
30 | Spec.786.11 | Ozn.11 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 850 x 2300mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00802 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 12.66 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
31 | Spec.786.12 | Ozn.12 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1150 x 2300mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01085 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 6.33 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
32 | Spec.786.13 | Ozn.13 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2900 x 2400mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02854 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 2.11 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
33 | Spec.786.14 | Ozn.14 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2900 x 4130mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04911 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 2.11 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
34 | Spec.786.15 | Ozn.15 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2350 x 2130mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02052 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 6.33 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
35 | Spec.786.16 | Ozn.16 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2050 x 2130mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0179 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 10.55 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
36 | Spec.786.17 | Ozn.17 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 3250 x 2130mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02838 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 4.22 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
37 | Spec.786.18 | Ozn.18 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2900 x 2130mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02533 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 2.11 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
38 | Spec.786.19 | Ozn.19 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1750 x 2130mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01528 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 2.11 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
39 | Spec.786.20 | Ozn.20 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1450 x 2130mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01266 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 2.11 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
40 | Spec.786.21 | Ozn.21 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1150 x 2130mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01004 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 2.11 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
41 | Spec.786.22 | Ozn.22 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1400 x 1380mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00792 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 8.44 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
42 | Spec.786.23 | Ozn.23 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2880 x 1380mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0163 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 2.11 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním. | [25 empty] | POP |  | Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.
43 | Spec.786.24 | Radiově ovládaný elektronický pohon venkovních hliníkových žaluzií | kus | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 183.57 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Elektropohon - jmenovité napětí 230 V, kmitočet 50 HZ, krytí IP 54, přívodní kabel CYKY 3C x 1,5, radiové řízení. Dle velikosti žaluzií do 12/20/34 m2 - příkon 95/110/155 W, odběr proudu 0,4/0,5/0,7 A, jmenovitý kroutící moment 6/10/18 Nm, hmotnost 1,5/1,7/2,2 kg. Umístění motorů na střed žaluzie. | [25 empty] | POP |  | Elektropohon - jmenovité napětí 230 V, kmitočet 50 HZ, krytí IP 54, přívodní kabel CYKY 3C x 1,5, radiové řízení. Dle velikosti žaluzií do 12/20/34 m2 - příkon 95/110/155 W, odběr proudu 0,4/0,5/0,7 A, jmenovitý kroutící moment 6/10/18 Nm, hmotnost 1,5/1,7/2,2 kg. Umístění motorů na střed žaluzie.
44 | Spec.786.25 | Krycí plech 180mm v barvě RAL 9001 cremewais | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 18.99 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 5% prořez+zaokrouhlení : 1,4*4+2,9+8,5/100*5+0,075 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
45 | Spec.786.26 | Krycí plech 230mm v barvě RAL 9001 cremewais | m | 188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 396.68 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1,25+1,05+2,4+2,05*21+3,25*15+2,4*10+1,75*3 |  | 125.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,9+1,45*3+0,85*6+1,15*3+2,9*2+2,35*3+2,05*5 |  | 38.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,25*2+2,9+1,75+1,45+1,15 |  | 13.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5% přořez + zaokrouhlení : 178,4/100*5+0,68 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
46 | Spec.786.27 | Krycí plech 320mm v barvě RAL 9001 cremewais | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 6.33 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
47 | Spec.786.28 | Držáky žaluzií a krycích plechů | kus | 385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 812.35 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
48 | Spec.786.29 | Lak RAL koncovka | kus | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 405.12 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
49 | Spec.786.30 | Lak RAL vodící lišty | m | 196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 413.56 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
50 | Spec.786.31 | Pětikanálový dálkový ovladač pro lokální ovládání žaluzií | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 61.19 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
51 | Spec.786.32 | Jednokanálový dálkový ovladač pro lokální ovládání žaluzií | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 8.44 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
52 | 786611-R2 | Dopravné pro žaluzie včetně příslušenství | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.11 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 998786103R00 | Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m | t | 2.2471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-786 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 2.11 | 4.74 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
54 | 998786194R00 | Přesun hmot pro čalounické úpravy příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 2.2471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-786 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.29 | 0.65 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
55 | 998786199R00 | Přesun hmot pro čalounické úpravy příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 11.2355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-786 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | M21-100 | Elektromontáže - rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
56 | M.21.101 | Doplnění stávajícího rozvaděče RA1, viz popis v TZ, montáž+dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | M.21.102 | Doplnění stávajícího rozvaděče RB1, viz popis v TZ, montáž+dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | M.21.103 | Doplnění stávajícího rozvaděče RA2, viz popis v TZ, montáž+dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | M.21.104 | Doplnění stávajícího rozvaděče RB2, viz popis v TZ, montáž+dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | M.21.105 | Doplnění stávajícího rozvaděče RA3, viz popis v TZ, montáž+dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | M.21.106 | Doplnění stávajícího rozvaděče RB3, viz popis v TZ, montáž+dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | M.21.107 | Doplnění stávajícího rozvaděče RA4, viz popis v TZ, montáž+dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
63 | M.21.108 | Doplnění stávajícího rozvaděče RB4, viz popis v TZ, montáž+dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | M.21.109 | Doplnění stávajícího rozvaděče RŠ, viz popis v TZ, montáž+dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21-200 | Elektromontáže - kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
65 | M.21.201 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 - montáž+dodávka | m | 985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | M.21.202 | Kabel s Cu jádrem CXKH-R-J 3x1,5, klasifikace B2ca-s1,d1,a1 - montáž+dodávka | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21-300 | Elektromontáže - kabelové trasy, montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
67 | M.21.301 | Instalační lišta PVC 20x20mm, vč. víka, příslušenství, kotvení - montáž+dodávka | m | 206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | M.21.302 | Trubka ohebná,PVC, D=20mm,vč.spojek,příchytek,kolen,kotvícího materiálu. Střední mechanické namáhání, dodávka+motáž | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | M.21.303 | Instalační lišta PVC 20x20mm bezhalogenová, vč. víka, příslušenství, kotvení-dodávka+montáž | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21-400 | Elektromontáže - ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 47.6 | [6 empty] | DIL
70 | M.21.401 | Protipožární ucpávky (tmel), vč. označení štítky, dodávka+motáž | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | M.21.402 | Průvrt zateplením fasády | m | 207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 220261663R00 | Zhotovení drážky v betonu, kameni | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.6 | 24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 220261664R00 | Hrubá výplň drážky | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00267 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.12 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | 220261665R00 | Začištění drážky, konečná úprava | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.07 | 2.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | M.21.403 | Drobný montážní materiál (stahovací pásky, příchytky, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, …) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 1 | 16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka použita pro vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Závěrečná měření, nastavení a uvedení do provozu, protokoly, popisy prvků a tras. | [25 empty] | POP |  | Položka použita pro vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Závěrečná měření, nastavení a uvedení do provozu, protokoly, popisy prvků a tras.
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
77 | 979.R1 | Přesun, doprava, odvoz a poplatek za uložení suti | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
78 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
79 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
80 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
81 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
82 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [25 empty] | POP
83 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
|  | Zajištění pronájmu buňky TOI-TOI, dovoz, pronájem a odvoz. | [25 empty] | POP
84 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací např.elektroinstalace. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací např.elektroinstalace.
85 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu