Příloha č. 4/zadávací dokumentace

Kupní smlouva č. K003/2025

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

sídlo:			Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov

zapsána:		v obch. rejstříku pod sp. zn. Pr 466 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

za kterého jedná:	Ing. Radim Hošek, ředitel

IČO:			00511951

DIČ:			CZ00511951

kontaktní osoba:	Ing. Jana Kačerová, referentka HTS

telefon:			565 355 147

e-mail:			jkacerova@nempe.cz

dále jen „Kupující“ či „smluvní strana“

a

(Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení dodavatele vyplní Prodávající)

sídlo:

zapsána:

za kterého jedná:

IČO:

DIČ:

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

dále jen „Prodávající“ či „smluvní strana“

Kupující a Prodávající společně dále jen „smluvní strany“

Článek II

Předmět smlouvy

- Předmětem této kupní smlouvy je dodávka 1 kusu nového dosud neregistrovaného sanitního vozidla typu (vyplní prodávající) ve výbavě viz příloha č. 1 této smlouvy.

- Prodávající se zavazuje dodat vozidlo odpovídající technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

- Prodávající se zavazuje dodat vozidlo, které není zatíženo právem (právy) třetí osoby (třetích osob), zejména právem vlastníků.

- Prodávající se zavazuje vozidlo dodat kupujícímu a kupující se zavazuje za dále uvedených podmínek stanovených touto kupní smlouvou vozidlo přebrat a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

- Prodávající zároveň prohlašuje, že předmět kupní smlouvy splňuje veškeré požadavky kupujícího stanovené v souboru Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka sanitního vozidla“.

Článek III.

Cena a platební podmínky

- Kupující zaplatí Prodávajícímu za předmět smlouvy, v souladu s podmínkami této smlouvy, kupní cenu uvedenou dále.

- Kupní cena dodávky předmětu smlouvy činí vyplní Prodávající Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. Cena za předmět smlouvy včetně zákonné dané z přidané hodnoty činí k datu podpisu této smlouvy vyplní Prodávající Kč.

- Kupní cena předmětu smlouvy je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího (např. dopravné do místa plnění, pojištění zásilky, celní, bankovní a ostatní poplatky apod.).

- Kupní cenu Kupující uhradí na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Prodávajícím po předání a převzetí předmětu plnění. Faktura předložená Kupujícímu bude mít splatnost 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu. Fakturu může Prodávající zaslat Kupujícímu i elektronicky, a to na e-mailovou adresu faktury@nempe.cz.

- Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

- Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí Kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v článku 3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) Kupujícímu.

- Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Prodávajícím.

Článek IV.

- Místo plnění, předání a převzetí plnění, termín plnění, dodací podmínky

- Místo plnění: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov.

- Termín dodání: nejpozději do 31. 12. 2025

- Dodávka vozidla bude realizována na základě předchozího telefonického, emailového či písemného upozornění kupujícího prodávajícím min. 5 pracovních dní před dodáním.

- Předáním a převzetím vozidla, přechází na kupujícího vlastnické právo k vozidlům.

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vozidla v souladu s čl. II této smlouvy.

- Prodávající předá kupujícímu příslušnou dokumentaci včetně návodu k obsluze v českém jazyce jak v tištěné, tak v elektronické podobě, certifikáty, prohlášení o shodě.

- Prodávající rovněž provede zaškolení pověřených zaměstnanců kupujícího.

- Dodávka se považuje dle této smlouvy za splněnou, pokud vozidlo budou řádně předáno kupujícímu v místě plnění včetně příslušných dokladů, a to v termínu dle čl. IV smlouvy, které se k dodávanému vozidlu vztahují. Přijetí bude potvrzeno podpisem dodacího listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek V.

Splnění předmětu smlouvy

- Pro provedení dodání Prodávající provede všechny potřebné kontroly, označí vozidlo za provozuschopné a zajistí provedení funkčních zkoušek. Poté Prodávající provede zaškolení personálu Kupujícího v jeho používání v předepsaném rozsahu, oznámí Kupujícímu připravenost k předání vozidel a navrhne termín předání.

- Dojde-li před předáním či v průběhu předání vozidla Kupujícímu ke zjištění, že vozidlo není dodáno v souladu s touto smlouvou, Prodávající na vlastní náklady odstraní případné vady, za které nese odpovědnost, a zopakuje funkční zkoušku. Pokud se ukáže, že původně zjištěná vada trvá, Prodávající vymění defektní díl a provede funkční zkoušku znovu.

- Po úspěšném provedení funkční zkoušky se uskuteční předání a převzetí vozidla formou předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Podepsáním předávacího protokolu se má za to, že povinnosti Prodávajícího z této smlouvy byly splněny. Nepodepíše-li Kupující předávací protokol, ačkoliv na vozidle a jeho funkčnosti nejsou zjištěny žádné vady, respektive jsou zjištěny vady, které nebrání jejich řádnému užívání (ty je Prodávající povinen následně odstranit, nese-li za ně odpovědnost), a jsou doloženy všechny požadované doklady, má se za to, že předávací protokol byl oboustranně podepsán dnem provedení funkční zkoušky. Totéž také platí, pokud Kupující není přítomen při provedení funkční zkoušky a na následek své nepřítomnosti byl písemně upozorněn.

- Vozidlo nesmí být Kupujícím ani třetí osobou používáno před jejich předáním bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Kupující ručí Prodávajícímu za škody, které případným neoprávněným používáním vzniknou.

Článek VI.

Záruka, odpovědnost za vady

- Prodávající se zavazuje, že plnění bude poskytnuto za účelem a v kvalitě sjednané mezi smluvními stranami.

- Prodávající poskytne na vozidle dodaném dle této smlouvy záruku za jakost na sanitní vozidlo po dobu vyplní Prodávající, min. 24 měsíců a záruku na vestavbu a transportní techniku vyplní prodávající, min. 24 měsíců ode dne převzetí dodávky Kupujícím. Poskytnutá záruka za jakost znamená, že dodané vozidlo bude po dobu záruky za jakost plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající právním předpisům, obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem (např. ISO), které má vozidlo splňovat a které se na dané vozidlo vztahují, a bude mít vlastnosti uváděné výrobcem či Prodávajícím.

- Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být Kupujícím neprodleně reklamovány, tj. oznámeny Prodávajícímu dopisem nebo e-mailem na kteroukoliv z adres Prodávajícího uvedou v čl. Error: Reference source not found. této smlouvy. Převzetí reklamace Prodávající potvrdí písemně Kupujícímu ve lhůtě 24 hodin od jejího obdržení, a to e-mailem nebo dopisem a Prodávající musí mít možnost oprávněnost reklamace ověřit a vadu v přiměřené lhůtě odstranit. Na opravený či vyměněný komponent běží nová záruka v délce min. 6 měsíců, jež však neskončí dříve než záruka na dodané vozidlo.

- V případě uplatnění záruky za jakost může Kupující:

- požadovat bezplatné odstranění reklamované vady,

- požadovat bezplatné dodání nového bezvadného vozidla výměnou za reklamovaný, pokud reklamovanou vadu není možné z technického hlediska odstranit nebo pokud by její odstraňování trvalo déle než 15 dnů nebo pokud není reklamovaná vada do 15 dnů odstraněna; Prodávající je pak povinen dodat Kupujícímu bezplatně náhradní plnění odpovídajících parametrů do 15 dnů ode dne uplatnění požadavku ze strany Kupujícího,

- požadovat poskytnutí slevy z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady stejného druhu.

- V případě dodání náhradního vozidla výměnou za reklamovaný Prodávající nabývá vlastnické právo k náhradnímu vozidlu či jeho vyměňované části, součásti či příslušenství poskytnutým Prodávajícím v rámci takové výměny okamžikem poskytnutí takového náhradního vozidla, části, jeho součásti či příslušenství Kupujícímu, pokud nebyl jejich vlastníkem i v této době.

- Po odstranění vady je Prodávající povinen předat Kupujícímu servisní výkaz, ve kterém bude specifikována vada, způsob a čas jejího odstranění. Dnem podpisu servisního výkazu oprávněnou osobou Kupujícího, ze kterého bude vyplývat, že byla vada odstraněna, se vada považuje za odstraněnou.

- Pokud vozidlo nemůže být v důsledku vady na straně Prodávajícího v záruční době užíváno více než 3 pracovní dny, prodlužuje se záruční doba automaticky o počet dní, po které vozidlo nemohlo být užíváno z důvodu neodstraněné vady.

- Poskytovaná záruka se nevztahuje na vady, jež vzniknou neoprávněným zásahem do předmětu dodávky Kupujícím nebo třetí stranou, nesprávným skladováním po jeho předání Kupujícímu, nesprávnou údržbou či užíváním, neplněním technických podmínek pro jeho provoz, běžným opotřebením (není-li níže uvedeno jinak), na vady, které vzniknou neautorizovanou opravou, úpravou či jinou změnou výrobku a škodní události nemající původ ve vozidle.

- Pokud mezi smluvními stranami vzniknou nepřekonatelné rozpory o příčině vady, shodnou se na nezávislém znalci a pověří jej posouzením vady a její příčiny. Smluvní strany budou považovat výsledek znalcova posudku za závazný. Poplatky za posudek ponese ta ze smluvních stran, která je odpovědná za vadu podle posudku znalce.

Článek VII.

Smluvní sankce

- Ocitne-li se Prodávající v prodlení s předáním vozidel, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z kupní ceny vč. DPH za každý započatý den prodlení.

- Při prodlení Kupujícího s placením dle čl. III této smlouvy je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- V případě pozdního nástupu na odstranění reklamované vady, pozdního odstranění řádně reklamované vady ze strany Prodávajícího či její neodstranění má Kupující právo požadovat po Prodávajícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny vozidla vč. DPH, který je předmětem reklamace, tak jak byla zahrnuta do kupní ceny, za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu.

- Oprávnění jedné smluvní strany dle odst. Error: Reference source not found až 3 je vždy spojeno s povinností druhé smluvní strany.

- Povinná smluvní strana se zavazuje zaplatit oprávněné smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem z dlužné částky za každý den prodlení se splněním svého peněžitého závazku dle této smlouvy.

- Na náhradu škody dle této smlouvy se uplatní obecné právní předpisy.

Článek VIII.

Prohlášení Prodávajícího

- Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním kupující uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů.

- Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

- Vztahy smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších obecně závazných právních předpisů platných v ČR.

- V případě, že se v dokladech nebo v technické dokumentaci předané Kupujícím Prodávajícímu vyskytnou vady, musí Prodávající na tuto skutečnost písemně upozornit Kupujícího.

- Prodávající je povinen přecházet škodám, zejména na technologických zařízeních a dalším majetku Kupujícího. Pokud Prodávající poškodí technologické zařízení nebo jiný majetek Kupujícího, musí provést na vlastní náklad jejich opravy nebo uhradit vzniklé škody.

- V rámci plnění předmětu veřejné zakázky musí Prodávající přebrat veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a nakládání s odpady. Při realizaci předmětu veřejné zakázky je Prodávající současně povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. Veškeré tyto činnosti musí být obsaženy v nabídkové ceně za předmět plnění.

- Prodávající je povinen dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny, ekologie apod.

- Všechny nároky smluvních stran musí být uplatňovány prostřednictvím korespondence doručené do datové schránky nebo na e-mailovou adresu kontaktní osoby druhé smluvní strany, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak.

- Změny a doplňky této smlouvy je možno provést pouze formou písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.

- Vzhledem k charakteru organizace Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

- Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Kupující a splnění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace

- Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva je v souladu s jejich svobodnou vůlí a smlouvu nepodepisují v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pelhřimově 						         V doplní Prodávající

……………………………………………	           	           …………………………………….

Kupující						       Prodávající

Ing. Radim Hošek, ředitel             			             doplní Prodávající

(podepsáno elektronicky) 				           (podepsáno elektronicky)

| Příloha č. 1 Technická specifikace/kupní smlouvy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ev. č. zadavatele: 2025/Z4 |  |  |  |  |
| Předmět plnění |  |  | počet ks | cena v Kč včetně DPH |
| Dodávka sanitního vozidla |  |  | 1 |  |
| Pokyn pro prodávajícího: Prodávající vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" prodávající uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízené vozidlo podmínku splňuje. |  |  |  |  |
| Název a označení vozidla nabízeného prodávajícím (výrobce, řada, typové označení) |  |  |  |  |
| podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky |
| Technické parametry |  |  |  |  |
| vznětový motor o výkonu min. 85 kW |  |  |  |  |
| nezávislé naftové teplovodní topení pro předehřev motoru a vytápění kabiny řidiče s časově nastavitelným spínáním a týdenní programování |  |  |  | X |
| celková hmotnost vozu do 3 500 kg |  |  |  |  |
| délka vnitřního ložného prostoru min. 3 000 mm |  |  |  |  |
| výška ambulantního prostoru min. 1 700 mm |  |  |  |  |
| šířka ambulantního prostoru min. 1 700 mm |  |  |  |  |
| pohon přední nápravy |  |  |  | X |
| barva bílá |  |  |  | X |
| ABS, ESC + ASR |  |  |  | X |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |  |  | X |
| elektrické ovládání předních oken |  |  |  | X |
| klimatizace pro kabinu řidiče |  |  |  | X |
| pomocné osvětlení prostoru za sanitním vozem při couvání |  |  |  | X |
| airbag řidiče i spolujezdce |  |  |  | X |
| posilovač řízení |  |  |  | X |
| manuální převodovka |  |  |  | X |
| imobilizér |  |  |  | X |
| kotoučové brzdy na všech kolech |  |  |  | X |
| dvousedadlo spolujezdce |  |  |  | X |
| vyhřívaná, elektricky ovládaná zpětná zrcátka s dvojitou optikou |  |  |  | X |
| přední parkovací senzory |  |  |  | X |
| zadní parkovací senzory |  |  |  | X |
| kamera pro sledování prostoru pro pacienty, obrazovka umístěna v podhledové části v kabině řidiče, napájení kamery a obrazovky přes vypínač |  |  |  | X |
| zadní křídlové prosklené dveře |  |  |  | X |
| přepážka s posuvným oknem |  |  |  | X |
| pravé boční posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem |  |  |  | X |
| prosklená karoserie vozidla s otevíratelným oknem v levé prostřední části vozu, naproti posuvným dveřím |  |  |  | X |
| denní svícení |  |  |  | X |
| přední mlhové světlomety |  |  |  | X |
| povinná výbava vozu (lékárna, výstražný trojúhelník, sada náhradních žárovek a pojistek, reflexní vesta, ruční hasicí přístroj, rezervní kolo, hever, nářadí na výměnu kola |  |  |  | X |
| originální autorádio s USB portem a Blutooth handsfree sadou včetně antény pro rádio |  |  |  | X |
| lapače nečistot na všech kolech |  |  |  | X |
| hluboké gumové rohože v kabině řidiče pro zachycení vody z bot |  |  |  | X |
| odnímatelné, pratelné potahy sedadel na všech sedadlech v kabině řidiče |  |  |  | X |
| sledovací zařízení vozidla s měřením hladiny PHM v nádrži sjednocený se stávajícím systémem a aplikací Webdispečink.cz (např. Komtes Chrudim) |  |  |  |  |
| Konfigurace míst v sanitním vozidle |  |  |  |  |
| celkový počet míst: 8 |  |  |  | X |
| počet sedadel v kabině řidiče: 2 + 1 (samostatné sedadlo řidiče a dvousedadlo) |  |  |  | X |
| počet sedadel v ambulantním prostoru: 4 (1 pojízdné křeslo vpravo vzadu, 2 pevná sedadla před lůžkem, 1 pevné sedadlo u bočních posuvných dveří) |  |  |  | X |
| počet lůžek: 1 (lůžko vlevo rovnoběžně s osou vozidla) |  |  |  | X |
| Technická specifikace zástavby |  |  |  |  |
| výstražné světelné zařízení (střecha) - 3 modré majáky nízkého provedení s konfigurací 2 majáků v přední části střechy a 1 majáku v zadní části střechy |  |  |  | X |
| výstražné světelné zařízení (maska) - 2 modré zábleskové majáky umístěné v přední masce vozidla |  |  |  | X |
| výstražné zvukové zařízení - siréna s 1 reproduktorem v motorovém prostoru |  |  |  | X |
| stropní osvětlení ambulantního prostoru 2 LED pásky s ovládáním u řidiče a druhým ovládáním v prostoru pro pacienty. Pásek nad lehátkem modré barvy, pásek nad sedadly bílá barva. Vypínač 1 poloha: pásek nad sedadly, 2 poloha: vypnuto, 3 poloha: oba pásky) |  |  |  | X |
| nouzové světlo ve stropu kabiny u bočních dveří, barva bílá, spínavé otevíráním bočních dveří |  |  |  | X |
| přenosné světlo uložené v kabině řidiče |  |  |  | X |
| zásuvka 12 V na přístrojové desce |  |  |  | X |
| 2 kusy zásuvek 12 V na levé stěně ambulantního prostoru u hlavy ležícího pacienta |  |  |  | X |
| osvětlení prostoru za vozidlem pomocí otočného hledáčku umístěného na horním rámu levé poloviny otvoru zadních křídlových dveří |  |  |  | X |
| teplovodní dvoj nebo troj-rychlostní závislé topení ambulantního prostoru umístěné pod lehátkem |  |  |  | X |
| ukazatel teploty ambulantního prostoru umístěný v kabině řidiče |  |  |  | X |
| střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru |  |  |  | X |
| zvukové tísňové signalizace řidiči v ambulantním prostoru 4x (přesné umístění upřesní zadavatel během montáže) |  |  |  | X |
| světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče - s využitím originálního příslušenství |  |  |  | X |
| výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby |  |  |  | X |
| pevná těsná přepážka oddělující ambulantní prostor od kabiny řidiče s větším posuvným oknem, materiál okna čistě průhledné, levá polovina z pohledu řidiče posuvná, pravá pevná. Nad oknem nápis „Připoutejte se prosím, bezpečnostními pásy“ |  |  |  | X |
| výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi, na 2× sklopený - v přepravní poloze je ukryt uvnitř v ambulantním prostoru za posuvnými dveřmi na stojato, zajištěn proti nárazu do dveří, opatřen madlem pro snadnější manipulaci |  |  |  | X |
| vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým dezinfikovatelným materiálem - např. ALTRO v modré barvě |  |  |  |  |
| obložení stěn a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem v bílé barvě - např. FOREX. Na obložení stropu a stěn lze využít originální materiál, pokud je omyvatelný a dezinfikovatelný |  |  |  |  |
| zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru |  |  |  | X |
| tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru |  |  |  | X |
| neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany řidiče |  |  |  | x |
| 2 × pevné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, loketní opěrkou pouze vpravo u pravého sedadla a tříbodovým bezpečnostním pásem, zapínání obou bezpečnostních pásů na pravé straně sedadla, sedadla umístěna na levé straně před transportním lůžkem, barva sedaček modrá, orientace ve směru jízdy |  |  |  | X |
| 1 × sedadlo s otočným uchycením do podlahy, s integrovanou opěrkou hlavy, loketní opěrkou vlevo a tříbodobým bezpečnostním pásem, zapínání pásu na levé straně sedadla, sedadlo umístěno vpravo vedle posuvných bočních dveří, před pojízdným křeslem, barva sedačky modrá, orientace ve směru jízdy (přesné umístění sedadel upřesní zadavatel během montáže) |  |  |  | X |
| pevný stůl nosítek s přípravou na montáž zádržného systému nosítek |  |  |  | X |
| úložný prostor (skříňka) nad lehátkem v horní levé zadní části prostoru pro pacienty |  |  |  | X |
| zádržný systém podvozku nosítek (např. Rolfix) |  |  |  |  |
| zádržný systém transportního křesla umístěný na pravé straně vzadu, před zadní výklopnou rampu |  |  |  | X |
| zadní nakládací rampa pojízdného křesla, rampa zhotovená jako celoplošná, umístěná v pravé části otvoru zadních dveří, rampa opatřena madly pro snadnější manipulaci |  |  |  | X |
| madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a stropní madlo po celé délce transportního lehátka |  |  |  | X |
| úchyt 2-litrové lahve na O2 (přesné umístění upřesní zadavatel během montáže) |  |  |  | X |
| úchyt 10-litrové lahve na O2 (přesné umístění upřesní zadavatel během montáže) |  |  |  | X |
| centrální rozvod kyslíku, od zadní 10 litrové lahve, zakončení rozvodu rychlospojkou na levé stěně ambulantního prostoru přibližně ve středu lehátka |  |  |  | X |
| odpadní nádoba v ambulantním prostoru |  |  |  | X |
| zmatnění oken ambulantního prostoru tmavou fólií s atestem |  |  |  | X |
| výstražný červený pruh po obvodě vozidla |  |  |  | X |
| modré hvězdy života (1 × velká na přední kapotě, 1 × velká na okně vlevo vzadu a vpravo vzadu, 2 × malá na okně zadních dveří - levý a pravý roh) |  |  |  | X |
| Transportní technika |  |  |  |  |
| 1 ks transportních nosítek polohovatelných do více než 4 poloh s odnímatelným podvozkem (např. Sanic Extero) |  |  |  |  |
| 1 ks transportního křesla se čtyřbodobým bezpečnostním pásem, integrovanou opěrkou hlavy, výsuvnými nebo výklopnými madly vpředu a vzadu, loketní polohovatelné opěrky, gumová kolečka většího rozměru (např. Clubman) |  |  |  |  |