Další technické podmínky

„Úprava areálu středisko Rudíkov“

Předmětem plnění je komplexní výměna stávajících stavebních buněk vedoucích ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.

Objekt se nachází v okrese Třebíč v obci Rudíkov, (u III/36058 ve směru na Přeckov); 49.17´04.7“N, 15.56´41.7“E, pozemek parc. č..: 268/16 (objekt bez č. p.).

Rozměry uvažovaných buněk uvedené v projektové dokumentaci i rozpočtu jsou pouze orientační v závislosti na výběru subdodavatele a jeho standardních rozměrech výrobků. Rozměry stavebních buněk a povrchová úprava detailů buněk se tak mohou mírně lišit od PD.

Požadavky na technické vybavení:

- komplexní řešení pro vytápění – vč. návrhu s ohledem na spotřebu a tepelné ztráty nového zařízení

- ohřev vody

- rozvody vody a odpadů

- roční spotřeba vody cca 24-30 m3

- stávající odvod dešťových vod je řešen částečným vsakováním a částečně odtéká do přilehlé příkopy; odpadní voda řešena jímkou

- elektřina

- roční spotřeba cca 13.000-16.000 kWh

Požadavky na provádění:

- návrh kontejnerových buněk vč. vnitřní dispozice: velikost, vybavení s ohledem na charakteristiku provozu (zimní údržba listopad až duben na nepřetržitý provoz, letní údržba květen až říjen na denní provoz) pro 9 zaměstnanců (s ohledem na velikost parcely předpokládáme 4 ks kontejnerů o rozměrech cca 6,0x2,5x2,5 m)

- provedení základů pod kontejnery a přemístění stávajících přípojek sítí (elektřina, voda, odpady)

- doprava a montáž kontejnerových buněk vč. zapojení a zprovoznění sítí

- protokoly o shodě, atesty, certifikáty, technické listy použitých výrobků

- revizní zpráva elektroinstalace

- protokol o tlakové zkoušce vody a odpadu

- záruka po dobu 24 měsíců od zprovoznění

Stávající stav