Veřejná zakázka – **Nemocnice Havlíčkův Brod - vybavení rehabilitace II**

**Část 3 - Vybavení pro rehabilitaci ruky**

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / Smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**Ergoterapeutické vybavení pro rehabilitaci ruky - příslušenství**

Předmětem plnění je dodávka nového ergoterapeutického vybavení pro rehabilitaci ruky - příslušenství.

Nabízené přístroje splňují níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem**  ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*** | **Číslo strany nabídky dodavatele2** | **Dodavatel uvede jednotkovou cenu bez DPH** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Parametry systému** | | | |
| **Technické označení – typ – doplní dodavatel** | |  |  |  |
|  | **Ergoterapeutické vybavení pro rehabilitaci ruky – doplnění příslušenství** | | | |
|  | **Základní vlastnosti a parametry** | | | |
| Zadavatel používá roboticky asistovanou rukavici pro rehabilitaci, obnovu hybnosti, zlepšení funkcí nebo snížení svalových napětí v oblasti prstů a ruky – Gloreha2 Professional, výrobce BTL Industries. | |  |  |  |
| Doplnění prvků pro celkovou rehabilitaci a dynamickou podporu paže: | | ANO |  |  |
| * Odlehčení paže v rozsahu min. 1000 – 4500g | | ANO |  |  |
| * Min. 12 stupňů nastavení míry odlehčení | | ANO |  |  |
| Doplnění prvků pro celkovou ergonomii pracoviště a elektrické nastavení pracovní výšky: | | ANO |  |  |
| * Ergonomická pracovní plocha s elektrickým nastavením výšky, včetně stolu, a uchycením všech prvků | | ANO |  |  |
| Doplnění silikonových návleků (rukavic) včetně ortézy pro fixaci a propojení s robotickým systémem: | | ANO |  |  |
| * 5 párů rukavic různých velikostí (velikosti S až XL); jedna velikost - jeden pár | | ANO |  |  |