## Část 1
Příloha č. 2 Technická specifikace/zadávací dokumentace
Ev. č. zadavatele: 2025/Z8
Předmět plnění | počet ks | cena v Kč včetně DPH
Digitální morfologická jednotka | 1
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Základní charakteristika
Systém digitální morfologie, který zpracovává mikroskopické nebo makroskopické snímky za účelem detekce, segmentace, kvantifikace a klasifikace objektů podle jejich morfologických charakteristik (tvar, velikost, textura, struktura) |  | X
Skenování a zobrazení |  | X
Systém musí umožňovat zobrazení naskenovaného obrazu v celém poli pro kontextuální analýzu |  | X
Systém musí umožňovat schopen skenovat a analyzovat pernatý okraj a okraje nátěru pro detekci patologických buněk a shluků trombocytů |  | X
V případě leukopenických vzorků musí systém automaticky zvětšit skenovanou oblast pro podrobnější analýzu |  | X
Systém musí být kompatibilní se všemi typy Romanowského barvení |  | X
Výkon a propustnost |  | X
Propustnost systému musí být min. 15 nátěrů periferní krve za hodinu při překlasifikaci 200 leukocytů
Softwarové funkce a analýza |  | X
Diferenciace leukocytů: Systém musí umožňovat automatickou diferenciaci a podporovat překlasifikaci následujících typů leukocytů – neutrofilní segmenty, neutrální tyče, eozinofily, nezralý eozinofil, bazofily, nezralý bazofil, monocyty, lymfocyty, metamyelocyty, myelocyty, promyelocyty, blastické buňky, atypické lymfocyty, plazmatické buňky, velký granulární lymfocyt (LGL), aberantální lymfocyt, vlasatá buňka, sézaryho buňka, prolymfocyt, promonocyt, NRBC (normoblasty) |  | X
Flexibilita kategorií: Systém musí umožňovat přejmenování stávajících kategorií buněk a vytvoření min. 3 vlastních uživatelských kategorií
Detekce trombocytů: Systém musí umožňovat automatické vyhledávání trombocytů (PLT) a výpočet jejich koncentrace (PLT/µl) |  | X
Hodnocení erytrocytů: Systém musí umožňovat hodnocení morfologie erytrocytů |  | X
Systém hlášení: Systém musí disponovat inteligentním systémem hlášení, který automaticky upozorní na přítomnost blastů a plazmatických buněk |  | X
Síťové funkce a správa dat |  | X
Vzdálený přístup operátora a validaci vzorků z libovolného místa v rámci nemocničního sítě |  | X
Souběžné připojení min. 10 operátorů
Systém musí podporovat obousměrnou komunikaci s laboratorním informačním systémem (LIS) |  | X
Systém musí disponovat interním uložištěm umožňující správu min. 1500 naskenovaných případů. Zároveň musí být možné archivovat min. 100 naskenovaných případů po neomezenou dobu
Systém musí umožňovat generování přizpůsobitelných reportů obsahující obrázky jednotlivých buněk a komentáře operátora |  | X
Manuální nátěrový automat
Příprava dvou sklíček současně |  | X
Možnost nastavení tloušťky nátěru |  | X
Zařízení bez potřeby zdroje napájení |  | X
……………………………………………………………………………………….
jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka
(podepsáno elektronicky)