Název veřejné zakázky: Digitální morfologická jednotka

Zadavatel uvádí v Příloze č. 2 Technická specifikace - Souběžné připojení min. 10 operátorů. Další z požadavků je průchodnost systému, resp.: Propustnost systému musí být min. 15 nátěrů periferní krve za hodinu při překlasifikaci 200 leukocytů.

Dotaz č. 1 zní: Bude dodavatel blíže specifikovat, zda jde o možnost náhledu či přímo validační stanici, kde je možné provádět morfologii buněk vzdáleně? Jedná se o dodání SW a rovněž i HW, tj. včetně počítačů a monitorů v množství 10 ks při propustnosti 15 sklíček za hodinu?

Zadavatel nespecifikuje povinnost pro zajištění vzdálené správy zařízení.

Dotaz č. 4 zní: Bude Zadavatel požadovat a následně ověřovat zajištění požadavku na vzdálenou správu? Např. Bude zadavatel vyžadovat zajištění vzdálené správy bez poskytování třetí stranou mimo EU? Bude zadavatel rovněž požadovat dodání schéma připojení či přímo ověřovat u realizovaných instalací v ČR či EU dodavatele plnění těchto požadavků na kyberbezpečnost a soulad s GDPR?  Bude zadavatel požadovat pro vzdálenou správu vyžadovat logování přístupu pro možnost kontroly a evidence, tak aby bylo možné dohledat, kdo, kam, kdy a za jakým účelem se připojoval? Bude vyžadováno řešení bez využití třetí strany s připojením zaměstnanců (produktový specialisté, servisní technici) výhradně skrze autorizační server umístěný v centrále firmy, kam mají přístup pouze zaměstnanci firmy.? Bude zadavatel aktivně prověřovat splnění těchto požadavků na vzdálený přístup servisní či aplikační podpory dodavatele formou referencí s ověřením funkčnosti jednotlivých požadavků pro digitální morfologii, nejlépe v České republice eventuálně v rámci Evropské Unie pro vyloučení pochybnosti splnění požadavku kyberbezpečnosti nemocnice?