## VV+ROZPOČET
Nemocnice Pelhřimov - budova stravovacího objektu - rozpočet
[5 empty] | Materiál |  | Montáž |  | Celková cena
P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena za jednotku | Cena celkem | Cena za jednotku | Cena celkem
Elektroinstalační materiál
|  | Jednozásuvka, 230V, 16A | ks | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jednozásuvka, 230V, 16A, krytí IP44 vč. rámečku | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jednozásuvka, 230V, 16A, krytí IP65 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dvojzásuvka, 230V, 16A | ks | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dvojzásuvka, 230V, 16A, krytí IP44 | ks | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Třífázová zásuvka, 400V, 16A, TN-S, IP44 | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jednorámeček | ks | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dvojrámeček | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trojrámeček | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čtyřrámeček | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pětirámeček | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kryt vypínače - jednoklapka | ks | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kryt vypínače - dvojklapka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Univerzální krabice | ks | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypínač řazení č.1 | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypínač řazení č.1, krytí IP44 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypínač řazení č.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypínač řazení č.5, krytí IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypínač řazení č.6 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypínač řazení č.6, krytí IP44 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypínač řazení č.6+6 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypínač řazení č.7 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dvojitý ovladač řaz.1/0 + 1/0 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ovladač řaz.1/0 | ks | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ovladač řaz.1/0 krytí IP44 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Roletový vypínač | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Roletový vypínač krytí IP44 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlačítko total/central stop | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bezpečnostní tlačítko | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PIR čidlo 90° | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PIR čidlo 360° | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podlahová krabice 3x4 moduly | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kryt podlahové krabice | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalační krabice do betonu | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zásuvka do podlahové krabice, 230V, 16A | ks | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Třífázový vypínač, IP44, 100 A | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární ucpávka - kabely | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární ucpávka - žlab | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Nouzové osvětlení
|  | Nouzové osvětlení N1 - přisazené - CBS, 5,7 W, 4000K | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nouzové osvětlení N3 - přisazené - CBS, 7,4 W, 4000K | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nouzové osvětlení N6 - vestavné - CBS, 1,8 W, 4000K | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napájecí zdroj pro N6 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nouzové osvětlení N11 - vestavné - CBS, 1,8 W, 4000K | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napájecí zdroj pro N11 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nouzové osvětlení N12 - přisazené - CBS, 7,4 W, 4000K | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nouzové osvětlení N8 - vestavné - CBS, 1,8 W, 4000K | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napájecí zdroj pro N8 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Únikový piktogram P1 - CBS, stropní, 3,2 W, 6500K | ks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příslušenství k P1 | ks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příslušenství k P1 | ks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Únikový piktogram P2 - CBS, nástěnné, 7,4 W, 6500K | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příslušenství k P2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nouzové osvětlení NV - přisazené - CBS, 5,6 W, 3000K | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ovládací panel pro CBS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Monitoring napětí pro CBS | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Centrální bateriový systém , napájení až 128 okruhů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sada baterií 17Ah, 1 hodina | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oživení a konfigurace systému | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Umělé osvětlení
|  | Vestavné svítidlo, 18W, 1600 lm, IP44, 4000K | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vestavné svítidlo, 24W, 2200 lm, IP44, 4000K | ks | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vestavné svítidlo, 24W, 2200 lm, IP44, 4000K vč. rámu | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přisazené lineární svítidlo, 23W, 3130 lm, 4000K, IP66 | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přisazené lineární svítidlo, 26W, 3750 lm, 4000K, IP66 | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přisazené lineární svítidlo, 18W, 3750 lm, 4000K, IP66 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přisazené lineární svítidlo, 12W, 1720 lm, 4000K, IP66 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přisazené lineární svítidlo, 18W, 2300 lm, 4000K, IP66, Ta= -40°C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přisazené lineární svítidlo, 12W, 1700 lm, 4000K, IP66, Ta= -40°C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vestavěné svítidlo, 600x600 mm, 3600 lm, 4000K, IP40, UGR 19 | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vestavěné svítidlo, 600x600 mm, 3600 lm, 4000K, IP40, UGR 19 vč. rámu | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vestavěné svítidlo, 600x600 mm, 3600 lm, 4000K, IP44, UGR 19 | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Kabeláž
|  | CYKY-J 3x2,5 | m | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-O 3x1,5 | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 3x1,5 | m | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x2,5 | m | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x1,5 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x10 | m | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x4 | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x6 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 7x1,5 | m | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x16 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x25 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x35 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x50 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x70 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-O 2x1,5 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CGSG 5Cx2,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CGSG 5Cx6 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CGSG 5Cx4 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CGTG 5Cx10 | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CGTG 5Cx16 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CGTG 5Cx25 | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CGTG 5x35 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CGTG 5x50 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CGTG 5x70 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-AYKY 4x240 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-CYKY 5x25 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3x(1-AYY 4x(1x300)) | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-CYKY 5x120 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-CYKY 5x95 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CY-6 | m | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CY-16 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CHKE-V 2x1,5 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JYTY-J 5x1 | m | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CHKE-V 3x2,5 | m | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CXKH-V-J 5x10 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pevná trubka 1516E, 2m, včetně příchytek (příchytka po 1 m) | ks | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránička monoflex 1416E 16 mm | m | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný 400x100 mm vč. uchycení a příslušenství | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný 300x100 mm vč. uchycení a příslušenství | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný 300x100 mm vč. uchycení a příslušenství | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný 500x100 mm vč. uchycení a příslušenství | m | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný 400x100 mm vč. uchycení a příslušenství | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný 200x100 mm vč. uchycení a příslušenství | m | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kablový žebřík 300x110 vč. uchycení a příslušenství | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rozvodna RH
|  | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=32A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=40A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=20A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=25A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=63A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=50A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), komplet, síť TN-C, pom.kontakt, Un=350V AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uzemňovací sada | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=80A, Icu=36kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=250A, Icu=36kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=100A, Icu=36kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=1250A, Icu=50kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=1000A, Icu=50kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=800A, Icu=50kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=200A, Icu=36kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=600x2000x600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adaptér xEnergy Basic (ProfiPlus), přední část, skříň ŠxV=600x2000 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Bočnice ProfiPLUS, V=1950, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x600 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Podstavec bok V=100, bez výřezů pro kabely, nosnost max. 300kg, 1pár, skříň Hl=600 | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Čelní kryt podstavce V=100, skříň Š=600 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Schránka na dokumentaci | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x600 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adaptér xEnergy Basic (ProfiPlus), přední část, hl.185, ŠxV=800x2000 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Držák sběrnic, zadní montáž, krajní, max.2500A | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Držák PE(PEN) sběrnice zadní | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Čelní kryt podstavce V=100, skříň Š=800 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Montážní sada pro spojení polí, IP3x | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Horizontální nosník pro nízkou zátěž, skříň Hl=600 (sada) | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Vertikální nosník, sada 1pár+držáky, výška 2000 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Montážní panel Š=800, V=200 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x90mm, sada 1 pár | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Montážní úhelník pro montáž panelů zboku na rám, sada 1pár | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=500, skříň Š=800 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=800 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, plast.vložka, šedá, V=500, skříň Š=800 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Adaptér xEnergy Basic (ProfiPlus), přední část, skříň ŠxV=800x2000 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Montážní panel Š=800, V=500 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=150, skříň Š=800 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Distanční podložka pro NZM1-2 (sada 4ks) | ks | 7 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Třmenová svorka, sada, NZM2 3pól do 300A | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Vypínací spoušť pro modulární jističe PLHT, AZ, montáž vlevo, uchycení přilepením, Un=110-415V AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Připojovací praporce, NZM4 3pól (vzd sběrnic 95mm) | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Podpěťová spoušť pro NZM4, 208-240V~ | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Motorový pohon NZM4, 208-240V~ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pojistkový odpínač 3-pól, šroubové svorky, M10 max. 240mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pojistka NH gG 400V 315A 2 dvojitý indikátor | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu pásovina a přípojnice pro celý rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Spojovací materiál | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Rozvaděč RP1.2
|  | Rám s dveřmi, výklopná klika, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=835x1560 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bočnice ProfiPLUS, V=1450, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=835x1560x240 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Montážní panel Š=800, V=100 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) | ks | 6 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, V=150, skříň Š=800 | ks | 6 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, V=250, skříň Š=800 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, V=300, skříň Š=800 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=80A, Icu=36kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. kontakt, 16A | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Rozvaděč RP1.3
|  | Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=635x1260 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bočnice ProfiPLUS, V=1150, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x1260x240 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) | ks | 7 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, V=150, skříň Š=600 | ks | 7 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, V=100, skříň Š=600 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=63A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič FAZT, char B, 3-pólový, Icu=20kA (ČSN EN 60947-2), In=32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krokové relé | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Rozvaděč RP1.4
|  | Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=635x1260 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bočnice ProfiPLUS, V=1150, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x1260x240 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) | ks | 7 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, V=150, skříň Š=600 | ks | 7 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, V=100, skříň Š=600 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Jistič FAZT, char B, 3-pólový, Icu=20kA (ČSN EN 60947-2), In=40A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. kontakt, 16A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Rozvaděč RP2.1
|  | Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=635x1060 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bočnice ProfiPLUS, V=950, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x1060x240 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) | ks | 6 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=600 | ks | 6 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=50, skříň Š=600 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Jistič FAZT, char B, 3-pólový, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2), In=25A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Rozvaděč RP2.3
|  | Skříň s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, šedá, na podlahu, ŠxVxH=1000x2060x300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Držák krycích desek ProfiPLUS, výška 1950, sada 1 pár | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Podstavec bok, max. 250kg, šedá V=100, pár bez výřezů, pro skříň IP30, na podlahu, Hl=300 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Čelní kryt pro podstavec, šedý, V=100, Š=1000 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Montážní panel Š=1000, V=200 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 1000, šířka lišty = 888 (46 modulů) | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Držák lišty/mont desky, nastav.hloubka (sada 1pár) | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár) | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=1000 | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, plast.vložka, šedá, V=500, skříň Š=1000 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=250, skříň Š=1000 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=250A, Icu=36kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=80A, Icu=36kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pojistkový odpínač 3-pól, třmenové svorky, 1,5-95mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pojistky NH01 - 160A, gG | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=25A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. kontakt, 16A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krokové relé | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Rozvaděč RP3.1
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=32A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalační stykač, Uc=230V AC, In=40A, 4zap. kont. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. kontakt, 16A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uzemňovací sada | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový vypínač, 3pól, In=800A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=300A, Icu=36kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=100A, Icu=36kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=80A, Icu=36kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=250A, Icu=36kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=160A, Icu=36kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x600 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adaptér xEnergy Basic (ProfiPlus), přední část, skříň ŠxV=800x2000 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Bočnice ProfiPLUS, V=1950, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Adaptér xEnergy Basic (ProfiPlus), zadní část, skříň ŠxV=800x2000 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Držák sběrnic, zadní montáž, krajní, max.2500A | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Držák PE(PEN) sběrnice zadní | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Podstavec bok V=100, bez výřezů pro kabely, nosnost max. 300kg, 1pár, skříň Hl=600 | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Čelní kryt podstavce V=100, skříň Š=800 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Montážní sada pro spojení polí, IP3x | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Schránka na dokumentaci | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Montážní panel pro 2xNZM4, vertikální montáž, Š=800 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Montážní panel Š=800, V=300 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska s výřezem 1xNZM4, vertikální montáž, šedá, ŠxV=800x800 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=500, skříň Š=800 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, plast.vložka, šedá, V=300, skříň Š=800 | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=800 | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=200, skříň Š=800 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=1200x2000x600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adaptér xEnergy Basic (ProfiPlus), přední část, skříň ŠxV=1200x2000 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Adaptér xEnergy Basic (ProfiPlus), zadní část, skříň ŠxV=1200x2000 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Čelní kryt podstavce V=100, skříň Š=1200 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Montážní panel Š=1200, V=200 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 1200, šířka lišty = 1088 (57 modulů) | ks | 9 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x90mm, sada 1 pár | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=300, skříň Š=1200 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=1200 | ks | 9 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Držák krycích desek ProfiPLUS, výška 1950, sada 1 pár | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x600 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Montážní panel Š=800, V=200 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Držák lišty/mont desky, nastav.hloubka (sada 1pár) | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár) | ks | 7 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=300, skříň Š=800 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Tunelová svorka, NZM4 3pól, In=1400A | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Podpěťová spoušť pro NZM2-3, 208-240V~ | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypínač, 3pól, možnost dálk.vypnutí, In=400A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pojistkový odpínač 3-pól, šroubové svorky, M8 max. 95mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pojistka NH gG 400V 160A 01 dvojitý indikátor | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Distanční podložka pro NZM1-2 (sada 4ks) | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Cu Pásovina | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krokové relé | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Rozvaděč RP4.1
|  | Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=835x1560 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bočnice ProfiPLUS, V=1450, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=835x1560x240 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Montážní panel Š=800, V=200 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) | ks | 6 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x90mm, sada 1 pár | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, V=300, skříň Š=800 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, V=150, skříň Š=800 | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, V=150, skříň Š=800 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, V=250, skříň Š=800 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=200A, Icu=36kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič AZ, char B, 3-pólový, In=25A, Icu=25kA (ČSN EN 60947-2) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pojistkový odpínač 3-pól, třmenové svorky, 1,5-95mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=125A, Icu=36kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. kontakt, 16A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalační stykač, Uc=230V AC, In=63A, 4vyp. kont. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Rozvaděč RFVE
|  | Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=835x1560 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bočnice ProfiPLUS, V=1450, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=835x1560x240 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Montážní panel Š=800, V=200 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=800 | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, plast.vložka, šedá, V=300, skříň Š=800 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=300, skříň Š=800 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=100, skříň Š=800 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Svodič přepětí T2(II, FV aplikace 1000V DC, max. zkratový proud 1000 A - SLP-PV1000 V/Y | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 1-pól vč. pojistky | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výkonový jistič, 3pól, In=100A, Icu=36kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalační stykač, Uc=230V AC, In=63A, 4zap. kont. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hlídací napěťové relé v 3F s pevnými úrovněmi | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 1zap. 1vyp. kont. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení pro řízení komunikace mezi optimizéry od výrobce TIGO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.30A, In=63A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4 pól sada pro TN-S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Rozvaděč RPO
|  | Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=626x454 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montážní rám komplet (bočnice+přístr.lišty+krycí.desky), šedá, 2řad, 48mod, skříň ŠxV=600x460 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Instalační vypínač 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přepínač sítí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=35A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UPS pro RPO, EI-S 30, 900 VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
SPD BOX1
|  | Rozvodnice NA omítku IP65 pro venkovní použití, průhledné dveře, 3 řady, 36 modulů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Záslepka pro výřezy 45mm, 12 modulů TE, šedá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Svodič přepětí T2(II, FV aplikace 1000V DC, max. zkratový proud 1000 A - SLP-PV1000 V/Y | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 1-pól vč. pojistek 20A | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
SPD BOX2
|  | Rozvodnice NA omítku IP65 pro venkovní použití, průhledné dveře, 3 řady, 36 modulů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Záslepka pro výřezy 45mm, 12 modulů TE, šedá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 1-pól vč. pojistek 20A | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svodič přepětí T2(II, FV aplikace 1000V DC, max. zkratový proud 1000 A - SLP-PV1000 V/Y | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Hromosvod a uzemnění
|  | Izolovaný vysokonapěťový vodič | m | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podpůrná trubka pro izolovaný vodič | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sada pro upevnění izolovaných vodičů | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Připojovací prvek pro izolovaný vodič vně trubky | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tříramenný stojan | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betonový podstavec | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podložka pro podstavec | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PA Svorka | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Připojovací prvek pro vodič pro izolovaný vodič | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podpěra na střechu pro izolovaný vodič | ks | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podpěra na stěnu pro izolovaný vodič | ks | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krabice pro zkušební svorku | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izolovaný vodič FeZn 10 mm | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zkušební svorka | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svorka pásek-drát | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drát AlMgSi 8 mm | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podpěra vedení na střechu | ks | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svorka pro svod do zdiva vč. hmoždinky a úchytu | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svorka připojovací SP | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Svorka spojovací SS | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Štítek pro označení svodu | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ekvipotenciální přípojnice | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pásek FeZn 30x4 mm | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ochranné ospojení všech armatur, kab. tra, potrubí, prvků TZB (montáž svorek, ochranných vodičů, zapojení na MET) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Antikorozní vazelínová páska 50x10 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ošetření spojů proti korozi | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fotovoltaika
|  | FV panel, 580 Wp | ks | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optimizér | ks | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Střídač 30 kVA, síťový, vč. smartmeteru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oceloplechový plný žlab s víkem 100x60 mm | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drátěný kabelový žlab horizontální 150x110 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drátěný kabelový žlab vertikální 150x100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přepážka pro žlab 100x60 mm | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přepážka pro žlab 150x110 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podpěra vedení na ploché střechy | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Konstrukce pro FVE panel na plochou střechou, zatížené | ks | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Solární kabel H1Z2Z2-K 6 | ks | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránička černá, UV stabilní, 40 mm | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CY(A)-6 ZŽ | m | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oživení FVE | Soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Výsekové práce
|  | Výsek rýhy do hl. 30 mm, šířky do 30 mm | m | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Výsek rýhy do hl. 50 mm, šířky do 70 mm | m | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Přesun hmot | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Odvoz suti | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
|  | Revize | Soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Měření osvětlení | Soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Projekt skutečného stavu | Soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Dočasné provozy
Dočasné provozy - Rozvaděč R-SV_1NP_ETAPA II
|  | Plastová nástěnná rozvodnice 4x12 - 48 modulů, 650x287x112 mm včetně příslušenství, IP65/20 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Hl. vypínač IS 40/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. kontakt, 16A | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Dočasné provozy - Rozvaděč RPD1_1_NP_ETAPA_I
|  | Plastová nástěnná rozvodnice 4x12 - 48 modulů, 650x287x112, včetně příslušenství, IP65/20 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Hl. vypínač IS 40/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Dočasné provozy - Rozvaděč RPD2_1_NP_ETAPA_I
|  | Plastová nástěnná rozvodnice 3x12 - 36 modulů, 482x287x112 mm, včetně příslušenství, IP65/20 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Hl. vypínač IS 40/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Dočasné provozy - Rozvaděč RPD3_1_PP_ETAPA_I
|  | Plastová nástěnná rozvodnice 4x12 - 48 modulů, 650x287x112, včetně příslušenství, IP65/20 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Hl. vypínač IS 63/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. kontakt, 16A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Dočasné provozy - Rozvaděč RPD4_1_NP_ETAPA_III
|  | Plastová nástěnná rozvodnice 3x12 - 36 modulů, 482x287x112 mm, včetně příslušenství, IP65/20 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Hl. vypínač IS 40/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Dočasné provozy - elektroinstalace
|  | Jednozásuvka, 230V, 16A, krytí IP44 vč. rámečku | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šestirámeček | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jednorámeček | ks | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Univerzální krabice | ks | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Datová dvojzásuvka IP44 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Keystone RJ45 CAT6 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypínač řazení č.5, krytí IP44 (vč. dvojklapky) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kryt vypínače - jednoklapka | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypínač řazení č.1, krytí IP44 (vč. jednoklapky) | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ovladač řaz.1/0 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ovladač řaz.1/0 krytí IP44 (vč. jednoklapky) | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dvojrámeček | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pětirámeček | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypínač řazení č.6, krytí IP44 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Dočasné provozy - kabely
|  | CYKY-J 3x2,5 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-O 3x1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 3x1,5 | m | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x2,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x4 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 5x6 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CY-6 | m | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UTP CAT6 | m | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Dočasné provozy - osvětlení
|  | Vestavné svítidlo, 18W, 1600 lm, IP44, 4000K | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přisazené lineární svítidlo, 26W, 3750 lm, 4000K, IP66 | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Průmyslové přisazené LED svítidlo 23,3 W, 3580 lm, IP65, 1,5 m | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Průmyslové přisazené LED svítidlo 31,9 W, 4970lm, IP65, 1,5 m | ks | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Dočasné provozy - výsekové práce
|  | Výsek rýhy do hl. 30 mm, šířky do 30 mm | m | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Přesun hmot | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Odvoz suti | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Měření spotřeby osvětlení, VZT, CHL a gastro
|  | Napájecí modul 24VDC | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PANEL SERVER UNIVERSAL 24VDC PAS600L | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Licence pro měření přes webové rozhraní | ks | 10 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Měřicí senzor 1P+N, max. 63A | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Měřicí senzor 1P, max. 63A | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Měřicí senzor 3P, max. 63A | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Měřicí senzor 3P, max. 160A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celková cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0