## VV+ROZPOČET
Nemocnice Pelhřimov - budova stravovacího objektu - rozpočet
[5 empty] | Materiál |  | Montáž |  | Celková cena
P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena za jednotku | Cena celkem | Cena za jednotku | Cena celkem
Elektroinstalační materiál
|  | Datová dvojzásuvka | ks | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Keystone RJ45 CAT6 | ks | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Datová dvojzásuvka IP44 | ks | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Keystone RJ45 CAT6 | ks | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Datová zásuvka HDMI | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Komunikace HDMI | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Datová zásuvka CAT6 do podlahové krabice | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HDMI zásuvka do podlahové krabice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární ucpávka - kabely | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Kabeláž
|  | UTP CAT6 | m | 20900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mikrotrubička pro optický kabel | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
EVS - systém cominfo
|  | Čtecí hlava bez klávesnice, 2x LED, čtení do 5 cm, Mifare, TagSys | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | podložka pod čtecí hlavy | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Identifikační terminál, průmyslové provedení, plastová krabice IP55, 4 I/O | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | napájecí zdroj 12 V 3 A, -20 … +50 st C, 250x350x110mm., možnost aku 18 Ah | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AKU 12V 15Ah | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Venkovní interkom kompatbilní s cominfo | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vnitřní interkom kompatibilní s cominfo | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SW Licence Access control | ks | 20 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Oživení a konfigurace systému | Soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
EZS
|  | Box pro EZS vč. napájecího trafa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ústředna EZS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LCD klávesnice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Magnetický kontakt | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Infrapasivní detektor | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vizualizace EZS (1.PP, 1.NP) ve stávajícím systému C4 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Oživení a konfigurace systému vč. připojení do stávajícího systému | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Jednotný čas
|  | Digitální hodiny PoE, NTP, jednostranné, nástěnná montáž, výška číslic 100 mm, 4 číslice, červená | ks | 16 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Digitální hodiny PoE, NTP, oboustranné, stropní montáž, výška číslic 100 mm, 4 číslice, červená | ks | 6 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Oživení a konfigurace | Soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Rozváděč slaboproudu - SL1, SL2
|  | UPS do RACKU - 900W/1000 VA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napájecí panel 8x230v s přepěťovou ochranou (T3) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Patch panel 24xRJ45 CAT6 UTP s vysazovací lištou | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zaslepovací panel | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optická vana | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stojanový rozvaděč 45U, šířka 600 mm (VxŠxH: 2200x600x600) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stojanový rozvaděč 32U, šířka 600 mm (VxŠxH: 1550x600x600) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Ostatní
|  | Revize | Soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Projekt skutečného stavu | Soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0