## VV+ROZPOČET
Nemocnice Pelhřimov - budova stravovacího objektu - rozpočet
[5 empty] | Materiál |  | Montáž |  | Celková cena
P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena za jednotku | Cena celkem | Cena za jednotku | Cena celkem
EPS
|  | Ústředna EPS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obslužný panel | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Periferní modul | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Rozšiřujcí modul | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Karta - 127 adres | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Síťová karta | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Akumulátor 12V/26Ah | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Ústředna EPS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obslužný panel | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Síťová karta | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Akumulátor 12V/12Ah | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Zobrazovací signalizační tablo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Opticko kouřové čidlo | ks | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Multisenzorový hlásič | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Patice pro čidlo | ks | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlačítko EPS | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Koppler 4IN/2OUT | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izolátor pro koppler | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skříň pro koppler na omítku | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Multifunkční siréna | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Síťový zdroj 24V DC/3A, 17Ah | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Akumulátor 12V, 17Ah | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Optopřevodník, single-mode | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vyhodnocovací jednotka LTK | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalační krabice pro napojení teplotního kabelu | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lineární teplotní kabel | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příchytka pro lineární teplotní kabel vč. úchytu | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 | m | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 | m | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CXKH-R 2x1,5 | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optický ohnivzdorný kabel univerzální 12 vl. 9/125 OS2 180 min, B2ca - s1, d1, a1 do SO15 a do SO09 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární příchytky vč. úchytu | ks | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vizualizace EPS (1.PP, 1.-3.NP, situace, výměník) ve stávajícím systému C4 | ks | 6 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Oživení a konfigurace systému | Soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Přidání grafické nástavby do stávacjícího systému | Soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Požární ucpávka - kabely | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Ostatní
|  | Revize | Soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková cena bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0