Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen

PROJEKT INTERIÉRU - NÁBYTEK A VYBAVENÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Generální projektant: Ing. arch. Petr Všetečka, autorizovaný architekt, spolupráce: Ing. arch. Kajetán Všetečka

Investor: Museum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 12, 39301 Pelhřimov

Projekt: 2023, aktualizace 2026

Popis objektu:

Budova bývalého pivovaru je součástí areálu hradu Kámen, ležícího na návrší v severozápadní části obce Kámen. Pivovar přímo navazuje na vstupní objekty hradu – bránu a věž. Smyslem projektu revitalizace je navrátit do struktury hradu chybějící objem velmi zajímavého objektu bývalého pivovaru, který donedávna existoval jen v torzálním stavu. Nyní je stavba ve fázi dokončování s obnovenou horní částí stavby včetně konstrukce krovu.

Stavba bude sloužit jako návštěvnické centrum hradu s pokladnou s drobným prodejem suvenýrů, kavárnou, sociálním zázemím návštěvníků a kanceláří pro personál hradu.

Objekt je navržen jako bezbariérový, s výjimkou podkroví.

Nábytek a vybavení:

Vestavěný nábytek je z větší části součástí projektu a dodávky stavby.

Tato dokumentace - samostatný projekt interiéru  - pak obsahuje položky k úplnému dovybavení objektu volným mobiliářem a dalším vybavením pro exteriér a interiér a v několika případech také vestavěnými kusy vybavení (venkovní odpadkové koše, čajová kuchyňka).

Jednotlivé položky jsou popsány ve výpise nábytku a vybavení a ve výkazu výměr, graficky znázorněny jsou na výkresech, včetně konkrétního umístění.

Textové odkazy na standardy určují požadovaný konkrétní kvalitativní ekvivalent každého typového prvku.

Přístup a příjezd k objektu:

K objektu vede příjezdová cesta z náměstí obce, vjezd do areálu je omezen šířkou brány na menší nákladní vozidla s omezenou tonáží (přesné podmínky je nutné projednat se správcem objektu - Museem Vysočiny Pelhřimov). První i druhé NP jsou přístupné z úrovně terénu, podkroví po úzkém vnitřním schodišti, kterému je nutné přizpůsobit ve výrobní dokumentaci návrh na kompletaci větších kusů nábytku na místě.

V areálu bude dostupný funkční zdroj vody a silnoproudu.

Veškerý obalový materiál, nářadí apod. nebudou během realizace nábytku a vybavení skladovány v areálu, budou každodenně odváženy.

Stav objektu před dokončením - jaro 2026: