Příloha č.4

Zadavatel:

Střední průmyslová škola Třebíč

Manželů Curieových 734

674 01 Třebíč

IČ: 66610702

DIČ: CZ66610702

ID datové schránky: uhgtrjy

Tel.: 604 246 725

E-mail: tcermak@spst.cz

Zastoupená: Ing. Petra Hrbáčková, ředitelka

Zástupce pro věci technické: Tomáš Čermák

„SPŠT - rekonstrukce VZT a stavební úpravy v budově T – PD“

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je projektová dokumentace pro provádění stavby na výše uvedenou akci, která řeší kompletní rekonstrukci VZT v budově T, zejména pak rozvody pro malou a velkou halu, sociální zařízení včetně šaten a kabinetů a výměnu VZT jednotek v nevyhovujícím technickém stavu; výměnu a rozšíření potrubních rozvodů k VZT a přívodní potrubí pro ohřev VZT s dalším příslušenství systému vytápění / rozdělovače ÚT; úpravu nebo výměnu stávajících vyústek VZT, případně jeho částí; výměnu rozvodů a zařízení silnoproudé elektroinstalace, zdravotechniky a kanalizace pro odvod kondenzátu, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu, vše v prostoru budovy T v areálu Střední průmyslové školy Třebíč.

Místo stavby a dotčené pozemky:

Katastrální území: Třebíč

Parcelní čísla a vlastnická struktura:

st. 7250 (zastavěná plocha a nádvoří), Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Obsah projektové dokumentace pro provádění stavby:

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahově v souladu s aktuální platnou vyhláškou o dokumentaci staveb, v účinném znění, minimálně ve struktuře:

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Situační výkresy

Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Architektonicko-stavební řešení včetně dokumentace stávajícího stavu

Stavebně konstrukční řešení

Požárně bezpečnostní řešení

Technika prostředí staveb

Vytápění

Vzduchotechnika a MaR

Silnoproudá elektrotechnika

ZTI

Dokladová část

Dokumentace stávajícího stavu

V rámci před-projektové přípravy bude provedena digitalizace dostupné původní projektové dokumentace budovy T v tištěné formě.

Bude provedeno zaměření a zakreslení skutečného stavu stavebních konstrukcí a dotčených vnitřních rozvodů a zařízení inženýrských sítí.

Budou provedeny fyzické sondy do skladby střechy, skladby příček a zdiva obecně, případně do skladby podhledu, včetně podrobné fotodokumentace.

Bude pořízena podrobná fotodokumentace řešené části objektu.

Architektonicko-stavební řešení

Stavební prostupy pro VZT do všech dotčených prostor

Oprava a doplnění střešního pláště po demontáži původní venkovní VZT jednotky pro velkou halu

Stavebně konstrukční řešení

Statické posouzení v případě vynuceného zásahu do nosných konstrukcí nebo jejich přitížení.

Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení řešené části budovy v souladu s platnou legislativou včetně odstupů od navazujících stavebních objektů; stanovení parametrů třídy reakce na oheň nově použitých stavebních hmot, podlahových krytin; stanovení požadavků na oddělení únikových cest, jejich značení, větrání, rozmístění přenosných hasicích přístrojů, případně dalších souvisejících opatření.

Technika prostředí staveb

Vytápění

Návrh řešení ohřevu VZT (včetně ekonomické bilance elektrického ohřevu VS topným okruhem z kotelny K6)

Úprava a doplnění regulačních a řídících prvků v rozdělovači ÚT

Vzduchotechnika, MaR

Demontáž stávajících VZT jednotek a likvidace všech podružných rozvodů (ELE, ZTI, ÚT).

Výměna stávajícího systému pod-tlakového větrání – velká hala, malá hala (gym. sál) sociálních zařízení, šaten a kabinetů a návrh nového systému s rekuperací.

Oprava a částečná úprava stávajících rozvodů VZT do šaten, umýváren a kabinetů.

Řešení systému MaR pro VZT a návrh jeho ohřevu (včetně ekonomické bilance elektrického ohřevu VS topným okruhem z kotelny K6).

Specifikace MaR pro systém VZT - vzdálený přístup pro ovládání VZT, týdenní program, hlášení poruch a vad přes GSM nebo interní datovou síť (ethernet modul,cloud, VPN,VNC).

ZTI

Bude navržené nové rozmístění odvodu kondenzátu od jednotek VZT.

Bude navržen rozvod vody (studená + TÚV) v prostoru strojovny včetně mrazuvzdorné vodovodní přípojky pro zalévání a údržbu venkovních sportovišť před tělocvičnou.

Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Výměna povrchových rozvodů silnoproudé elektroinstalace včetně koncových a ovládacích prvků v prostoru strojovny VZT a ÚT.

Výměna prvků vnitřního osvětlení.

Připojení systému vzduchotechniky.

Demontáž a doplnění hromosvodné soustavy na střeše po demontáži VZT.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Plán BOZP