KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

| Váš dopis značky/ze dne | Číslo jednací | Vyřizuje/telefon | V Jihlavě dne |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. 2. 2016 | KUJI 18302/ /2016 | Mgr. Tvrzová/kl. 218 | 26. 2. 2016 |

Veřejná zakázka na stavební práce ev. č. 629573

„SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce inženýrských sítí, Školní“

– dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

____________________________________________________________________________

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Zákon“), poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného znění dotazu:

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci pro Objekt D rekonstrukce objektu kotelny na svačinárnu v části 32 Tabulky PSV jsou jiné technické údaje pro plastová okna než v části Technické listy výrobků. Podle čeho se mají plastová okna ocenit?

Odpověď:

Plastová ona se ocení dle TABULEK PSV (odkazuje se na ně výkaz), kde jsou vyznačeny min. požadavky na parametry výrobku.

Technické listy výrobků slouží jako příklad výrobku, který splňuje uvedené požadované parametry.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Mgr. Jitka Tvrzová

úředník na úseku veřejných zakázek

odboru majetkového

Krajského úřadu Kraje Vysočina