Výzva k podání nabídek

na  zakázku malého rozsahu na dodávky

| Název veřejné zakázky malého rozsahu: | Nákup serverů |
| --- | --- |
| Zadavatel |
| Název: | Kraj Vysočina |
| IČO: | 70890749 |
| Adresa sídla: | Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33 |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina |
| Kontaktní osoby: | Ing. Martin Procházka, Ing. Petr Pavlinec |
| Telefon: | 564 602 110, 564 602 114 |
| E-mail: | prochazka.m@kr-vysocina.cz; pavlinec.p@kr-vysocina.cz; |

Zadávací dokumentace k  veřejné zakázce na dodávky

1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je nákup 2 kusů serverů pro provoz virtualizačních systémů kompatibilních se stávajícím systémem  KrÚ a 2 kusů serverů pro provoz Firewallu na platformě FREEBSD v následující minimální konfiguraci:

A.	2 ks serverů pro provoz virtualizačních systémů kompatibilních se stávajícím systémem  KrÚ

1)	Provedení: rack 19“, výška max. 2U, plnovýsuvné lyžiny včetně ramena pro vedení kabeláže

2)	CPU architektura x86 s 14 plnohodnotnými jádry. Taktovací frekvence min. 2,4 GHz, FSB min. 2400 MHz, min. 35 MB L cache celkem, nebo v testu na cpubenchmark.net minimálně 21300 bodů

3)	1CPU osazeno a jeden volný slot na dodatečnou instalaci dalšího CPU

4)	RAM 256 GB, DDR4-2400, ECC, pro možné budoucí použití zůstávají volné ještě min. 2 sloty při využití jednoho procesoru

5)	Min. 6x LAN 10/100/1000 1000BASE-T, síťové karty (chipsety) od stejného výrobce

6)	Min 4x 10Gbps SFP+ porty včetně 4ks MM zářičů, síťové karty (chipsety) od stejného výrobce

7)	2 ks vnitřních dual SD 16GB module pro instalaci VMWARE ESX, vzájemné zálohování – synchronní zrcadlo (RAID 1)

8)	2 ks SSD disků typu SAS write intensive 12 Gbit/s o kapacitě 200GB  pro vFLASH read Cache (kompatibilita s VMWARE ESX dle kompatibility listu stránkách výrobce -http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vfrc), hot-swap, výrobcem udávaná Edurance disku DWPD min. 10 po dobu 5 let

9)	Diskový řadič s podporou RAID-1, RAID-5 zálohovaný pro vFLASH read Cache disky, vytvoření 3 RAID skupin, velikost cache min. 2GB

10)	Server musí být osaditelný min. 16x 2,5-palcovými disky v libovolné kombinaci disků SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň – veškeré potřebné komponenty (řadič, diskové pozice, kabeláž, napájecí zdroje apod.) musí být již nyní osazeny tak, aby server bylo možné funkčně osadit plným počtem až. 16 HDD pouhým dodatečným vložením disků

11)	1 ks karet Fibre Channel adapter (dual port), min. 8Gbps

12)	2 ks  hot-swap zdroje napájení dimenzované pro plné osazení serveru disky

13)	IPMI 2.0 popř. obdoba, možnost vzdáleného převzetí grafické konsole bez závislosti na OS, webový klient, vzdálený mount DVD media, USB, dedikovaný port (není součástí požadovaného počtu ethernet portů)

14)	Vyčítání přes SNMP celkového zdraví serveru bez nutnosti instalovat OS – jeden parametr v MIB

15)	Kompatibilita s OS Windows 2012R2 a novější, VMWARE ESX 6 a vyšší dle veřejně dostupného seznamu (např. http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=server)

16)	Záruka – podrobné informace v obchodních podmínkách.

B.	2 ks serverů pro provoz pro provoz Firewallu na platformě FREEBSD

1)	Provedení: rack 19“, výška max. 2U, plnovýsuvné lyžiny včetně ramena pro vedení kabeláže

2)	CPU architektura x86 s 8 plnohodnotnými jádry. Taktovací frekvence min. 1,7 GHz, FSB min. 1866 MHz, min. 20 MB L cache celkem, nebo v testu na cpubenchmark.net minimálně 5888 bodů

3)	1CPU osazeno a jeden volný slot na dodatečnou instalaci dalšího CPU

4)	RAM 16 GB, DDR4-1866, ECC,

5)	6x LAN 10/100/1000 ethernet, síťové karty (chipsety) od jednoho výrobce

6)	6x 10Gbps SFP+ porty včetně 6ks MM zářičů, síťové karty (chipsety) od jednoho výrobce

7)	Diskový řadič s podporou RAID-1

8)	2 ks SAS disků 10tis. otáček, o kapacitě 300GB, hot-swap

9)	2 ks  hot-swap zdroje napájení

10)	IPMI 2.0 popř. obdoba, možnost vzdáleného převzetí grafické konsole bez závislosti na OS, webový klient, vzdálený mount DVD media, USB, dedikovaný port (není součástí požadovaného počtu ethernet portů)

11)	Vyčítání přes SNMP celkového zdraví serveru bez nutnosti instalovat OS – jeden parametr v MIB

12)	Kompatibilita veškerých komponent s OS FREEBSD 10.3 a vyšší ( https://www.freebsd.org/releases/10.3R/hardware.html a https://www.freebsd.org/relnotes/CURRENT/hardware/ )

13)	Záruka – podrobné informace v obchodních podmínkách.

Předmětem zakázky není fyzické zapojení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  650 000 Kč bez DPH.

2. Zpracování cenové nabídky

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Nabídková cena bude členěna na cenu v Kč bez DPH, DPH, s DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

3. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena včetně DPH.

4. Další podmínky zadavatele

4.1 Kvalifikační předpoklady

Uchazeč veřejné zakázky malého rozsahu doloží splnění kvalifikačních předpokladů předložením těchto dokladů (čestná prohlášení v originále, ostatní doklady v prosté kopii):

§	čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - uchazeč může zpracovat dle předlohy, jež tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Uchazeč nepředkládá oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tato skutečnost bude ověřena při hodnocení nabídek z příslušných registrů.

4.2. Náležitosti nabídky

Nabídka:

Nabídka bude předložena v českém jazyce a zaslána na níže uvedené emailové kontakty.

Obsah nabídky

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol) nabídky.

- 	Krycí list nabídky - na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena (v členění nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena včetně DPH), datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

-	Doklady prokazující splnění kvalifikace - v rozsahu a formě požadované touto zadávací dokumentací.

-	Detailní technický popis zařízení.

-	Návrh smlouvy - uchazeč v návrhu smlouvy, která bude obsahovat obchodní podmínky dané touto zadávací dokumentací a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, uvede přesný název, IČO, adresu, telefonní spojení na kontaktní osoby.

-	Ostatní údaje, které tvoří nabídku.

4.2 Další požadavky

1. 	Nabídky, které nesplní podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci, budou z hodnocení vyřazeny.

2. 	Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

3. 	Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

4. 	Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek

5. 	Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

6. 	Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemností na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.

7. 	Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 3 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

8. 	Zadávací dokumentace je součástí výzvy k podání nabídky

9.  	Prohlídka místa plnění nebude realizována.

10. 	Uchazeč spolu s podáním nabídky do výběrového řízení na realizaci zakázky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

11. Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je Příloha č. 1 – Obchodní podmínky a Příloha č. 2 - Předloha čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.

5. Podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky končí: 29. 6. 2016 do 12:00.

Nabídky zašlete

elektronicky na mail:		posta@kr-vysocina.cz

a do kopie na:			prochazka.m@kr-vysocina.cz

V Jihlavě dne

MUDr. Jiří Běhounek

Hejtman Kraje Vysočina

Příloha č. 1 (Zadávací dokumentace) - Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy se zadavatelem, předkládané jako nabídka na realizaci veřejné zakázky dle zadávací dokumentace. Uchazeč do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (tj. vlastní identifikační údaje a údaje o ceně – v textu vytečkováno) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku, který bude uchazečem podepsaný. Jiné zásahy do obchodních podmínek zadavatele provedené uchazečem budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek a v případě jejich zjištění budou důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v těchto obchodních podmínkách.

V případě zjištění nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si případné nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek.

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále též jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Kupující:

Kraj Vysočina

Sídlo: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Jednající: hejtmanem Kraje Vysočina panem MUDr. Jiřím Běhounkem

IČO: 70890749					DIČ: CZ70890749

Tel: 564 602 111					Fax: 564 602 420

E-mail: posta@kr-vysocina.cz			ID datové schránky: ksab3eu

(dále jen „kupující“)

Prodávající:

………………………

Sídlo: ……………………..

Zapsaná v OR vedeném ……………….., oddíl …., vložka ……………..

Jednající: ……………………………….

Bankovní spojení: …………….			č.účtu:………………….

IČÖ: ………………….					DIČ: …………………

Tel: ………………….					Fax: ………………….

E-mail: …………..

(dále jen „prodávající“)

II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1.	Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nákup serverů“ (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacím řízením a nabídkou prodávajícího podanou v zadávacím řízení.

2.	Prodávající prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému dodání předmětu koupě dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému dodání předmětu koupě.

3.	Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. I smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. I smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

4.	V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáží býti nepravdivými, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.	Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu … (doplní uchazeč) (dále také „předmět koupě“ nebo „zboží“), v počtu a provedení jak je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy, a převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému předmětu koupě, a to za podmínek vyplývajících z této smlouvy.

2.	Kupující se zavazuje předmět koupě přijmout do svého vlastnictví, převzít a zaplatit prodávajícímu za řádně dodaný předmět koupě sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.

3.	Závazek prodávajícího dodat pro kupujícího předmět koupě zahrnuje zejména:

a)	dodání předmětu koupě, který je dále specifikován v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“), do dále specifikovaného místa plnění;

b)	dodání veškeré technické dokumentace nutné k řádnému a bezproblémovému provozu zboží, zejména pak návod k obsluze.

4.	Rozsah a kvalita předmětu koupě je dána:

a)	popisem a technickou specifikací předmětu koupě (příloha č. 1);

b)	příslušnými ČSN a předpisy platnými v době dodání předmětu smlouvy, případně dalšími podmínkami kupujícího sjednanými v této smlouvě.

5.	Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu. Veškeré právní účinky předání zboží kupujícímu nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „předávací protokol“, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob, kterými za objednatele je Ing. Martin Procházka. Za zhotovitele ….. (doplní uchazeč)

6.	Prodávající prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy detailně seznámil s požadavky kupujícího na technické řešení předmětu koupě a s požadavky na jeho kvalitu a vlastnosti, a rovněž s požadavky kupujícího na provedení instalace předmětu koupě. Prodávající dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dodat předmět koupě podle požadavků kupujícího uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby předmět koupě mohl být řádně užíván k účelu, k němuž má být dodán.

7.	Případné dohodnuté změny předmětu koupě oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně důsledků těchto změn na výši sjednané kupní ceny; jinak platí, že jde o plnění v rámci této kupní smlouvy.

IV. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

1.	Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodávající se zavazuje dodat předmět koupě nejpozději do 30ti dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, a to do následujícího místa plnění: Žižkova 57, Jihlava.

2.	Smluvní strany se výslovně dohodly, že prodávající dopraví předmět koupě do míst plnění dle odst. 1 tohoto článku na své náklady.

V. KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.	Kupní cena za předmět koupě v rozsahu podle této smlouvy činí ……………….,- Kč bez DPH, ……………….,- Kč včetně DPH ((doplní uchazeč). Součástí kupní ceny předmětu koupě je veškeré plnění prodávajícího z titulu splnění jeho závazků, ke kterým se zavázal na základě této smlouvy.

2.	Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za předmět smlouvy bude uhrazena prodávajícímu na základě faktury vystavené prodávajícím ke dni předání předmětu koupě, s datem splatnosti 30 dnů od předání faktury objednateli. K účtované částce bude připočteno DPH podle právních předpisů platných v době vystavení faktury.

3.	Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4.	Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

VI. DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ,

SOUČINNOST KUPUJÍCÍHO

1.	Prodávající je povinen při předání a převzetí předmětu koupě předložit: veškeré atesty, zprávy, případně protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, dále prohlášení o shodě dle příslušných právních předpisů o technických požadavcích na výrobky, návody k obsluze zboží a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby, produktové a technické listy, to vše v českém jazyce.

Nedodání výše uvedených dokumentů je považováno za nedostatek předmětu koupě bránící jeho řádnému užívání. Do doby, než prodávající dodá výše uvedené dokumenty, není předmět koupě kupující povinen převzít.

2.	Předmět koupě je považován za předaný a převzatý kupujícím podpisem předávacího protokolu ke zboží dle této smlouvy.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.	Prodávají je povinen dodat předmět koupě kupujícímu v příslušném množství a v jakosti sjednané touto smlouvou. Předmět koupě dodávaný prodávajícím kupujícímu musí splňovat veškeré požadavky dle platných právních předpisů v době dodání předmětu koupě.

2.	Prodávající kupujícímu poskytuje záruku za jakost ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku na předmět koupě po dobu 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujícím na základě předávacího protokolu. Po dobu trvání záruční doby má kupující právo požadovat a prodávající povinnost bezplatně odstranit veškeré vytknuté vady předmětu koupě.

3.	V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vytknutých vad je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závažné vady (za závažnou vadu se pro účely této smlouvy myslí vada, která brání provozu předmětu koupě tak, že předmět koupě nemůže plnit účel stanovený touto smlouvou) je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny předmětu plnění nebo části předmětu plnění, která vykazuje vadu, za každý den prodlení. Za vady předmětu plnění ve smyslu tohoto článku se považují i vady jednotlivých částí předmětu plnění.

4.	Pokud prodávající neodstraní vytknuté vady ani do 5ti pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro jejich odstranění, je kupující oprávněn podle vlastního uvážení vadu buď sám odstranit nebo pověřit jejím odstraněním třetí osobu, případně zakoupit nebo vyměnit vadnou či nefunkční část předmětu koupě, a to na náklad prodávajícího. Kupující je v takovém případě oprávněn prodávajícímu vyúčtovat náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vady a prodávající je povinen tyto náklady kupujícímu uhradit.

5.	Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem uplatnění reklamace vad a končící dnem řádného odstranění vady.

6.	Jestliže v průběhu záruční doby se některá část předmětu koupě ukáže jako vadná, nebo nedosáhne (případně přestane dosahovat) plánovaných parametrů či funkcí, bude prodávajícím na žádost kupujícího opravena nebo vyměněna a kupujícím znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba touto smlouvou výše sjednaná na zmíněnou část předmětu koupě.

7.	Prodávající je povinen po dobu 5 let od předání a převzetí zboží dle čl. III. odst. 5 této smlouvy, odstranit vady zboží v místě určeném kupujícím druhý pracovní den potom, co mu byla vada zboží oznámena oprávněnou osobou kupujícího, a to kdekoliv v rámci Evropské unie („Next Business Day“). Kontaktní údaje pro oznámení vady zboží jsou … (doplní uchazeč).

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY

1.	Kupující je oprávněn (kromě případů uvedených v občanském zákoníku) od této smlouvy písemně odstoupit:

–	jestliže se prodávající ocitne v prodlení s dodáním kompletního předmětu koupě delším než 30 dní;

–	bude-li plnění prodávajícího vykazovat vady bránící řádnému užívání předmětu koupě, na které kupující prodávajícího opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a prodávající přesto nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

2.	Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy mají kromě nároků uvedených v občanském zákoníku zájem na trvání smlouvy rovněž, pokud jde o ujednání o zárukách za jakost předmětu koupě a o smluvních pokutách. Prodávající je povinen předat kupujícímu veškeré dokumenty, atesty a jiné listiny vztahující se k předmětu koupě, získané za dobu trvání účinnosti této smlouvy, jakož i případné listiny předané prodávajícímu k provedení předmětu koupě.

IX. SANKCE

1.	Ocitne-li se prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě podle čl. IV odst. 1, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny podle čl. V odst. 1 za každý započatý den prodlení.

2.	Ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou kupní ceny podle čl. V odst. 2, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3.	Splatnost veškerých smluvních pokut účtovaných podle této smlouvy smluvní strany sjednávají v délce 10 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty stranou oprávněnou straně povinné.

4.	Pro případ porušení povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo strany oprávněné k zaplacení smluvní pokuty na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014.

2.	Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, výslovně dohodly na místní příslušnosti:

–	Krajského soudu v Brně, pobočka Jihlava, bude-li věcně příslušným soudem první instance krajský soud, nebo

–	Okresního soudu Jihlava, bude-li věcně příslušným soudem první instance okresní soud,

a to k řešení veškerých sporů vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

3.	Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se za doručenou považuje zásilka, která byla zaslána doporučeně na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy a byla adresátem převzata, nebo zásilka, která byla adresátovi odesílatelem předána. Pro případ nepřevzetí, nevyzvednutí či nedoručitelnosti zásilky se smluvní strany dohodly, že za den doručení se považuje desátý den po předání zásilky odesílatelem k poštovní přepravě podle předchozí věty.

4.	Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku za kupujícím z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn svou pohledávku za kupujícím z této smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku kupujícího za prodávajícím.

5.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a může být měněna pouze písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými kupujícím a prodávajícím.

6.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

7.	Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich pravé vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy v jejím závěru.

8.	Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Popis a technická specifikace (doplní uchazeč dle nabídky, přičemž z doplněné technické specifikace musí být patrno, že předmět smlouvy má nejméně vlastnosti stanovené zadávacími podmínkami).

V Jihlavě dne ……………….

…………………………………..	…………………………………..

Prodávající		Kupující

Příloha č. 1 – Popis a technická specifikace

(Pokyn pro uchazeče: Na tomto místě bude uchazečem připojena dokumentace obsahující podrobný popis a technickou specifikaci nabízeného předmětu veřejné zakázky. Z této specifikace musí být jasně patrné, že nabízené plnění splňuje požadavky uvedené v zadávacích podmínkách. Pokud nebude splnění požadavků ze specifikace jasně patrné, zadavatel si vyhrazuje právo dotázat se uchazeče na splnění parametrů, popř. uchazeče přímo vyloučit. Ve své odpovědi nesmí uchazeč měnit nabízené plnění.)

Příloha č. 2 (Zadávací dokumentace) - Předloha čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Společnost ………(doplní uchazeč)………, IČO: ………(doplní uchazeč)………, se sídlem ………(doplní uchazeč)………, PSČ ………(doplní uchazeč)………, jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Nákup serverů“, tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady, tj. že:

§	v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

§	vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

§	není v likvidaci;

§	nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště, to platí i ve vztahu ke spotřební dani;

§	nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště;

§	nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště;

§	není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

§	mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;

§	vůči němu nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V ………… dne ………...

…………………………………………………..

(osoba oprávněná jednat za/jménem uchazeče)

…………………………………………………..

(podpis)