| Dodatečná informace 2 |
| --- |
| Název veřejné zakázky: | Stavební úpravy a nástavba stávajícího skladovacího objektu inertního materiálu Přibyslav |
| Zadavatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| IČ: | 00090450 |
| Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. |
| Dotaz 1/2 V rozpočtu pol. č. 33, 34 je informace o použitých latích průřezu 50/80. V projektové dokumentaci jsou pak uvedeny hodnoty 50/60. Která hodnota platí? Případně prosím o úpravu a zaslání aktualizovaného výkazu výměr. |
| Dodatečná informace 1/2 Pro zpracování nabídky platí hodnota 60x80 mm dle výkazu výměr tj. výkaz výměr zůstává nezměněn. Hodnota v projektové dokumentaci v rámci realizace veřejné zakázky bude upravena při převzetí staveniště objednatelem. |

V Jihlavě dne 9. 1. 2017

Ing. Jan Míka, MBA v.r.

ředitel