## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem (bez DPH) |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky RVO | 0 | 0
Specifikace dodávky RS | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Metropolitní síť | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Specifikace dodávky RVO
PLASTOVÁ SKŘÍŇ Z TERMOSETU - KOMPAKTNÍ PILÍŘ - IP44
ER112/NKP7P - Elektroměrová skříň - kompaktní pilíř (320x1855x250mm) - viz příloha VO2.04 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SS3/NK-1 - Prázdná plastová skříň - kompaktní pilíř (620x1855x250mm) - viz příloha VO2.04 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČE - na DIN lištu
(min. zkratová odolnost - 10kA)
B4/1 Jistič 1-pólový, 4A, char. B - viz příloha VO2.03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B20/1 Jistič 1-pólový, 20A, char. B - viz příloha VO2.03 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B50/3 Jistič 3-pólový, 50A, char. B - viz příloha VO2.03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY I. + II. STUPEŇ PRO SÍTĚ TN-C
1.+2.st./3pólový - kombinovaný svodič B+C, 25 kA (10/350), 30kA (8/20)/3 póly, vyjímatelný modul svodiče, pro síť TN-C (TN-C-S) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STYKAČE PRO SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ
Stykač pro spínání osvětlení, 25A, 3Z, Uc=230V/50HZ - viz příloha VO2.03 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OVLADAČE 3-POLOHOVÉ
Ovládací přepínač, otočný úchyt, s aretací, 60st, I-O-II, 2 kontakty, 6A - komplet - viz příloha VO2.03 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ
Soumrakový spínač, 0.1-1000lx, výstup 1x přepínací 4A, AC 230V - viz příloha VO2.03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE - na DIN lištu
Řadová svornice do 2.5 mm2 - viz příloha VO2.03 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Řadová svornice do 10 mm2 - viz příloha VO2.03 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Řadová svornice do 16 mm2 - viz příloha VO2.03 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky RVO - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky RS
PLASTOVÁ SKŘÍŇ Z TERMOSETU - KOMPAKTNÍ PILÍŘ - IP44
SS1/NK-1 - Prázdná plastová skříň - kompaktní pilíř (320x1855x250mm) - viz příloha VO2.03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY
OPVA 14/3, Pojistkový odpínač 3-pólový pro vložky velikosti 14x51, do 63A - viz příloha VO2.03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKOVÉ VLOŽKY VÁLCOVÉ 500V AC
PV14 16A gG - viz příloha VO2.03 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky RS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
Specifikace dodávky RVO (suma) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky RS (suma) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Elektromontáže
Demontáže
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR ULIČNÍ PATICOVÝ
6m - demontáž - viz příloha VO2.01 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10m - demontáž - viz příloha VO2.01 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ
6m - demontáž - viz příloha VO2.01 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ
3m - demontáž - viz příloha VO2.01 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽAROVÁ VÝZBROJ
Stožárová výzbroj - demontáž - viz příloha VO2.01 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ
1xSHC 100W,IP23 - demontáž - viz příloha VO2.01 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSOKOTLAKÁ SODÍKOVÁ VÝBOJKA
HPST 100W - demontáž - viz příloha VO2.01 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Odpojení vodiče do 16 mm2 - viz příloha VO2.01 | ks | 136 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni - ostatní - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | hod | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Strojhodiny jeřábu - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Strojhodiny montážní plošiny - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáže - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC
PN000 80A gG - viz příloha VO2.03 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ
Do 50 kg - viz příloha VO 2.03 a VO2.04 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED SVÍTIDLA ULIČNÍ - typ "A"
(přesná specifikace svítidla - viz odst. 5.1 Technické zprávy)
Svítidlo - 40 LED, NW (4000K), 6200lm, konstantní světelný tok po dobu života, optika R1 (ulice), stmívací automatika DIMM 11, 51W, 230V, IP66 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DESIGNOVÝ STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ (dle výběru investora) - typ "A"
(přesná specifikace stožáru - viz odst. 5.1 Technické zprávy)
Designový stožár výšky 7m nad zemí + designový výložník délky 0,5m, sklon 5st., (žárově zinkovaný + vrchní nátěr v odstínu RAL - dle výběru investora) | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED SVÍTIDLA PŘECHODOVÁ - typ "P"
pro osvětlení přechodu pro chodce
(přesná specifikace svítidla - viz odst. 5.2 Technické zprávy)
Svítidlo - 40 LED, 5700K, 7650lm, konstantní světelný tok po dobu života, optika R8 (přechodová), stmívací automatika DIMM 11, 62W, 230V, IP66 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽÁR BEZPATICOVÝ - typ "P"
k přechodům pro chodce
(přesná specifikace stožáru - viz odst. 5.2 Technické zprávy)
Stožár (159/133/114mm) výšky 6m nad zemí + výložník délky 3m, průměr 114mm, (žárově zinkovaný + vrchní nátěr v odstínu RAL - dle výběru investora) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSPĚVKY NA RECYKLACI
Příspěvek na recyklaci svítidel | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příspěvek na recyklaci světelných zdrojů | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ V KRYTU
Krytá stožárová svorkovnice, pro kabely 5x2,5-16mm2, 2x pojistkový spodek E14, 16A, IP44 - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pojistka E14-6A - viz příloha VO2.03 | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OZNAČOVACÍ PÁSKA
Nerezová páska s číslem pro označení stožáru - viz příloha VO2.01 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , volně - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x10 , pevně - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | m | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x16 , pevně - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 2,5 mm2 - viz příloha VO2.03 | ks | 81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 16 mm2 - viz příloha VO2.03 | ks | 268 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÁ SPOJKA (pro kabely s plastovou izolací do 1kV)
4x6-35S, pro 4-žilové kabely průřezu 6-35 mm2 - viz příloha VO2.03 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÁ CHRÁNIČKA PLASTOVÁ
Plastová ohebná dvoupláš´tová korugovaná trubka 90/75mm - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | m | 950 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plastová ohebná dvoupláš´tová korugovaná trubka 110/94mm - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÁ TRUBKA - CHRÁNIČKA
6063 ZN TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ (63/60mm) - ŽÁR.POZINK. EN | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍCHYTKA OCELOVÝCH TRUBEK
5263 ZN - Příchytka trubek 6063 ZN, 63mm | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
Páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | m | 930 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SR 3b svorka páska-drát - technická zpráva odstavec 4.7 | ks | 84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR 2b svorka páska-páska - technická zpráva odstavec 4.7 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SP připojovací - technická zpráva odstavec 4.7 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACE JINÝCH ZAŘÍZENÍ
Demontáž a zpětná montáž stávajících informačních značek a reklamních tabulí | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáž a zpětná montáž stávajícího bezdrátového rozhlasu - viz příloha VO2.01 a VO2.03 | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zabezpeceni pracoviste | hod | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Strojhodiny jeřábu | hod | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Strojhodiny montážní plošiny | hod | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Metropolitní síť
PLASTOVÁ KABELOVÁ KOMORA (pro zapuštění do země)
Plastová komora (d=820mm x 690mm), vodotěsná s litinovým víkem s betonovou výplní (B125) - viz příloha VO2.06 a technická zpráva | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH KOMOR
Těsnění průchozí IS 40 - viz příloha VO2.06 a technická zpráva | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÁ CHRÁNIČKA OPTICKÉHO KABELU - HDPE
HDPE 40/33 mm - modrá - viz příloha VO2.06 a technická zpráva | m | 2600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ K CHRÁNIČKÁM OPTICKÉHO KABELU - HDPE
Spojka 40 mm - viz příloha VO2.06 a technická zpráva | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koncovka 40 mm - viz příloha VO2.06 a technická zpráva | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ PRÁCE NA POTRUBÍ HDPE
Kalibrace trubky HDPE - viz příloha VO2.06 a technická zpráva | m | 2600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tlaková zkouška trubky HDPE - viz příloha VO2.06 a technická zpráva | m | 2600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CYY 4 mm2, pevně - viz příloha VO2.06 a technická zpráva | m | 1050 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÁ CHRÁNIČKA PLASTOVÁ
Plastová ohebná dvoupláš´tová korugovaná trubka 110/94mm - viz příloha VO2.06 a technická zpráva | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plastová ohebná dvoupláš´tová korugovaná trubka 160/136mm - viz příloha VO2.06 a technická zpráva | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÁ TRUBKA - CHRÁNIČKA
6063 ZN TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ (63/60mm) - ŽÁR.POZINK. EN | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍCHYTKA OCELOVÝCH TRUBEK
5263 ZN - Příchytka trubek 6063 ZN, 63mm | ks | 56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Metropolitní síť - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
Kabelové vedení v zastaveném prostoru - viz příloha VO2.01 a VO2.06 | km | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŘEZÁNÍ SPÁRY
V asfaltu nebo betonu - viz příloha VO2.01 a VO2.06 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ
Síla vrstvy 3-5cm - viz příloha VO2.01 a VO2.06 | m2 | 17.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
Premist.mater.nalozeni,odvoz - viz příloha VO2.01 a VO2.06 | m3 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝKOP JÁMY PRO KABELOVOU KOMORU
Zemina třídy 3-4,ručně - viz příloha VO2.01 a VO2.06 | m3 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
O OBJEMU DO 2 m3
Zemina třídy 3,ručně - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | m3 | 21.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
MIMO OSU TRASY KABELU - KOMPLETNÍ ZHOTOVENÍ
D 300x1000 mm - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
POVRCHU
V zemine třídy 3-4 - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | m3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEJMUTÍ DRNU
Nářez drnu,naložení,odvoz - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | m2 | 148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYTRHÁNÍ DLAŽBY
Betonové dlaždice, spáry nezalité - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm (A) - viz příloha VO2.01, VO2.08 a technická zpráva | m | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm (B) - viz příloha VO2.01, VO2.08 a technická zpráva | m | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 3, šíře 450mm,hloubka 850mm (C) - viz příloha VO2.01, VO2.08 a technická zpráva | m | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm (D) - viz příloha VO2.01, VO2.08 a technická zpráva | m | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV
V zemine třídy 3 - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALACE KOMPAKTNÍHO PILÍŘE
ŠÍŘKY DO 600 MM - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm- viz příloha VO2.08 | m | 845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÁ KRYCÍ DESKA Z PVC
PVC 300mm, červená - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | m | 845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 30cm - červená - viz příloha VO2.08 | m | 845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU - PODKLADOVÁ A VRCHNÍ VRSTVA
Do rostlé zeminy bez bednění - viz příloha VO2.01 a technická zpráva | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTLAK POD KOMUNIKACÍ
Protlak pro chráničku d=110 mm (včetně startovací jámy) - viz příloha VO2.01. VO2.06 a technická zpráva | m | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protlak pro chráničku d=160 mm (včetně startovací jámy) - viz příloha VO2.01. VO2.06 a technická zpráva | m | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 300mm (A) - viz příloha VO2.01, VO2.08 a technická zpráva | m | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 650mm (B) - viz příloha VO2.01, VO2.08 a technická zpráva | m | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 3, šíře 450mm,hloubka 650mm (C) - viz příloha VO2.01, VO2.08 a technická zpráva | m | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm (D) - viz příloha VO2.01, VO2.08 a technická zpráva | m | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 - viz příloha VO2.01, VO2.08 a technická zpráva | m2 | 310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4 - viz příloha VO2.01, VO2.08 a technická zpráva | m2 | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osetí povrchu travou | m2 | 148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZPĚTNÉ POLOŽENÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
Betonové dlaždice, spáry nezalité - viz příloha VO2.01, VO2.08 | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU
Vrstva betonu 10cm - viz příloha VO2.01, VO2.08 a technická zpráva | m2 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
Do vzdálenosti 1 km | m3 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Poznámka:
Zemní práce spojené s odstraněním dlažby, asfaltu a případného betonového podkladu chodníků v rekonstruované části ulice Čejovská nejsou součástí tohoto výpisu - jsou zahrnuty ve stavební části
Do výpisu zahrnout jiné materilály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné započítat do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Položkový rozpočet prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | II/347, HUMPOLEC - UL. ČEJOVSKÁ
Projekt | SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Investor | Kraj Vysočina
Z. č. | 13-38
A. č. | VO3.01
Smlouva
Vypracoval | ing. Havlíček
Kontroloval
Datum | 30.1.2014
Zpracovatel | Ing. Josef Havlíček, Nerudova 1833, 530 02 Pardubice
CÚ | 2014
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 3,20
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Nižší sazba DPH % | 21
Vyšší sazba DPH % | 21