Název dokumentu:

PPP Havlíčkův Brod- sanace suterénu a úprava schodiště

Nad Tratí č.p.335, 580 01 Havlíčkův Brod

A  	PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stupeň dokumentace:

DSP +DPS

Označení přílohy:

A

Datum vytvoření přílohy:

Duben 2014

## A.1.	 Identifikační údaje

## A.1.1. Údaje o stavbě

Sanace suterénu a úprava vstupního schodiště pedagogicko-psychologické poradny v Havlíčkově Brodě.

Parcelní číslo		:    st.1114

Číslo popisné		:    335

Obec				:    Havlíčkův Brod

Katastrální území	           :    Havlíčkův Brod

Název  stavby			:    Sanace suterénu a úprava schodiště

Charakter  stavby		:    Sanace suterénu a úprava schodiště

## A.1. 2.  Údaje o stavebníkovi

Investor:		Jméno			:    Kraj Vysočina

Ulice				:    Žižkova 1882/57

Obec				:    Jihlava

PSČ				:    587 33

Uživatel:		Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod

## A.1. 3. 	Údaje o zpracovateli dokumentace

Firma				:    Ateliér 2

Obec				:    PRAHA 2

Ulice				:    Kunětická 2534/2

Pošta				:    PRAHA 2 - VINOHRADY

Směrovací číslo		:    12 000

Telefon			:    774 92 10 80

Telefon  ateliér		:    774 92 10 82

e - mail 			:    atelier2@seznam.cz

IČO				:    275 74 261

Projektanti profesí:

stavební část		:    Atelier 2

elektroinstalace		:    Atelier 2

## A.2. Seznam vstupních podkladů

- informace od investora

- ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení;

- ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení;

- ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení;

- ČSN 73 0540-1-4 Tepelná ochrana budov;

- ČSN EN  ISO 13788 Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu návrhu.

## A.3. Údaje o území

a) rozsah řešeného území – sanace a úprava schodiště bude probíhat v objektu pedagogicko- psychologické poradny v Havlíčkově Brodě na parcele st. 1114 , č. popisné 335.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) - není předmětem této dokumentace

c) údaje o odtokových poměrech – nejsou předmětem této dokumentace

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací - není předmětem této dokumentace

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím - není předmětem této dokumentace, jedná se o sanaci a úpravu schodiště stávajícího objektu.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území - není předmětem této dokumentace

g) údaje o dodržení obecných požadavků dotčených orgánů - nejsou předmětem této dokumentace, jedná se o sanaci a úpravu schodiště stávajícího objektu.

h) seznam výjimek a úlevových řešení – nejsou žádné výjimky a úlevová řešení

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic – nejsou žádné podmiňující a související investice

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Dotčené pozemky

Místo stavby		: Havlíčkův Brod

č. parcely:		st. 1114, č.p. 335

Výměra m2:		470 m2

Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany: 	nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastník:		Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:	Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335, 580 01 Havlíčkův Brod.

č. parcely:		1946/19

Výměra m2:		169 m2

Druh pozemku:	zahrada

Způsob ochrany: 	zemědělský půdní fond

Vlastník:		Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:	Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335, 580 01 Havlíčkův Brod.

Sousední pozemky:

č. parcely:		1946/17

Výměra m2:		302 m2

Druh pozemku:	zahrada

Způsob ochrany: 	zemědělský půdní fond

Vlastník:		Moravec Josef, Zrzavého 1110, 580 01 Havlíčkův Brod

č. parcely:		1949/4

Výměra m2:		1332 m2

Druh pozemku:	ostatní plocha

Způsob ochrany: 	 nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastník:		Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod

č. parcely:		1946/9

Výměra m2:		430 m2

Druh pozemku:	zahrada

Způsob ochrany: 	 zemědělský půdní fond

Vlastník:		SJM Bártík Tomáš a Bártíková Radka, Jiráskova 3294, 580 01 Havlíčkův Brod

č. parcely:		1949/10

Výměra m2:		1936 m2

Druh pozemku:	ostatní plocha

Způsob ochrany: 	 nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastník:		Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod

## A.4. Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby – jedná se o sanaci a úpravu schodiště stávajícího objektu.

b) účel užívání stavby - jedná se o budovu pedagogicko-psychologické poradny v Havlíčkově Brodě.

c) trvalá nebo dočasná stavba – objekt, který se bude upravovat je stavbou trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů – netýká se této stavby.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – obecné technické požadavky na opravu byly splněny dle platných požadavků. Bezbariérové užívání se neřeší.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů – není předmětem této dokumentace

g) seznam výjimek a úlevových řešení – stavby se netýkají žádné výjimky

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů–

Stávající objekt:

Zastavěná plocha 	 302,50m2

Max. délka	17,90 m

Max. šířka	10,10 m

Max.výška	+8,500m od ± 0,000

I) základní bilance stavby ( potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření  s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)

Odtok dešťových vod

Srážkové vody ze střechy budou svedeny žlaby a svody do nově osazené šachty na pozemku investora. Šachta bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci. Odvodňovaná plocha stávající střechy je 330 m2

Elektroinstalace

Ve dvorních svodech a žlabech budou topné kabely. Regulace topných kabelů bude ovládána automaticky dle vnější teploty.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

zahájení stavby 	dle investora

ukončení stavby	dle investora

k) orientační náklady stavby  -  1 400 000kč

## A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

    - Stavební objekt