## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  | Oprava podlahy VOŠ Žďár nad Sázavou |  | Objednatel: | VOŠ a SPŠ, Žďár nad Sázavou
Druh stavby: |  |  |  | Projektant: | Projekce Petr, s.r.o. Brněnská 145, Nové Město na
Lokalita: |  | Strojírenská 675/9, Žďár nad Sázavou |  | Zhotovitel: | .
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | ing.Milan Petr
[5 empty] | Jednot. | CELKEM
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | cena (Kč) |  |  | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 63 | Podlahy, podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | HS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
1 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm | m3 | 128.04 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
2 | 631361721R00 | Výztuž betonu z ocelových drátků 25kg/m3 | t | 3.2 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
drátková výztuž 25kg/m3
853.62m2
cena 35Kč/kg
853.62*0.15*(25/1000)
3 | 634601111R00 | Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm-akrylátový tmel | m | 592.1 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
základní rastr 4.5*4.5m
10*17.7
46.4*2+(46.4+2.6)*2
okolo sloupů
1.5*2*16
napojení na obvodové zdi
134.2
napojení na stávající litou podlahu
2.6+17.7+17.7+1.6+1.4+1.1
4 | 634601119R00 | Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem | m | 134.2 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
17.7*2+2.6+46.8+39.7+9.7
5 | 631315311R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C20/25+ minerální vsyp- LITÁ PODLAHA | m3 | 128.04 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
Drátkobetonová deska tl.150mm z betonu C20/25. se vsypem Mastertop 800 v přírodní šedé barvě v
množství 4-5kg/m2
848.27*0.15
(1.4*1.6+0.5*6.2)*0.15
6 | 632951125R00 | Dlažba z dřevěných špalíků -stávající dlažba | m2 | 12.38 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
Montáž stávající dlažby v místě napojení-manipulační plocha
49.5*0.25
7 | 631361921RT8 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100/100 mm | t | 0.24 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
plocha pod částí vjezdu-viz projekt
7.9kg/m2
9.15*3=27.45m2
((27.45*7.9)*1.1)/1000
8 | 632411150R00 | Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30-40 mm | m2 | 22.48 |  | 0
Beton mezi zdí k chodbě a šachtou
0.85*(16+5.4+1.7+0.8+2.55)
9 | 632411104RT1 | Vyrovnávací stěrka Cemix 30, ruční zprac. tl. 4 mm samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 MPa | m2 | 22.48 |  | 0
10 | 631312411R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 10 (C 8/10) | m3 | 2.43 |  | 0
zabetonování rýh v podkladním betonu po montáži chrániček elektro
217.5*0.1*0.03
zabetonování stávajících kanálů po vybourání bočních stěn
39.6*0.3*0.15
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
8 | 713191100R00 | Položení izolační fólie | m2 | 867.99 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
853.62+(46.4+39.7+9.7)*0.15
9 | 713191221R00 | Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm | m | 134.2 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
10 | 767132812R00 | Demontáž příček z plechu, svařovaných | m2 | 75.75 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
plechová stěna skladu v=1.86m. vč. ocel. sloupků
9.9+1.1+6.9+8.5+1
plechová stěna s prosklením svářečské boxy v=2.2m. vč. ocel. sloupků
9.4+1.25+7.6+8.2+7.2+2.1*7
11 | 767996802R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg | kg | 1083.02 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
žebrovaný plech kanálků
41.35kg/m2
(39.75*0.26+(0.4*0.4)*40+(0.2*(3.1+1.7+1.5*2+4.5+4.1)))*41.35
vzduchotechnické potrubí k dalšímu použití
255,4
12 | 767999802R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg | kg | 488.58 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
ocelové úhelníky kanálků a šachet
L45/30/2+ zabetonované kotvy
2.76kg/bm
((39.75*2+0.26*2+(0.4*4)*40+(3.1+1.7+1.5*2+4.1+4.1)*2+0.2*5)*2.76)
13 | 767995102R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg | kg | 341.19 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
MOntáž ukončujícího L 50*50*5mm-přechod na stávající podlahu-litá podlaha. beton šachty
17.7+3+17.7+1.6+1.1=41.1m
MOntáž ukončujícího L 50*50*5mm-včetně trnů v=100mm-přechod na stávající podlahu
-podlaha z dřevěných špalíků
39.7+9.7=49.4m
(41.1+49.4)*3.77
| 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 |  |  | 0 | HS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
14 | 919735123R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm | m | 20.4 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
odříznutí nerovného spoje v místě napojení na stávající litou podlahu
17.7+1.6+1.1
| 93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  |  | 0 | HS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
15 | 938901132R00 | Úprava podkladu ploch vysátím | m2 | 853.62 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  | 0 | HS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
16 | 965061631R00 | Bourání dlažeb dřevěných, špalíky do písku nad 1m2 | m2 | 631.33 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
848.27-230.6
manipulační plocha v místě napojení na stáv. podlahu
49.5*0.25
dveře do chodby
0.8*1.6
17 | 965082922R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 | m3 | 31.44 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
617.67*0.05
49.5*0.2*0.05
0.8*1.6*0.05
18 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 28 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
ŽB základy pod stroji
0.43+0.423+0.41+0.385+0.093+0.43+0.4+0.43+0.474+0.513+0.411+0.223+0.201+0.223+0.703+0.189+0.145
0.391+0.337+0.201+0.863+0.235+0.117+0.382+0.373+0.09+0.136+0.96+0.432+0.595+0.23
0.063+0.103+0.045+0.014+0.054+0.15+0.23+0,41*6
0.402+0.482+0.775+0.867+0.395+0.434*2+0.6348+0.076+0.181+0.429+0.403+1.174+0.735+0.88+0.096
ŽB základy šachet a kanálků
0.6*0.6*0.2*4
39.75*0.6*0.2
19 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 3.53 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
(10.58+1.18)*0.15
zaříznutí stávající podlahy
5.83*0.15
beton mezi zdivem a kanálem
0.85*(16+5.4+1.7+0.8+2.55)*0.04
20 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 159.25 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | HS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
21 | 976085211R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 | kus | 40 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
poklopy kanálků 400*400mm
22 | 974042544R00 | Vysekání rýh beton monolitický 7x10 cm | m | 217.5 |  | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
rýhy pro rozvody elektriky ke strojům
48+7*9+7*7.5+5*6+3*8
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
23 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 365.33 |  | 0 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
| S0 | Přesuny sutí |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
24 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 126.8091 |  | 0 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
25 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1932.15 |  | 0 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
26 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 128.81 |  | 0 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
27 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 128.81 |  | 0 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
28 | 979999997R00 | Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno | t | 128.81 |  | 0 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
29 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 128.81 |  | 0 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
30 | 979999999R00 | Poplatek za skladku -nebezpečný odpad-spalovna | t | 44.1931 |  | 0 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
31 | 979999997R00 | Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno | t | 166.76 |  | 0 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
|  | Ostatní materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
32 | 67352470 | DEKSEPAR fólie izolační tl. 0,1 mm | m2 | 1035.17 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
33 | 77101VD | Šachta kanalizační-vyrovnání do nové roviny podlahy | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
34 | 00M2101VD | Elektroinstalace dodávka a montáž | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
Dle nabídky zpracovatele samostatné PD
materiál
0
svítidla
0
přípojnicový systém
0
rozvaděče
0
montáž
0
35 | 00M21003VD | Elektroinstalace- další práce | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
Demontáž stávajících rozvodů
0
Doplnění ochrany přepětí do přip. rozvaděče
0
Úprava nosných kcí nad pracovními stoly
0
Připojení stávajících stotřebičů v kovárně a svařovně
0
Připojení nové uzemňovací soustavy na stroje
0
pomocné lešení
0
zabezpečení pracoviště
0
36 | 00M21003VD | Elektroinstalace- Revize | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
Spolupráce s revizním technikem
0
revizní práce
0
37 | 55399999 | Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky | kg | 55 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
ocelové trny v=100mm pro L profily- přechod na stávající podlahu z dřevěných špalíků
přivařené k L 50/50/5mm
55
38 | 133301510000 | Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x5 mm | kg | 375.3 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x5 mm
41.1+49.4=90.5bm
3.77kg/bm
(90.5*3.77)*1.1
39 | 77101VD | Demontáž strojů-soustružnické pracoviště- přemístění cca 100 m, jeřáb, válečky | m2 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
Soustruh MTURN SH400
6
Soustruh SV 18R
22
Soustruh SUI 50
1
Soustruh SUI 40
2
40 | 77101VD | Demontáž strojů- nástrojářské pracoviště, přemístění cca 100 m | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
Bruska BBT 350
1
Bruska BNT 12
3
Bruska 2UC-750
1
Bruska BHP 20
1
Bruska SPC-20B
1
Bruska BN 102C
1
Vrtačka VS 32 A
2
Frézka GT 80
1
Frézka FNK 25
1
Frézka FN 32
1
Soustruh S28
1
Hloubička EROPULS 2002
1
41 | 77101VD | Montáž strojů po provedené podlaze | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
Ustavení a vyrovnání strojů
Vyrovnávací trny pod stroje
Ukotvení strojů
Doprava
Další nepředvídané náklady
42 | 77101VD | Montáž oplocení skladů a svářečské dílny | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
43 | 77101VD | Demontáž stávající buňky mistrů | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | 0 | 0
|  | Celkem: |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | #REF!

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: | Oprava podlahy VOŠ Žďár nad Sázavou |  | Objednatel: | VOŠ a SPŠ, Žďár nad Sázavou
Druh stavby: |  |  | Projektant: | Projekce Petr, s.r.o. Brněnská 145, Nové Město na
Lokalita: | Strojírenská 675/9, Žďár nad Sázavou |  | Zhotovitel: | .
Zpracoval: | ing.Milan Petr |  | Zpracováno dne:
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Rozměry | Množství
1 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm | m3 | 127.24 | 128.04
2 | 631361721R00 | Výztuž betonu z ocelových drátků 25kg/m3 | t | drátková výztuž 25kg/m3 | 3.2
853.62m2
cena 35Kč/kg
853.62*0.15*(25/1000)
3 | 634601111R00 | Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm-akrylátový tmel | m | základní rastr 4.5*4.5m | 592.1
10*17.7
46.4*2+(46.4+2.6)*2
okolo sloupů
1.5*2*16
napojení na obvodové zdi
134.2
napojení na stávající litou podlahu
2.6+17.7+17.7+1.6+1.4+1.1
4 | 634601119R00 | Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem | m | 17.7*2+2.6+46.8+39.7+9.7 | 134.2
5 | 631315311R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C20/25+ minerální vsyp- LITÁ PODLAHA | m3 | Drátkobetonová deska tl.150mm z betonu C20/25. se vsypem Mastertop 800 v přírodní šedé barvě v | 128.04
množství 4-5kg/m2
0
848.27*0.15
(1.4*1.6+0.5*6.2)*0.15
6 | 632951125R00 | Dlažba z dřevěných špalíků -stávající dlažba | m2 | Montáž stávající dlažby v místě napojení-manipulační plocha | 12.38
49.5*0.25
7 | 631361921RT8 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100/100 mm | t | plocha pod částí vjezdu-viz projekt | 0.24
7.9kg/m2
9.15*3=27.45m2
((27.45*7.9)*1.1)/1000
8 | 713191100R00 | Položení izolační fólie | m2 | 853.62+(46.4+39.7+9.7)*0.15 | 867.99
9 | 713191221R00 | Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm | m | 134.2 | 134.2
10 | 767132812R00 | Demontáž příček z plechu, svařovaných | m2 | plechová stěna skladu v=1.86m. vč. ocel. sloupků | 75.75
9.9+1.1+6.9+8.5+1
plechová stěna s prosklením svářečské boxy v=2.2m. vč. ocel. sloupků
9.4+1.25+7.6+8.2+7.2+2.1*7
11 | 767996802R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg | kg | žebrovaný plech kanálků | 827.62
41.35kg/m2
(39.75*0.26+(0.4*0.4)*40+(0.2*(3.1+1.7+1.5*2+4.5+4.1)))*41.35
vzduchotechnické potrubí k dalšímu použití
12 | 767999802R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg | kg | ocelové úhelníky kanálků a šachet | 488.58
L45/30/2+ zabetonované kotvy
2.76kg/bm
((39.75*2+0.26*2+(0.4*4)*40+(3.1+1.7+1.5*2+4.1+4.1)*2+0.2*5)*2.76)
13 | 767995102R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg | kg | MOntáž ukončujícího L 50*50*5mm-přechod na stávající podlahu-litá podlaha. beton šachty | 341.19
17.7+3+17.7+1.6+1.1=41.1m
MOntáž ukončujícího L 50*50*5mm-včetně trnů v=100mm-přechod na stávající podlahu
-podlaha z dřevěných špalíků
39.7+9.7=49.4m
(41.1+49.4)*3.77
14 | 919735123R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm | m | odříznutí nerovného spoje v místě napojení na stávajkící litou podlahu | 20.4
17.7+1.6+1.1
15 | 938901132R00 | Úprava podkladu ploch vysátím | m2 | 848.27 | 853.62
16 | 965061631R00 | Bourání dlažeb dřevěných, špalíky do písku nad 1m2 | m2 | 848.27-230.6 | 631.33
manipulační plocha v místě napojení na stáv. podlahu
49.5*0.25
dveře do chodby
0.8*1.6
17 | 965082922R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 | m3 | 617.67*0.05 | 31.44
49.5*0.2*0.05
0.8*1.6*0.05
18 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | ŽB základy pod stroji | 28
0.43+0.423+0.41+0.385+0.093+0.43+0.4+0.43+0.474+0.513+0.411+0.223+0.201+0.223+0.703+0.189+0.145
0.391+0.337+0.201+0.863+0.235+0.117+0.382+0.373+0.09+0.136+0.96+0.432+0.595+0.23
0.063+0.103+0.045+0.014+0.054+0.15+0.23
0.41*6+0.402+0.482+0.775+0.867+0.395+0.434*2+0.6348+0.076+0.181+0.429+0.403+1.174+0.735+0.88+0.096
ŽB základy šachet a kanálků
0.6*0.6*0.2*4
39.75*0.6*0.2
19 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | (10.58+1.18)*0.15 | 3.53
zaříznutí stávající podlahy
5.83*0.15
beton mezi zdivem a kanálem
0.85*(16+5.4+1.7+0.8+2.55)*0.04
20 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 39.75*3+16+4+4+16 | 159.25
21 | 976085211R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 | kus | poklopy kanálků 400*400mm | 40
40
22 | 974042544R00 | Vysekání rýh beton monolitický 7x10 cm | m | rýhy pro rozvody elektriky ke strojům | 217.5
48+7*9+7*7.5+5*6+3*8
23 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t |  | 333.8703
24 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t |  | 126.8091
25 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 15*128.81 | 1932.15
26 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t |  | 128.81
27 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t |  | 128.81
28 | 979999997R00 | Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno | t |  | 128.81
29 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 1 | 128.81
30 | 979999999R00 | Poplatek za skladku -nebezpečný odpad-spalovna | t |  | 44.1931
31 | 979999997R00 | Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno | t |  | 166.76
32 | 67352470 | DEKSEPAR fólie izolační tl. 0,1 mm | m2 | 862.64*1.2 | 1035.17
33 | 77101VD | Šachta kanalizační-vyrovnání do nové roviny podlahy | m2 |  | 1
34 | 00M2101VD | Elektroinstalace dodávka a montáž | kompl. | Dle nabídky zpracovatele samostatné PD | 779125
materiál
svítidla
přípojnicový systém
rozvaděče
montáž
35 | 00M21003VD | Elektroinstalace- další práce | kompl. | Demontáž stávajících rozvodů | 45080
Doplnění ochrany přepětí do přip. rozvaděče
Úprava nosných kcí nad pracovními stoly
Připojení stávajících stotřebičů v kovárně a svařovně
Připojení nové uzemňovací soustavy na stroje
pomocné lešení
zabezpečení pracoviště
36 | 00M21003VD | Elektroinstalace- Revize | kompl. | Spolupráce s revizním technikem | 8500
revizní práce
37 | 55399999 | Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky | kg | ocelové trny v=100mm pro L profily- přechod na stávající podlahu z dřevěných špalíků | 55
přivařené k L 50/50/5mm
55
38 | 133301510000 | Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x5 mm | kg | Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x5 mm | 375.3
41.1+49.4=90.5bm
3.77kg/bm
(90.5*3.77)*1.1
39 | 77101VD | Demontáž strojů-soustružnické pracoviště- přemístění cca 100 m, jeřáb, válečky | m2 | Soustruh MTURN SH400 | 31
6
Soustruh SV 18R
22
Soustruh SUI 50
1
Soustruh SUI 40
2
40 | 77101VD | Demontáž strojů- nástrojářské pracoviště, přemístění cca 100 m | m2 | Bruska BBT 350 | 15
1
Bruska BNT 12
3
Bruska 2UC-750
1
Bruska BHP 20
1
Bruska SPC-20B
1
Bruska BN 102C
1
Vrtačka VS 32 A
2
Frézka GT 80
1
Frézka FNK 25
1
Frézka FN 32
1
Soustruh S28
1
Hloubička EROPULS 2002
1
41 | 77101VD | Montáž strojů po provedené podlaze | m2 | Ustavení a vyrovnání strojů | 1
Vyrovnávací trny pod stroje
Ukotvení strojů
Doprava
Další nepředvídané náklady
1
42 | 77101VD | Montáž oplocení skladů a svářečské dílny | m2 |  | 1
43 | 77101VD | Demontáž stávající buňky mistrů | m2 | 1 | 1

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Oprava podlahy VOŠ Žďár nad Sázavou |  | Objednatel: | VOŠ a SPŠ, Žďár nad Sázavou |  | IČ/DIČ: | 48895598/CZ48895598
Druh stavby: |  |  |  | Projektant: | Projekce Petr, s.r.o. Brněnská 145, Nové Město na |  | IČ/DIČ: | 29221862/CZ29221862
Lokalita: |  | Strojírenská 675/9, Žďár nad Sázavou |  | Zhotovitel: | . |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 43
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | ing.Milan Petr |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž |  | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž |  |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky |  |  |  |  | Ostatní (Koordinace subdodávek) |  | 0
| Montáž |  |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis