MP

Milan Petr<milan.petr.nm@seznam.cz>

0

Odpovědět všem |

Dnes 30.05.2017, 14:52

Straka Jiří

...

Tuto zprávu jste přeposlali 30. 5. 2017 15:30.

Skrýt původní zprávu

Dobrý den, posílám odpovědi na dotazy:

ad1.) dle zadávacích podmínek musejí být oceněny všechny položky- tedy položka č. 28 a pol. 31

ad 2) při výpočtu bylo uvažováno s tonáží uvedenou u ceníkové položky č.19-    965061631R00 Bourání dlažeb dřevěných, špalíky do písku nad 1m2 ( 0,07T/m2) - oceňte tuto tonáž

ad 3)  položka č. 41 je uvažováno s montáží všech strojů dle projektové dokumentace - v nabídce oceňte všechnu montáž strojů- výměru m2 zaměňte za komplet.

s pozdravem

Milan Petr

milan.petr.nm@seznam.cz

602732386