| místa plnění | Gymnázium Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou, Neumannova 2, Žďár nad Sázavou PSČ 591 01 | Gymnázium Třebíč Masarykovo nám. 9, Třebíč PSČ 674 01 | Gymnázium Jihlava Jana Masaryka 1, Jihlava PSČ 586 01 | Gymnázium Havlíčkův Brod Štáflova 2063, Havlíčkův Brod PSČ 580 01 | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 244, Pelhřimov PSČ 393 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bližší podrobnosti k místu plnění | Místo dodání je Neumannova 2, Žďár nad Sázavou. Příjezdová komunikace ke škole je asfaltová, pevná a dostatečně široká. Před budovou školy je možno využít parkoviště, do něhož se vjíždí směrem od sídliště. Ke vchodu do budovy směřuje 10 schodů, které lze obejít po rampě pro postižené o šířce 150 cm. Rozměry vstupních dveří jsou 130 x 200 cm. Dodané zařízení bude umístěno v učebně ve 3. nadzemním podlaží, ke kterému je přístup výtahem (rozměry dveří 80 x 200 cm) nebo po schodišti o šířce 180 cm. Přístup do vlastní učebny je dveřmi o rozměrech 120 x 200cm. | Přístup do školy hlavním vchodem z Masarykova nám. (naproti budově okresního úřadu). Příjezdová komunikace je vydlážděná, hlavní vchod i další vchod do budovy mají rozměry 250 cm (šířka) a 350 cm (výška). Prostor pro umístění přístrojů je nyní v 2. nadzemním patře, přístup po schodišti (250 cm šířka) nebo výtahem (150 cm šířka, 200 cm výška). Přístup do učebny je dveřmi (80 cm šířka, 200 cm výška). | Škola se nachází v blízkosti asfaltové komunikace – ulice Jana Masaryka 1. Z této ulice vede chodník šíře 5 m k hlavnímu vchodu do budovy (dvojité dveře šíře 1,8 m). Po tomto chodníku je možné přejet osobním automobilem i lehčím nákladním vozem (dodávka). Za vstupními dveřmi se nachází asi pětice schodů, které vedou na hlavní chodbu školy. Badatelské centrum se nachází v prvním patře, do kterého je možno se dostat buď po schodišti širokém 3 m, nebo nákladním výtahem, jehož vstup je široký 90 cm a hloubka je 120 cm. Vstup do badatelského centra je tvořen dveřmi šíře 80 cm. | Přístup do areálu školy je z Horní ulice přes bránu na školní hřiště po prašné příjezdové komunikaci, brána je široká 400 cm. Badatelské centrum je ve třetím patře staré budovy (celkem 80 schodů), přístup přes dveře šířka 90 cm, výška 200 cm, šířka schodiště 150-200 cm, šířka chodby 175-200 cm. | Příjezd bočním vchodem (třída Legií) – bezbariérový vstup - šířka vstupních dveří 160 cm - poté chodbou cca 15 m - po schodech (2 x 14 schodů) do prvního patra (šířka schodiště – 200cm) - poté chodbou cca 30 m - vstup do učebny (běžné dveře šířka 90 cm a výška 200 cm) |