## voda
Zakázka: |  |  |  | Humpolec
SO | 1 | PROSTORY PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
Výkaz výměr : |  |  |  | Vodovod vnitřní
| Popis |  |  |  | Množství
0
| Potrubí PPR S 3,2 PN 16 |  | 25/3,5 | 25/3,5 | 11 | m
| Délka celkem |  |  |  | 11 | m
| Tepelná izolace - izolační trubice |  |  |  | 11 | m
| Ventil T67 - 1/2" s přip.hadičkou |  | (WC,pračka) | 1/2" | 1 | ks
| Rohový připojovací ventil |  | (umyvadlo) | 3/4" | 3 | ks
| Baterie umyvadlová |  |  |  | 1 | ks

## kanalizace
Zakázka: | [7 empty] | Humpolec
SO | 1 | PROSTORY PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
Výkaz výměr : | [7 empty] | Kanalizace spalšková
| Popis | [5 empty] | DN | Množství
| Trouba PVC HT-Systém (PPS) |  |  | HT |  |  | 50 | 2.2 | m
| Trouba z neměkčeného PVC |  |  | KGEM |  |  | 150 | 5.15 | m
| CELKEM | [6 empty] | 7.35
| Odbočka s hrdlem |  | 45° | KGEA |  |  | 150/150 | 2 | ks
| Koleno s hrdlem |  | 45° | KGB |  |  | 150 | 2 | ks
| Zpětná klapka |  |  | KGRE |  |  | 150 | 1 | ks
|  | šířka |  | délka |  | hloubka
| Výkop pro potrubí ø 150 | 0.5 | m | 5.2 | m | 0.9 m |  | 2.34 | m3
| Zásyp potrubí ø 150 | 0.5 | m | 5.2 | m | 0,45 m |  | 1.17 | m3
| Obsyp potrubí ø 150 mm | 0.5 | m | 5.2 | m | 0,2 m |  | 0.52 | m3
| Podsyp potrubí ø 150 | 0.5 | m | 5,2 | m | 0,2m |  | 1.45 | m3
| WC-komplet + vybavení bezbariérového wc dle VYHLÁŠKY č.398/2009 sb. | [6 empty] | 1 | ks
| Umyvadlo | [6 empty] | 1 | ks

## topení
Zakázka: |  |  |  | Humpolec
SO | 1 | PROSTORY PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
Výkaz výměr : |  |  |  | Topení
popis |  |  | množství | měr. jed.
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT |  |  | 50 | m
Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 |  |  | 1 | ks
Otopné těleso panelové |  |  | 3 | ks