A 	Průvodní technická zpráva

A.1 	Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

a) název stavby:  	Dětský domov Humpolec - Výstavba a stavební úpravy hospodářského zázemí na DD

b) místo stavby:	Dětský domov Humpolec

Libická 928; 396 01 Humpolec

pozemek p. č. st. 1156 v k. ú. Humpolec

c) předmět dokumentace: projektová dokumentace k provedení stavby DPS

A.1.2  Údaje o stavebníkovi: 	Kraj Vysočina

Žižkova 57

587 33 Jihlava

IČ: 708 90 749

A.1.3  Údaje o zpracovateli:

Vypracoval:	MOVERE s.r.o.

Vídeňská 352/150, Kunratice, 148 00 Praha 4

IČO: 260 97 834

zastoupena: Ing. Jaroslav Hruška

Hlavní projektant:	Ing. Jaroslav Hruška

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

ČKAIT: 0100508

A.2 Seznam vstupních podkladů

- prohlídka místa stavby

- zaměření stávajícího stavu

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Projekt řeší přístavbu a stavební úpravy stávající části objektu hospodářského zázemí Dětského domova v Humpolci na p. č. st. 1156 v k. ú. Humpolec.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněná území, záplavové území apod.)

Území není chráněno podle zvláštních právních předpisů.

c) údaje o odtokových poměrech

V souvislosti se stavebním záměrem se odtokové poměry nezmění.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Projekt řeší přístavbu ke stávajícímu objektu a stavební úpravy stávajícího stavu hospodářského zázemí dětského domova v Humpolci. Stávající stav objektu je schválen stavebním úřadem jako ,,jiná stavba“ (dle katastru nemovitostí), způsob využití objektu se nemění.  Projektová dokumentace je v souladu s územním plánováním obce. Dle územního plánu se jedná o lokalitu určenou pro stavby občanského vybavení.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Bude doplněno po vydání územního souhlasu.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Odstupy objektu od hranic pozemku se nemění. Přístavba bude navazovat na stávající část objekt a bude umístěna ve dvorní části pozemku. Stávající část objektu je tedy beze změn, nová přístavba bude umístěna ve vzdálenosti 4,19m od jihozápadní hranice pozemku, 14,42m od severozápadní hranice pozemku, 47,11m od severovýchodní hranice pozemku a 23,78m od jihovýchodní hranice pozemku. Výška nové přístavby je 3,65m od projektové nuly. Přístavba nepřevyšuje stávající objekt ani okolní zástavbu.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Bude doplněno po vydání vyjádření dotčených orgánů.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nejsou v území řešeny výjimky.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba není podmíněna souvisejícími a podmiňujícími investicemi.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí :

Místo stavby –

p.č.st. 1156 – zastavěná plocha a nádvoří, 1315 m2

Vlastnické právo: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Správce majetku: Dětský domov, Humpolec, Libická 928, 39601 Humpolec

Sousední pozemky –

p.č. 431/3 – ostatní plocha, 1300 m2

Vlastnické právo: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Správce majetku: Dětský domov, Humpolec, Libická 928, 39601 Humpolec

p.č. 431/6 – ostatní plocha, 2478 m2

Město Humpolec, Horní náměstí 300, 39601 Humpolec

p.č. 440/1 – ostatní plocha, 1732 m2

Vlastnické právo: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Správce majetku: Dětský domov, Humpolec, Libická 928, 39601 Humpolec

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby.

b) účel užívání stavby

Objekt občanského vybavení obce – skladovací prostory.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba musí být prováděna v souladu se stavebními předpisy platnými v době realizace díla, se stavebním povolením, bezpečnostními předpisy pro práce ve stavebnictví.

Obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. jsou dodrženy.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Bude doplněno po obdržení příslušného vyjádření.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nejsou řešeny výjimky.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů, pracovníků apod.)

Počet nadzemních podlaží - 1

Počet podzemních podlaží - 0

Podlahová plocha přístavby 1NP:  	101 – sklad 1 – 22,92 m2

102 – sklad 2 – 14,04 m2

103 – garáž – 42,90 m2

celkem – 79,86m2

Užitná plocha celkem – 79,86 m2

Zastavěná plocha – 110 m2

Obestavěný prostor – 430 m3

Počet funkčních jednotek - 1

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Odpad vznikající při provádění stavby a způsob jeho likvidace :

1.	120113  	odpad ze svařování	O	20kg

2.	150101  	papírový obal  	O	25kg

3.	150102  	plastový obal 	O	25kg

4.	150103  	dřevěný obal	O	30kg

5.	150110  	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek	N	20kg

6.	170101		beton	O	1000kg

7.	170102  	zdící bloky	O	200kg

8.  	170103	Keramické výrobky	O	100kg

9.	170201  	dřevo	O	50kg

10.	170203  	plast	O	10kg

11.	170301	asfaltové směsi	O	10kg

12.	170302  	asfaltované pásy	O	10kg

13.	170405	železo a ocel	O	50kg

14. 	170504	zemina	O	20000kg

15. 	170604	izolační materiály	O	20kg

16. 	170802	sádra a sádrokarton	O	20kg

17.	170904  	směsné stavební a demoliční odpady    	O        7000kg

18.	080111  	nátěrové materiály		O	5kg

19.	080409  	lepidla, těsnící mat. 	O	10kg

20. 	200101 	papír a lepenka	O	5kg

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby, předpokládané zahájení výstavby 05/2018, dokončení 12/2018.

k) orientační náklady stavby – 2 500 000,- Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na další dílčí části.

Průvodní zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace !

V Humpolci  únor 2018

Ing. Jaroslav Hruška

Dětský domov Humpolec - Výstavba a stavební úpravy hospodářského zázemí na DD

- A.        Průvodní zpráva