A 	Průvodní technická zpráva

A.1 	Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

a) název stavby:  	ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava

oken, budova školy ul. Nádražní, Humpolec

b) místo stavby:	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Nádražní 486; 396 01 Humpolec

pozemek p. č. st. 3118 v k. ú. Humpolec

c) předmět dokumentace: projektová dokumentace k provedení stavby DPS

A.1.2  Údaje o stavebníkovi: 	Kraj Vysočina

Žižkova 57

587 33 Jihlava

IČ: 708 90 749

A.1.3  Údaje o zpracovateli:

Vypracoval:	MOVERE s.r.o.

Vídeňská 352/150, Kunratice, 148 00 Praha 4

IČO: 260 97 834

zastoupena: Ing. Jaroslav Hruška

Hlavní projektant:	Ing. Jaroslav Hruška

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

ČKAIT: 0100508

A.2 Seznam vstupních podkladů

- prohlídka místa stavby

- zaměření stávajícího stavu

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Projekt řeší výměnu stávajících degradovaných výplní oken a vstupních dveří na budově střední školy České zemědělské akademie v Humpolci na p. č. st. 3118 v k. ú. Humpolec.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněná území, záplavové území apod.)

Území není chráněno podle zvláštních právních předpisů.

c) údaje o odtokových poměrech

V souvislosti se stavebním záměrem se odtokové poměry nezmění.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Projekt řeší výměnu výplní oken a dveří stávajícího objektu střední školy ČZA v Humpolci. Stávající stav objektu je schválen stavebním úřadem jako ,,objekt občanské vybavenosti“ (dle katastru nemovitostí), způsob využití objektu se nemění.  Projektová dokumentace je v souladu s územním plánováním obce. Dle územního plánu se jedná o lokalitu určenou pro stavby občanského vybavení.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Bude doplněno po vydání územního souhlasu.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Odstupy objektu od hranic pozemku se nemění. Nejedná se o přístavbu či nástavbu, jde o výměnu výplní vnějších otvorů. Stávající stav objektu je tedy beze změn, výška objektu bude zachována stávající.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Bude doplněno po vydání vyjádření dotčených orgánů.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nejsou v území řešeny výjimky.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba není podmíněna souvisejícími a podmiňujícími investicemi.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí :

Místo stavby –

p.č.st. 3118 – zastavěná plocha a nádvoří, 1163 m2

Vlastnické právo: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Správce majetku: Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Školní 764, 39601 Humpolec

Sousední pozemky –

p.č.st. 3184 – zastavěná plocha a nádvoří, 1082 m2

KOPY TRUCK s.r.o., Okružní 1628, 39601 Humpolec

p.č.st. 3369 – zastavěná plocha a nádvoří, 1 m2

STATUS Holding, a.s., Vídeňská 352/150, Kunratice, 14800 Praha 4

p.č. 439/1 – ostatní plocha, 5999 m2

STATUS Holding, a.s., Vídeňská 352/150, Kunratice, 14800 Praha 4

p.č. 439/4 – ostatní plocha, 3631 m2

Vlastnické právo: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Správce majetku: Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Školní 764, 39601 Humpolec

p.č. 439/5 – ostatní plocha, 2750 m2

KOPY TRUCK s.r.o., Okružní 1628, 39601 Humpolec

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby.

b) účel užívání stavby

Objekt občanského vybavení obce – střední škola ČZA.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba musí být prováděna v souladu se stavebními předpisy platnými v době realizace díla, se stavebním povolením, bezpečnostními předpisy pro práce ve stavebnictví.

Obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. jsou dodrženy.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Bude doplněno po obdržení příslušného vyjádření.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nejsou řešeny výjimky.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů, pracovníků apod.)

Počet nadzemních podlaží - 3

Počet podzemních podlaží – 2

Zastavěná plocha – 1163 m2

Obestavěný prostor – 22100 m3

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Odpad vznikající při provádění stavby a způsob jeho likvidace:

1.	150101  	papírový obal  	O	40kg

2.	150102  	plastový obal 	O	40kg

3.	150103  	dřevěný obal	O	50kg

4.	150110  	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek	N	20kg

5.	170201  	dřevo	O	30kg

6.	170203  	plast	O	20kg

7.	170301	asfaltové směsi	O	15kg

8.	170405	železo a ocel	O	40kg

9. 	170604	izolační materiály	O	20kg

10. 	170802	sádra	O	20kg

11.	170904  	směsné stavební a demoliční odpady    	O        200kg

12.	080111  	nátěrové materiály		O	15kg

13.	080409  	lepidla, těsnící mat. 	O	15kg

14. 	200101 	papír a lepenka	O	10kg

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby, předpokládané zahájení výstavby 05/2018, dokončení 12/2018.

k) orientační náklady stavby – 4 000 000,- Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na další dílčí části.

Průvodní zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace !

V Humpolci  únor 2018

Ing. Jaroslav Hruška

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava

oken, budova školy ul. Nádražní, Humpolec

- Průvodní zpráva