PŘÍLOHA Č. 05

Vnější vápenocementová omítka + fasádní nátěr

použitý výrobek:

- ruční jádrová omítka pro vícevrstvé omítkové systémy

- vápenocementová štuková omítka v bílé barvě (vnější štuk)

- silikonový fasádní nátěr