Kanalizační potrubí KG-systém (PVC)

Kanalizační trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, vyráběný v souladu s ČSN EN 1401-1 a prEN 13 476.

Použití:

Kanalizační systém pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě s výškou krytí až 4 m.

Charakteristika:

- vysoká pevnost, dlouhodobá stabilita

  - pro výrobu je použita technologie koextruze

- životnost až 100 let, chemická odolnost, výborné hydraulické vlastnosti

  - založeno na bázi neměkčeného polvinylchloridu (PVC-U)

  - hladká vnitřní stěna, odolná proti abrazi

  - houževnatá vnější stěna odolávající všem materiálům běžně používaným pro obsyp potrubí

  - pružné jádro schopné odolávat zemním i kolovým tlakům

- 100% těsnost spojů, spoj nezarůstá kořeny

  - zajišťují jazýčkové těsnící elementy vyrobené z odolných kaučuků umístěné v drážce hrdla trubky

  - těsnost zachována i při deformaci nebo vychýlení trubky

- zesílená stěna

  - výroba v souladu s platnou evropskou nornou EN 1401/1 a prEN 13 476 stanovující sílu stěny

- široká oblast použití, snadná inspekce

  - trubky kruhové tuhosti SN 4 a SN 8 umožňující dodatečné vkládání prvků

  - možnost napojení na další systémy (např. revizní šachty)