PŘÍLOHA Č. 09

Sádrokartonový podhled

použitý výrobek:

- podkroví se záklopem na kovové konstrukci, požární odolnost REI 45 minut

- sádrokartonové desky tl. 12,5 mm

Tepelná izolace a parozábrana – viz vlastní samostatné Technické listy.