PŘÍLOHA Č. 07

A) Betonová zámková dlažba – chodník

použitý výrobek:

- Velkoformátová betonová dlažba o rozměrech 60x200x165 mm, povrch standard, barva přírodní šedá, vzor kost

B) Kanalizační potrubí KG-systém (PVC)

použitý výrobek:

- Kanalizační PVC potrubí KG-systém, SN8, 250x5,9 mm včetně veškerého příslušenství a tvarovek pro správnou montáž (odbočky, patní kolena, apod.)