Součásti pro uzemnění

Zemnící páska strojně zinkovaná

Materiál: 	Cu

Rozměr:	30 x 4 mm

Drát průměr 8 a 10 mm

Materiál: 	Ø 8mm Cu

Ø 10mm nerez

Rozměr:	Ø 8mm Cu

Ø 10mm nerez

Svorka spojovací

Materiál: 	Cu

Hmotnost:	0,11 kg

Izolovaný držák s objímkou

Materiál 			nerez

Materiál distanční tyče 	GFK

Svorka zemnící: páska - drát

Materiál: 	nerez

Hmotnost:	0,25 kg

Svorka připojovací k připojení kovových částí

Materiál: 	Cu

Hmotnost:	0,13 kg

Svorka zkušební

Materiál: 	nerez

Hmotnost:	0,22 kg

Svorka pro zemnící pásku

Materiál: 	FeZn

Hmotnost:	0,21 kg