## Stavba
| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  | Datum: | 2018-06-07
| Stavba : |  | Stavební úpravy učebny č. 149
| Objednatel : | Gymnázium Třebíč |  |  |  | IČO : | 60418435
|  | Masarykovo nám. 116/9 |  |  |  | DIČ :
| 67401 | Třebíč
| Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele :
| _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
01 | Stavební úpravy učebny č. 149 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
01 | 01 Stavební úpravy učebny č. 149 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních dílů
Číslo a název dílu |  |  | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | Čalounické úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů
Název vedlejšího nákladu | [5 empty] | Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky | [5 empty] | 0
Oborová přirážka | [5 empty] | 0
Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
Mimostaveništní doprava | [5 empty] | 0
Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
Provoz investora | [5 empty] | 0
Kompletační činnost (IČD) | [5 empty] | 0
Rezerva rozpočtu | [5 empty] | 0
Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## 01 01 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Stavební úpravy učebny č. 149 | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
01 |  | Stavební úpravy učebny č. 149 |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | Stavební úpravy učebny č. 149 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Gymnázium Třebíč
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 01 01 Rek
Stavba : |  | Stavební úpravy učebny č. 149 |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 01 Stavební úpravy učebny č. 149 |  |  | Stavební úpravy učebny č. 149
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | Čalounické úpravy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Sádrokartonové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 187748.5851 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 187748.5851 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 187748.5851 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 187748.5851 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 271738.5851 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 271738.5851 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 271738.5851 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 271738.5851 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Stavební úpravy učebny č. 149 |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 01 Stavební úpravy učebny č. 149 |  | Stavební úpravy učebny č. 149
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | [8 empty] | 1
1 | 725825111RT1 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční standardní | kus | 1 |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
2 | 725017122R00 | Umyvadlo na šrouby 55 cm včetně sifonu | soubor | 1 |  | 0 | 0.01421 | 0.01421 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
3 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. | m | 15 |  | 0 | 0.00399 | 0.05985 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
4 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 2 |  | 0 | 0.00047 | 0.00094 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
5 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace - napojení na stávající potrubí vč. zapravení omítky | h | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6 | 974031155R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm | m | 6 |  | 0 | 0.00049 | 0.00294 | -0.038 | -0.228 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 781475114RA0 | Obklad vnitřní keram., tmel, do 30 x 30 cm | m2 | 3 |  | 0 | 0.01728 | 0.05184 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
8 | PC 720-01 | D+M napojení na stávající potrubí | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 124.59 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0.1308 |  | -0.228 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [8 empty] | 1
10 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.055 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
11 | PC 776-01 | Demontáž ocelových kabelových žlabů | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
12 | 965042241RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 6.6 |  | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -14.52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 6.6 |  | 0 | 2.525 | 16.665 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | 632421113RT1 | Potěr, ručně zpracovaný,tl. 3 mm samonivelační, pevnost 25 MPa | m2 | 55 |  | 0 | 0.00557 | 0.30635 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
15 | 776520010RAB | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina tl. 2,0 mm | m2 | 55 |  | 0 | 0.00361 | 0.19855 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
16 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 940.985 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 17.1699 |  | -14.575 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [8 empty] | 1
17 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 394 |  | 0 | 7e-05 | 0.02758 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
18 | 784195212R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 394 |  | 0 | 0.00015 | 0.0591 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.08668 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 786 | Čalounické úpravy | [8 empty] | 1
19 | PC 786-01 | D+M zatemnění roletami 2 ks: 2750x 2500 mm 2600 x 1200 mm (v x š) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
20 | 998786201R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m | % | 71.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 786 Čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [8 empty] | 1
21 | PC M21-01 | Datový kabel nestíněný UTP C6 | m | 360 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 | PC M21-02 | Krabice podlahová 4 moduly 2x230V 2xRJ45C6 | kus | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 287 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
23 | PC M21-03 | Arot 40 | m | 37 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 288 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
24 | PC M21-04 | Jistič OEZ LTE 16B | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 289 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 | PC M21-05 | Path panel C6 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 | PC M21-06 | Kabel 3x2,5 CYKY | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
27 | PC M21-07 | Svítidlo led 2 trubice 120cm, 1600 lumenů, 4000K | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
28 | PC M21-08 | Svítidlo tabule asymetrické 1 trubice 120cm 36W/840 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
29 | PC M21-09 | Vypínač č.1 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 295 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30 | PC M21-10 | Dvojásuvka 230V | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 296 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
31 | PC M21-11 | Chránič proudový 30mA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
32 | PC M21-12 | Přepěťová ochrana 4P | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 298 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
33 | PC M21-13 | Demontáž stávajících svítidel vč. Eko likvidace zapravení omítky stropu | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 299 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
34 | PC M21-14 | Montáž | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 342 | Sádrokartonové konstrukce | [8 empty] | 1
35 | 962036112R00 | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm | m2 | 25.182 |  | 0 | 0.00033 | 0.0083101 | -0.02198 | -0.5535 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
36 | 962036991R00 | Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl. 40 mm, příčky | m2 | 25.182 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.032737 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
37 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
38 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.818 |  | 0 | 0.00117 | 0.0021271 | -0.088 | -0.15998 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
39 | 342261112RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm | m2 | 27 |  | 0 | 0.02542 | 0.68634 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 342 Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.69678 |  | -0.74622 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [8 empty] | 1
40 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0.69678 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [8 empty] | 1
41 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 15.5492 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
42 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 15.5492 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
43 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 15.5492 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
44 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 15.5492 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
45 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 108.8445 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
46 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 15.5492 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
47 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 15.5492 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0