PŘÍLOHA Č.4

Ocelová betonářská výztuž

- používat ocel třídy B500B

,

- svařované sítě AQ60 budou použity jako výztuž do podkladní betonové desky, žebírkové dráty ø10mm a ø12mm budou použity jako podélná výztuž železobetonových věnců, žebírkové dráty ø6mm budou použity jako smyková výztuž železobetonových věnců