# VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, s hadicovou vývodkou a zátkou, krátká páčka, pro vypouštění a napouštění topné vody z otopného systému.

Rozměr:				1/2’’, DN15

max. 7 bar

Teplota okolí:  			- 20°C až +100°C,

Provozní teplota média:  		- 20°C až +110°C,

Voda bez nemrznoucích přísad: 	minimální teplota 0°C

Průtok: 				obousměrný