# KULOVÝ KOHOUT S VNITŘNÍMI ZÁVITY, OVLÁDÁNÍ PÁKOU, CHROMOVANÝ

Uzavírací armatura pro rozvody topných plynů, vody, vzduchu a dalších neagresivních médií. Kohout nevyžaduje údržbu.

Provozní teplota média  -40 °C až +185 °C (pára +150 °C)

Průtok obousměrný

Max. podtlak	-50 kPa