Dilatační profil pro vnitřní keramickou dlažbu:

Systémový bezúdržbový profil pro řešení dilatační spáry v úrovni podlahové krytiny z keramické dlažby.

Výška profilu: 10,0 mm

Tloušťka připojované podlahové krytiny: 9,0 mm

Materiál: nosné profily – hliník, dilatační zóna je kombinací tvrdého regenerátu a měkkého pružného plastu

Barva plastového profilu: šedá

Schéma profilu:

Řez profilem:

Ukončovací profil pro vnitřní keramickou dlažbu:

Systémový ukončovací profil s integrovaným vymezovačem spáry pro ukončení podlahové krytiny z keramické dlažby ve styku s čistící rohoží.

Výška profilu: 10,0 mm

Tloušťka připojované keramické dlažby: 9,0 mm

Materiál: přírodní, matně eloxovaný hliník

Schéma profilu:

Řez profilem:

Ukončovací profil pro vnitřní keramický obklad:

Systémový ukončovací profil s integrovaným vymezovačem spáry pro vodorovné a svislé vnější rohy keramických obkladů a jejich ukončení, včetně všech tvarovek.

Výška profilu: 8,0 mm

Tloušťka připojovaného keramického obkladu: 6,5 mm

Materiál: tvrdé PVC, UV stabilizované

Barva: bílá

Schéma profilu: